ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

Генеральный план, правила землепользования и застройки городского поселения город острогожск воронежской области.

Том II

Обоснование проекта генерального плана

Пояснительная записка

44 ДСП

Воронеж. 2008 год.

ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

Генеральный план, правила землепользования и застройки городского поселения город острогожск воронежской области.

Том II

Обоснование проекта генерального плана

Пояснительная записка

44 ДСП

Генеральный директор							С.А. Гилёв

Главный инженер							В.В. Щекалев

Главный архитектор							М.В. Паничев

Главный инженер проекта						Е.М. Иванова

ЛИЦЕНЗИЯ Д 674703 Регистрационный номер от 26.12.05г. ГС-1-36-02-26-0-3666025853-004398-2 Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

Воронеж, 2008 год.

Состав проекта.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть: |  |
| Том I | Пояснительная записка к генеральному плану городского поселения г. Острогожск. Положения о территориальном планировании | 15564-ПЗ |
| Том II | Обоснование проекта генерального плана | 44-ДСП |
| Том III | Правила землепользования и застройки городского поселения г. Острогожск | 44-ДСП |
| Том IV | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций г. Острогожска. | 44-ДСП |
|  | Графическая часть: |  |
| 1 | Схема современного использования территории городского поселения г. Острогожск, М 1:25000 | ГП-1 |
| 2 | Схема современного использования и комплексная оценка территории г. Острогожска, М 1:10000 | ГП-2 |
| 3 | Схема генерального плана городского поселения г. Острогожск, М 1:25000 | ГП-3 |
| 4 | Схема генерального плана г. Острогожска и перспективных населенных пунктов, М 1:10000 | ГП-4 |
| 5 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры г. Острогожска, М 1:10000 | ГП-5 |
| 6 | Схема зонирования г. Острогожска, М 1:10000 | ГП-6 |
| 7 | Схема инженерной инфраструктуры г. Острогожска, М 1:10000 | ГП-7 |
| 8 | Схема инженерной подготовки и благоустройства г.Острогожска, М 1:10000 | ГП-8 |

Содержание тома II

Введение.	7

1. Оценка современного состояния городского поселения г. Острогожск.	8

1.1. Природно-климатические условия.	8

1.2. Планировочная структура и исторические особенности поселения.	12

1.3. Экономическая база развития городского поселения и население.	16

1.4.  Жилищный фонд.	21

1.5. Культурно-бытовое обслуживание.	23

1.6.  Землепользование.	29

1.7. Выводы по современному состоянию.	31

2. Основные направления социально-экономического и территориального развития городского поселения.	32

2.1. Цели, задачи и тенденции территориального планирования.	32

2.2.  Прогноз численности населения.	33

2.3. Обоснование объемов и территорий жилищного строительства.	37

2.4. Архитектурно-планировочная организация территории.	40

2.5.  Организация культурно-бытового обслуживания. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания.	42

2.6.  Баланс проектного использования территории городского поселения и города.	47

2.7. Зеленые насаждения.	48

3. Охрана окружающей среды.	50

3.1. Природные особенности.	50

3.2. Санитарное состояние.	51

3.3. Зоны с особыми условиями использования.	54

3.4.  Предложения и мероприятия по улучшению качества городской среды.	57

4. Транспортная инфраструктура.	59

4.1.  Внешний  транспорт	59

4.2. Улично-дорожная сеть.	61

4.3. Городской транспорт.	62

5. Инженерная инфраструктура.	63

5.1. Водоснабжение.	63

5.2. Водоотведение.	69

5.3. Электроснабжение, связь.	75

5.4. Теплоснабжение.	80

5.5. Газоснабжение.	83

6. Инженерная подготовка территории.	86

7. Санитарная очистка территории.	88

8. Первая очередь строительства.	94

8.2. Организация культурно-бытового обслуживания.	95

8.3. Транспортная инфраструктура.	97

8.4. Водоснабжение.	97

8.5. Водоотведение.	99

8.6. Электроснабжение, связь.	100

8.7. Теплоснабжение.	103

8.8. Газоснабжение.	103

8.9. Инженерная подготовка территории.	105

8.10. Санитарная очистка территории.	106

9. Основные технико-экономические показатели.	107

Приложение: - Задание на разработку генерального плана, правил землепользования и застройки городского поселения города Острогожск Воронежской области. - Дополнение к заданию на разработку генерального плана городского поселения город Острогожск (письмо администрации №133 от 19.02.07 г.). - Протокол рабочего совещания при заместителе главы Острогожского муниципального района от 22.08.07 г. - Данные о санитарной и эпидемиологической обстановке городского поселения г. Острогожск. - Государственный список объектов культурного наследия г. Острогожска, принятых на государственную охрану (письмо №226 от 27.06.06 г. Госинспекции ОИКНВО). - Письмо регионального агентства по недропользованию по центральному федеральному округу от 17.04.2007г. №180. - Письмо администрации городского поселения город Острогожск №446 от 24.05.07 г. и Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области №583 от 05.06.07 г. о выделении территории в рамках Национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России". 44 ДСП – ПЗ I. Изм; Кол.уч; Лист; № док.; Подп.; Дата. ГИП; Иванова Е.М.; Пояснительная записка; Стадия; Лист; Листов. ГАО; Власов Ю.М.. Архитекторы; Ламкин А.М.; ГП; 5; 111. Бровар А.В.. Инженеры; Колесникова А.В.; ОАО «Воронежпроект». Адоньева Т.Б.. Власова И.В..

Проект разработан творческим коллективом в составе:

ГИП- начальник отдела						Иванова Е.М.

Главный архитектор отдела						Власов Ю.М.

Архитектурно-планировочная часть:

Архитекторы:								Ламкин А.М.

Бровар А.В.

Инженер-экономист							Колесникова А.В.

Охрана окружающей среды и зеленые насаждения		Адоньева Т.Б.

Транспортная инфраструктура					Ламкин А.М.

Инженерная подготовка территории				Власова И.В.

Инженерная инфраструктура:

Водоснабжение и канализация					Мишин С.В.

Теплоснабжение							Комаров Ю.М.

Электроснабжение							Лихачев И.Т.

Газоснабжение							Власова Г.И.

Оформление графических материалов				Бровар А.В.												Володина О.Г.

# Введение.

Генеральный план, правила землепользования и застройки городского поселения г. Острогожск Воронежской области выполнены в соответствии с договором №07-06 от 25.04.06г. с Администрацией городского поселения г.Острогожск Острогожского Муниципального района Воронежской области.

В составе генерального плана выполнены работы согласно дополнения к заданию (письмо администрации №133 от 19.02.07г.).

При разработке проекта использована следующая действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г №190-ФЗ по состоянию на 10 февраля 2007г.;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ по состоянию на 22 января 2007г;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон об охране окружающей среды от 10.01.2002г. №7-ФЗ;

- СниП II-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002г. №150.

Генеральный план, правила землепользования и застройки разработаны на основе топографических съемок разных лет М 1: 25 000; 1: 10 000; 1: 5 000 с последующим сканированием и оформлением в программе Photoshop.

При разработке проекта использованы материалы БТИ, отделов статистики, здравоохранения, образования, торговли и другие, а также:

- Схема кадастрового зонирования г. Острогожска М 1: 5 000;

- Адресный план г. Острогожска, 1974г.;

- Проект городской черты и план землехозяйственного устройства 1977г.;

- Проект детальной планировки центра г. Острогожска 1979г.;

- Историко-архитектурный опорный план и проект зон охраны памятников истории и культуры г. Острогожска, 1993г.;

- Проекты планировки и застройки сел Волошино и Новая Мельница 1973, 1976гг.;

- Паспорт Острогожского муниципального района;

- Прогноз социально-экономического развития Острогожского муниципального района на 2007-2009гг.;

- Решения и отводы под новое строительство;

- Заключения регионального агентства по недропользованию Центрального федерального округа.

Исходный год – 2007г.

Расчетный срок – 2022г.

I очередь - 2015г.

# 1. Оценка современного состояния городского поселения г. Острогожск.

## 1.1. Природно-климатические условия.

Городское поселение г. Острогожск располагается на территории среднерусской возвышенности в долине реки Тихая Сосна. В соответствии с физико-географическим районированием приурочен к придонскому меловому району типичной лесостепи.

1.1.1.  Климатическая характеристика.

Характеристика климата приводится по данным метеостанции Острогожск (справочник по климату, выпуск 28, Гидрометеоиздат; Атлас Воронежской области, Воронеж, 1994 г.)

Температурный режим является одним из важнейших элементов климата. В годовом ходе средней месячной температуры положительные значения отмечаются с апреля по октябрь и отрицательные – с ноября по март. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1°, средняя температура января -8,6° (абсолютный отмеченный минимум – 30°), июля +20,4° (абсолютный отмеченный максимум +34°).

Вегетационный период продолжается 154 дня (температурный режим ≥ +10°).

Устойчивый снежный покров образуется, в среднем, 15 декабря, разрушается 24 марта, при его средней высоте 30 см. (по постоянной рейке, на открытом месте).

Продолжительность отопительного периода – 193 суток, расчетная температура самой холодной пятидневки - 24°, зимняя вентиляционная - 13°.

Средняя дата наступления первых заморозков – 4 сентября, последних – 29 апреля.

Средняя продолжительность безморозного периода – 157 дней, глубина промерзания почвы: средняя – 64 см, наибольшая – 106 см.

Изменения направлений ветра показано в таблице.

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима | 8,4 | 14,4 | 10 | 14,4 | 15 | 19,4 | 8,4 | 10,4 |
| Лето | 15,4 | 18,4 | 7,4 | 8 | 7,7 | 13,4 | 12 | 18 |
| Год | 11 | 15 | 9 | 12 | 12 | 17 | 10 | 14 |

Среднегодовая скорость ветра составляет 4 м/сек.

Среднее число дней с сильным ветром (> 15 м/сек) – 4,7.

среднегодовая сумма осадков составляет 619 мм, наибольшее их количество выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь).

Средняя относительная влажность воздуха – 74%.

Климатические условия города в целом благоприятны для строительства и в соответствии с районированием территории страны для целей строительства,  г. Острогожск относится к подрайону ПВ.

1.1.2. Инженерно-геологические процессы.

В геоморфологическом отношении территория городского поселения приурочена к поверхности водораздела и склонов долины р. Тихая Сосна с комплексом цокольных и аккумулятивных террас.

В целом поверхность имеет полого-волнистый рельеф и расчленяется широкой сетью оврагов и крупных ложбинно-лощинных комплексов. С севера на юг территорию пересекают: крупные овраги (Лушниковские лога) и балка Острогоща, берущая своё название от когда-то протекающего по ней ручья. Балка имеет значительную протяженность, своим устьем выходит к пойме р. Тихая Сосна. По всей длине в неё впадают мощные овражно-балочные комплексы широтного направления. Ширина балки 20-30 м., глубина вреза от 4 до 7 м. Восточные склоны балки крутые, эродированные с обнажениями меловых пород; западные – пологие, в основном залуженные и частично поросшие деревьями и кустарниками. В границах г. Острогожск балка занята огородами, частично закустарена и участками заболочена.

Еще одна крупная балка – Жилин Яр, с множеством отвершков пересекает территорию городского поселения с запада на восток, проходит через территорию с. Волошино и выходит своим устьем в пойму р. Тихая Сосна.

Пойма реки Тихая Сосна широкая – от 2,0 до 3,0 км., имеет высоту 0,5 – 3,0 м. от уровня воды в реки. Присклоновые участки с конусами выносов образуют высокую пойму – 5,2 м., которая вместе с расположенными в пойме останцами частично застроены. Поверхность поймы осложнена озёрами, старицами, заболоченными понижениями, останцами и искусственными осушительными канавами и насыпями.

Физико-геологические процессы и явления представлены эрозионными процессами и аккумулятивными в конусах выноса овражно-балочного комплексов, заболоченностью поймы, подтоплениями территорий прилегающих к балке Острогоща.

Общее эрозионное расчленение территории достигает 2,4 км/км2. Глубина овражно-балочных систем изменяется от 3 до 14 м. Усилению эрозии способствует: наличие легкоразмываемых грунтов, отсутствие организованного поверхностного стока, недостаточность проведения мероприятий по борьбе с оврагообразованием. На территории г. Острогожск усиленное оврагообразование отмечается между ул. Военная и Кавалерийская, 8-го Марта и Фрунзе.

Заболоченность поймы р. Тихая Сосна связана с природными (выход подземных вод) и антропогенными факторами (искусственные насыпи, дамбы, осушительные канавы).

Подтопленные территорий прилегающих к балке Острогоща связано с увеличением количества поверхностного стока в пределах водосборной площади, повышением уровня грунтовых вод.

1.1.3. Инженерно- геологические условия.

В геологическом строении территории городского поселения принимают участие коренные породы меловой системы (мел, мергель, пески), перекрытые толщей четвертичных отложений (покровные и моренные суглинки, аллювиальные пески и глины).

На глубину заложения фундаментов получил распространение комплекс четвертичных отложений общей мощностью до 12-15 м. В зависимости от условий залегания пород и рельефа в пределах городской территории выделяются три типа геологических разрезов: пойменный, террасовый и водораздельный. Сводный разрез основной части территории представлен следующими видами грунтов:

- Насыпные грунты – суглинки с черноземами и обломками строительного мусора. Расположены вдоль улиц, в насыпях и отвалах грунта. Мощность до 3,2 м.

- Почвенный покров – чернозем. Мощность от 1,0 м. на ровных поверхностях, до 0,4 м. на склонах.

- Суглинки гумусированные коричневато-бурые плотные. Распространены на высоких террасах и водораздельном плато. Мощность 0,4-0,8 м

- Суглинки светло-коричневые, участками палевые, пылеватые, пористые, от средних до тяжелых, в верхней части слабо карбонатные, с прослоями и линзами супесей и песков. Слагают 2-ю и 3-ю террасы, приводораздельные и балочные склоны. Мощность суглинков от 4-9 м до 22 м.

- Пески светло-коричневые, буровато-желтые, преимущественно мелкозернистые и среднезернистые, кварцевые, плотные. Распространены в виде отдельных прослоек и линз. Мощность – от 2-7 до 15 м. (пойма).

- Глины коричневые, светло-коричневые участками пестроцветные, с глубины 15 м с валунами и гравием, плотные, вязкие, влажные. Распространены преимущественно на водораздельном плато. Общая мощность – 15 м.

Пойменные отложения представлены песками мелкозернистыми, иловатыми супесями, суглинками и илами.

Полезные ископаемые.

Согласно заключению регионального агентства по недропользованию центрального федерального округа на территории городского поселения г. Острогожск имеются разведанные месторождения полезных ископаемых с утвержденными запасами: Острогожское месторождение мела, Новосотненское и Острогожское месторождение кирпичных суглинков, состоящее из нескольких участков. Месторождения не разрабатываются. Данные по категориям запасов и поисковой площади даются в приложении (письмо отдела геологии и лицензирование по Воронежской области №180 от 17.04.07 г.). Границы залегания по категориям запасов нуждаются в уточнении на дальнейших стадиях проектирования.

Гидрогеологические условия.

Основной водоносный горизонт, используемый водозаборами для питьевого водоснабжения, приурочен к пескам и мергельно-меловым породам верхнемелового возраста. Горизонт напорный, вскрывается на глубине 40-100 м. Дебит скважины в среднем – 25 м3/час. Вода удовлетворяет требованиям «Вода питьевая».

Водоносный горизонт, приуроченный к современным четвертичным отложениям, залегает на глубине 0,5-3,0 м., имеет распространение в поймах, днищах балок. Дебит скважин 1,5-3,0 м3/час. Используется шахтными колодцами для хозяйственных целей. Водовмещающими породами являются пески. Горизонт открыт к очагам загрязнения. Водоносный горизонт древнеаллювиальных отложений террас вскрывается на глубине    5-20 м. Дебит скважин 0,5-1,0 л/сек. Используется для индивидуального водоснабжения.

Грунтовые воды типа «верховодка» имеют локальное распространение, приурочены к линзами супесей и песков и вскрываются на глубине 0,6-7,8 м. от поверхности земли. Питание горизонта происходит в основном за счет поверхностных осадков. Общая амплитуда уровней имеет сезонные колебания и составляет 0,75-1,5-2,0 м.

Таким образом, по совокупности инженерно-геологических условий территория г.Острогожск согласно СП 11-105-97имеет три категории сложности.

I категория, не требующая инженерной подготовки, приурочена к поверхности водораздельного плато и надпойменных террас. Абсолютные отметки поверхности от 170 до 90 м абс., уклоны от 2 до 5%. Естественным основанием фундаментов являются суглинки, иногда с прослоями супесей и песков. Нормативное давление грунтов до 3 кг/см2. К данной категории относится основная часть территории города. В связи с возможным проявлением «верховодки», при последующих стадиях проектирования требуется проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий.

II категория, требующая инженерной подготовки.

К данной категории относятся участки высокой поймы, устойчивые склоны балок и уступы террас, уклоны поверхности 5-10%. Инженерная подготовка связана с защитой от частичного подтопления и обводненности грунтов.

Естественным основанием фундаментов служат песчано-суглинистые разности грунтов с нормальным давлением до 2,5 кг/см2.

III категория, требующая весьма сложной инженерной подготовки и весьма сложных фундаментов, приурочена к участкам склонов с уклонами > 20%, днищам оврагов и балок. Характеризуется развитием эрозионных процессов. К данной категории относится пойма, затопляемая паводком 1% обеспеченности и паводками более частой повторяемости.

Грунты поймы водонасыщенные и имеют низкую несущую способность.

В связи с разнообразием литологического состава грунтов, недостаточной изученностью их прочностных и деформационных свойств, а также наличием грунтовых вод, при последующих стадиях проектирования и привязке отдельных зданий должны быть предусмотрены дополнительные инженерно-геологические изыскания в соответствии с п.1.4. СНиП 2.02.01.-83*.

1.1.4. В ландшафтном отношении территория городского поселения относится к классу «А», благодаря активному рельефу, обширному водному пространству реки Тихая Сосна, лесным массивам.

Река Тихая Сосна принадлежит бассейну реки Дон, являясь её правым притоком. Общая длина реки 161 км, площадь водосброса 4350 км2, средний годовой слой стока от 100 до 80 мм. Ширина двухсторонней поймы достигает 3 км. Русло реки извилистое, ширина его 30-34 м, глубина 0,5-2,8 м, скорость течения 0,1 м/сек., средний уклон реки – 0,0004.

В связи с увеличением водности, при благоприятных условиях, возможно возрождение ручья Острогоща: из временного водотока – в постоянный, левый приток реки Тихая Сосна.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Воронежской области максимум весеннего половодья реки Тихая Сосна достигает отместки 88,13 м. при 1% обеспеченности.

Половодье продолжается в среднем 7-14 дней, со второй половины марта до первой декады мая. Средний уровень половодья при 4% обеспеченности достигает абсолютной отметки – 87,33 м.

Во время весеннего паводка река несет большое количество наносов с коренных склонов долины, что в комплексе с медленными скоростями течения способствует зарастанию и заболачиванию русла.

Характерная особенность поймы реки Тихая Сосна – наличие плавней – комплекса низменных болот, торфяных и осоковых кочек, небольших ольховых рощиц и кустарниковой ивы, речных протоков, затонов и омутов.

В шестидесятых годах, после интенсивного осушения поймы, сплошная многокилометровая лента плавней, тянущаяся вдоль реки, разбилась на отдельные участки.

причина образования плавней объясняется особыми гидрологическими условиями долины реки. Своим нижним течением она прорезает мощный меломергельный горизонт грунтовых вод, из которого поступает в пойму большое количество подземных вод. К этому добавляется эффект подпора вод Тихая Сосна.

В соответствии с ботанико-географическим районированием г. Острогожск  принадлежит к восточноевропейской лесостепной провинции Евроазиатской степной области.

Характерный тип растительности городского поселения – сельскохозяйственные земли на месте луговых степей, остатки степной растительности встречаются по оврагам и балкам. В границах городского поселения расположены фруктовые сады и лесные массивы ГЛФ, представленные сосновыми урочищами и дубравами. Дубравы относятся к категории редко встречающихся водораздельных дубрав, основной лесообразующей породой является дуб черешчатый, в подлеске – ясень обыкновенный, клён остролистный, осина. Характерная особенность – наличие в подлеске плодовых деревьев – дикой яблони и груши.

Растительный покров города Острогожска представлен приусадебными садами, насаждениями вдоль улиц, городским садом (3,2 га) и парком им. Кубанева (1,2 га), бульварами по ул. Карла Маркса и Крамского, небольшими скверами и озелененными участками перед общественно-административными зданиями.

Состав древесно-кустарниковых пород в парках, скверах, бульварах достаточно разнообразен и представлен, в основном, породами местных видов: рябина обыкновенная, клен остролистный, береза бородавчатая, ясень зеленый, ель обыкновенная. Вдоль улиц преобладают старовозрастные посадки тополя и клена ясенелистного, которые нуждаются в постепенной замене.

Зональным типом почв являются черноземы выщелоченные, суглинистого механического состава, мощностью от 1,0 до 0,4 м.

В пойме реки Тихая Сосна и по днищам балок сформированы аллювиальные дерновые и луговые почвы.

Таким образом, территория городского поселения г. Острогожск в целом обладает достаточно благоприятными условиями для градостроительного развития и комфортного проживания населения.

## 1.2. Планировочная структура и исторические особенности поселения.

Город Острогожск является центром городского поселения и муниципального района, расположенного в юго-западной части Воронежской области, на расстоянии 85 км от областного центра.

На севере район граничит с Хохольским; на востоке – Лискинским; юге – Каменским и на западе – Репьевским районами и Белгородской областью.

В состав городского поселения кроме Острогожска входят сельские населенные пункты: села Волошино и Новая Мельница, поселок Труд, хутора Лобкин, Ушаков, Самопомощь.

Кроме выше перечисленных населенных пунктов, территория городского поселения представлена землями лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, транспорта.

Площадь городского поселения 19275 га. Городское поселение находится в районе, богатом минеральным сырьем для производства строительных материалов. Берега реки Тихая Сосна сложены мощными меловыми отложениями. На этих меловых отложениях, вблизи железнодорожных станций Копанище и Крупенниково работают два крупных мелоизвестковых завода. В окрестностях городского поселения имеются месторождения кирпичных глин и строительных песков.

Острогожский муниципальный район и соседние с ним районы являются развитыми агропромышленными районами. На территории муниципального района расположены 26 сельскохозяйственных предприятий, занимающихся возделыванием зерновых и технических, кормовых и овощных культур. Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство на территории района находятся 16 промышленных предприятий.

Наиболее крупные из них: ООО «Острогожский завод по производству солода», ЗАО «Копанищенский комбинат строительных материалов», ООО «Шевро», ОАО «Мясокомбинат Острогожский», ОАО «Острогожский хлебозавод». Большинство промышленных предприятий расположены на территории городского поселения г. Острогожск.

На территории района дислоцируются части Острогожского гарнизона. Численность  населения муниципального района – 61,5 тыс. человек, а городского поселения – 32,71 тыс. человек, из них: городское население – 31,65 тыс. человек, сельское население – 1,06 тыс. человек.

Связь центра муниципального района с областным центром осуществляется по автомагистрали областного значения. На расстоянии 2,5 км от центра города проходит железнодорожная магистраль Пенза-Харьков. Рядом с ней расположен пристанционный поселок, железнодорожный вокзал.

Связь города с населенными пунктами, вошедшими в состав городского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения.

1.2.2.  Исторические особенности поселения.

Возникновение города являлось результатом особых исторических условий. Острогожск основан в 1652 году как город – крепость на Белгородской черте.

С 1652 по 1664 год управление Острогожском имело двойственный характер: военными и оборонными делами управлял полковник с казацкими старшинами, а гражданскими – воевода. С 1664 года все городское управление было отдано в полковую канцелярию Острогожского казачьего полка.

В 1782 году Острогожск становится гражданским городом. С этого момента город вместо пограничного укрепленного городка с военными населением входит в роль чисто административного города со смешанным населением. Первый регулярный план города был утвержден в 1786 году. По этому плану разграничивались территории собственно города и прилегающих слобод: Новой Сотни, Лушниковки, Песков. С первых лет своего существования Острогожск был торговым центром.

Рост торговли и промышленности сопровождался развитием социально-культурной сферы жизни города. На Острогожскую ярмарку приезжали купцы не только из соседних уездов, но и губерний.

В 1863 году появляется городской сад, в 1868 году – частная типография, в 1875 г. – телеграфная станция.

В городе действуют два учебных заведения: народное училище и Приходское мужское училище. В 1874 году открывается 4х классная прогимназия, а в 1879 году – 6ти  классная мужская прогимназия.

Расширяется больница.

В городе было 2 библиотеки и читальный зал, а в 1910 году открылась картинная галерея Крамского.

По сведениям на 1906 год в городе проживало 9633 человек, а в слободах – 9302 чел. Домов было 1183, из них: 150 каменных и 1033 деревянных.

Общие революционные настроения в России в начале 20 века отразилось в незначительной степени и в Острогожске.

10 ноября 1917 года в городе была установлена Советская власть, и развернулось социалистическое строительство. К началу Великой отечественной войны в городе насчитывалось  14 предприятий различных отраслей хозяйства: моторемонтный и кожевенный заводы; фабрики картонных изделий, заводы пищевой промышленности и т.д.

Начавшаяся война остановила рост города. С 5 июля 1942 года по 20 января 1943 года город находился в оккупации. После освобождения Острогожска приступили к восстановлению разрушенного  войной города.

Послевоенное развитие города и района происходило на основе агропромышленного комплекса – производства и переработки сельхозпродукции.

Острогожская земля является родиной многих выдающихся личностей: историка и писателя Н.И. Костомарова, художника И.Н. Крамского, поэта С.Я. Маршака, летчика-космонавта           А.В. Филипченко и других.

1.2.3. Объемно – планировочная структура города и городского поселения на различных этапах его развития.

Город Острогожск расположен на левом, довольно высоком и обрывистом берегу реки Тихая Сосна, примерно в 30 км от места её впадения в р. Дон. Место, на котором был образован город, представляет собой довольно ровный участок плато с небольшим уклоном к реке – с севера на юг, ограниченный с запада небольшой речкой Острогощей, а с востока – логом Лушниковским с ручьем.

Река Тихая Сосна опоясывает территорию города, образуя полукольцо низкого правобережья с заболоченными территориями.

На всех этапах планировочного развития города реки Тихая Сосна и Острогоща играют значительную роль в формировании поселения, размещении доминант, организации визуальных связей.

Острогожская крепость (центральная часть города) являлась характерным примером формирования планировочного ядра будущего города – кварталы посада вытянутые в направлении север-юг (к реке), расположенные в границах основных проезжих дорог.

С первых лет основания Острогожска, непрерывно прибывали партии заднепровских переселенцев и селились на свободных территориях к западу и востоку, образуя слободы вокруг ядра-крепости. Так поселение вдоль западной окраины города получило наименование Новой Сотни, а за логом на восток – Лушниковка.

Планировка слободы Лушниковка была идентична планировке собственно города – довольно ровные прямоугольные кварталы, вытянутые с севера на юг.

Планировка слободы Новой Сотни носила довольно хаотичный характер, образуя кварталы неправильной формы.

Слобода Пески, расположенная юго-западнее места впадения р. Острогощи в Тихую Сосну, имела планировочную структуру, близкую к лучевой с небольшими кварталами клинчатой формы.

Первый регулярный план города, утвержденный 20 апреля 1786 года, предусматривал перепланировку территории, ограниченной с запада р. Острогощей, с востока – частью слободы Лушниковка, с юга – рекой Тихая Сосна и с севера  - кладбищем (валом). Собственно город представлял собой в плане квадрат, а восемь широтных улиц, идущих к реке и восемь меридиональных – делили город  на 38  прямоугольных кварталов.

Второй регулярный план 1798 года, включил в себя и планировку пригородных слобод. В начале 19 века перепланировка Острогожска была выполнена, и город изменился до неузнаваемости и продолжал развиваться в рамках регулярного плана. К середине 19 века слободы сомкнулись с городом, и их разделение стало исключительно административным.

Важным этапом в планировке города было открытие к югу от города железной дороги и формирование нового района с линейным типом планировки, который так и не сросся с городом, оставаясь оторванным образованием, по причине непригодных для застройки низменных заболоченных территорий.

Город сегодняшних дней сохранил сложившуюся в конце 18 начале 19 века регулярную планировку, но объемно-пространственная структура исторического центра практически полностью утрачена.

Городская застройка представляет собой территорию слегка вытянутую с запада на восток и состоящую, в основном,  из небольших масштабных этому городу кварталов малоэтажной застройки, планировочно обращенных к реке. В целом, город имеет четкую планировочную структуру, как в центре, так и на окраинах. Многоэтажная застройка        4-5 этажная и выше, в большей степени сосредоточена в северном микрорайоне и несколько домов расположено в центре, нарушая масштаб и характер исторической части. Среднеэтажный жилой фонд (2-3 эт.), в основном, расположен на центральных улицах города, а также в пос. Газовиков и в районе воинской части.

Исторический центр сформировался на левом, более высоком берегу реки, на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина, где сосредоточена основная масса объектов культуры, торговли, питания, учебных заведений, административного, социального и коммунального назначения.

Здесь же сформирована и главная площадь города, застроенная зданиями узла связи, казначейства, швейной фабрики, а также 4-х этажным жилым домом со встроенным первым этажом. Основная масса исторических памятников сосредоточена по улицам Крамского, Нарского, Прохоренко Орджоникидзе, Карла Маркса, Ленина, которые образуют ядро городского центра.

Рекреационная зона в городе не достаточно развита и представлена зелеными насаждениями общего пользования: городского парка, небольших скверов, бульваров по ул. Карла Маркса и Крамского, пляжа у реки Тихая Сосна.

К природным территориям, имеющим широкое распространение, относятся заболоченные участки более низкой правобережной части города, поймы р. Тихая Сосна,  а также овражно-балочная сеть правобережья.

Производственные предприятия находятся в разных частях города, но наиболее значительные из них сосредоточены в 2-х производственных зонах: на севере– это ОАО «Агрегат», ОАО «Марз», ОАО «Острогожскмолоко», ОАО «Острогожский хлебозавод», ООО «КРТ-Острогожск», коммунальные предприятия; на юге, в районе проходящей железной дороги – ООО «Шевро», ОАО «Химпродукт», а также находящаяся за ними производственная зона, расположенная вне границ городского поселения.

Зоны инженерной инфраструктуры рассредоточены по территории города: водозаборные сооружения находятся на севере, за пределами границы городского поселения, канализационные очистные сооружения – на юго-востоке, электроподстанции и котельные – в различных частях города.

Кладбище, занимающее довольно значительную территорию, в скором времени закрывается, так как  не имеет возможности дальнейшего расширения.

В настоящее время территориально и планировочно город имеет тенденцию развиваться в северном направлении, где уже начато строительство кварталов усадебной застройки, заканчивается формирование многоэтажного микрорайона. Намечено строительство стадиона, плавательного бассейна, инфекционного корпуса на 50 коек, с перспективой развития на 2-ю очередь больницы и поликлиники. Разработан проект больницы, ОАО институт ЦЧР «Агропромпроект» г. Воронеж в 2003 г. Площадь всего участка 7,7 га.

Выполнен отвод под новое кладбище в юго-восточной части городского поселения, городской свалки, которая расположена за пределами границ городского поселения, убойный цех птицефабрики.

По периметру границ городского поселения примыкают земли следующих хозяйств: на севере и востоке – ООО «Звезда», на юге – ЗАО «Тихая Сосна» и ФГУ-СПО «Аграрный техникум», на западе – земли Министерства обороны и ФГУ-СПО «Аграрный техникум».

В основном, это земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

В начале 80х  годов прошлого столетия находились в административном подчинении городу, а  согласно административно-территориальному устройству Воронежской области 2006 года в соответствии с Реестром на 01.02.2006 г. вошли в состав городского поселения ряд сельских населенных пунктов:

- село Волошино, расположенное к северо-западу от города на расстоянии 8 км., насчитывающее 243 дома с населением 553 человека.

Село вытянулось с северо-запада на юго-восток. Застроено индивидуальными усадебными жилыми домами.

Связь с Острогожском осуществляется по асфальтированной дороге, ведущей к центру села, она является главной улицей и  основной композиционной осью.

В селе имеется общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека, административное здание.

- село Новая Мельница, расположенное к югу от города на расстоянии 5 км, насчитывающее 159 домов с количеством проживающих – 369 человек. Территория села является усадьбой ФГУ СПО "Аграрный техникум".

Село расположено в низкой надпойменной части р. Тихая Сосна. Застроено индивидуальными усадебными жилыми домами. Связь с Острогожском осуществляется по асфальтированной дороге.

Общественный центр сложился в центральной части села и представлен общеобразовательной школой, административным зданием, клубом на 200 мест.

- хутор Самопомощь, расположен в 3 км юго-восточнее Острогожска, насчитывает 18 домов, расположенных одной улицей с количеством проживающих – 45 человек

Связь с городом осуществляется по автодороге Острогожск-Каменка с ответвлением на хутор.

- поселок Труд, хутор Ушаков и Лобкин расположены в северной части городского поселения на расстоянии 10-12 км от города.

В поселке Труд 49 домов усадебной застройки, расположенных на 3х улицах, подчиненных природному рельефу. Количество проживающих в поселке 88 человек.

В хуторе Ушаков 3 дома, в которых проживает 4 человека, в хуторе Лобкин – 1 дом и проживает – 1 человек.

Хутор Лобкин расположен на расстоянии 1 км от п. Труд.

Асфальтовая дорога от г. Острогожска до п. Труд.

## 1.3. Экономическая база развития городского поселения и население.

Экономическая база развития городского поселения представлена экономической базой города и поселков, входящих в состав поселения.

1.3.1. Экономическая база города Острогожска.

Экономическая база города представлена рядом многоотраслевых промпредприятий (машиностроение, легкая, пищевая, лесная и деревообрабатывающая), предприятиями магистрально-трубопроводного транспорта и дорожного хозяйства, строительными и административно-управленческими организациями.

Промышленные предприятия градообразующего значения.

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во работающих чел. | Объем выпускной продукции, млн. руб. | Виды выпускаемой продукции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ОАО Острогожский завод «Агрегат» | ул. Карла Маркса, 61 | 399 | 39,6 | оборудование для пищевой промышленности и перерабатывающих отраслей АПК |  |
| 2. | ОАО «МАРЗ» | ул. Карла Маркса,41 | 81 | 5,4 | Ремонт автомобилей и сельхозмашин |  |
| 3. | ООО «Шевро» - Острогожский кожевенный завод | ул. Вокзальная,1 | 152 | 116,9 | Кожа для низа обуви и шорно-седельная |  |
| 4. | ОАО Острогожская швейная фабрика «Работница» | ул. Ленина, 23 | 10 | 0,08 | постельное белье, костюмы, швейные изделия |  |
| 5. | ОАО Воскозавод» | ул.Освобожде-ния, 69 | 24 | 2,3 | вощина, воск пчелиный, инвентарь для пчеловодства |  |
| 6. | ООО «Русские консервы» | ул. Кузнецова, 72 | 89 | 7,2 | масло растительное, консервы овощные |  |
| 7. | ОАО «Мясокомбинат Острогожский» | ул. 50 лет Октября, 2 | 24 | 63,4 | мясо, колбасные изделия |  |
| 8. | ООО «Мясокомбинат Острогожский» | -/- | 152 |  |  |  |
| 9. | ОАО «Острогожскмолоко» | ул. Карла Маркса, 53 | 23 | 4,4 | Цельномолочная продукция, масло животное, сыр |  |
| 10. | ОАО «Острогожский хлебозавод» | ул. Карла Маркса, 60 | 134 | 18,3 | хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия |  |
| 11. | ФГУ «Острогожский лесхоз» | ул. 50 лет Октября, 182,а | 124 | 0,5 | валка леса, вывозка древесины |  |
| 12. | ООО «Кедр» | ул. Ленина, 81 | 8 | - | производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |  |
| 13. | МУП «Острогожская типография» | ул. Ленина, 22 | 13 | 1,4 | Газеты, брошюры, книги, продукция изобразительная |  |
| 14. | ООО «КРТ – Острогожск» | ул. Карла Маркса, 51 | 19 |  | переработка и консервирование фруктов и овощей |  |
| 15 | Острогожское потребительское общество «Содружество» | ул. Карла Маркса, 2 | 75 | 9,9 | производство хлеба и мучных кондитерских изделий |  |
| 16. | ООО «Острогожские кондитеры» | ул. Октябрьская, 101 | 154 | 4,6 | производство хлебобулочных и кондитерских изделий |  |
|  | Итого |  | 1481 |  |  |  |

Количество занятых на предприятиях машиностроительной отрасли составляет 32,4%, а объем промышленного производства оставляет 36,9%. Количество занятых на предприятиях пищевой промышленности – 45,2%, объем промышленного производства – 49,5% от общего объема промышленного производства города.

Кроме выше перечисленных промышленных предприятий градообразующую базу города составляют:

строительные организации – филиал ОАО «Воронежавтодор», ООО «Дорспецстрой», ПМК – 8 филиала ООО «Мострансгаз».

Численность работающих в строительных организациях – 569 человек;

предприятия внешнего транспорта, представленные железнодорожной станцией «Острогожск» ЮВЖД, автотранспортным предприятием ООО «Экспресс» и Острогожским УМГ филиала ООО «Мострансгаз».

Численность работающих на предприятиях внешнего транспорта – 1095 человек;

предприятия связи с количеством работающих – 231 человек;

преподаватели учебных заведений, численностью 498 человек.

Всего численность градообразующих кадров, занятых на предприятиях и организациях г. Острогожска – 4373 чел. – 51%, численность обслуживающей группы – 4191 чел. или 49% от общего числа работающих.

Город Острогожск обладает развитым производственным потенциалом, наличием сырьевых ресурсов, строительной базой, что создает значительные возможности для дальнейшего развития.

1.3.2. Экономическая база населенных пунктов, входящих в городское поселение.

Трудоспособное население населенных пунктов, входящих в состав городского поселения занято как на предприятиях города Острогожска, так и в сельскохозяйственном производстве – в выращивании, хранении и реализации плодоводческой продукции СПК «Волошинский», в опытном хозяйстве ФГУ СПО "Аграрный техникум" и выращивании продукции растениеводства в ООО «Звезда» и частных фермерских хозяйствах.

Количество занятых в сельскохозяйственном производстве составляет около 100 человек.

1.3.3. Население.

Население городского поселения г. Острогожск по данным Управления статистики на 1.01.2006 г. составило 32,41 тыс. чел., в том числе г. Острогожск – 31,65 т. чел., сельских населенных пунктов – 1,06 т. чел.

1.3.3.1.  Население г. Острогожска.

По генеральному плану города, разработанному в 1971 году, предполагалось увеличение численности населения почти в 2 раза с 33,6 тыс. человек до 60,0 тыс. человек на расчетный срок (1990 год). Это должно было произойти за счет роста градообразующей группы населения в 2,2 раза, вследствие размещения целого ряда новых предприятий и расширения существующих. Однако расчет прогнозной численности населения производился без учета процессов, происходящих в демографической структуре населения.

Прогноз численности, заложенный в генеральном плане, не оправдался. Численность населения города в последние 50 лет колебалась с 28,0 до 34,5 тыс. человек. В настоящее время численность населения Острогожска – 31,65 тыс. человек. За период с 1989 года по 2006 год численность населения сократилась на 2,63 тыс. человек (7,7% к уровню 1989 года).

Ниже приводится динамика численности постоянного населения города за период 1979-2006 года.

| Периоды развития | Численность населения гор. Острогожска |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | в % к 1989 году |
| 1979 год (перепись) | 33,6 |  |
| 1989 год (перепись) | 34,28 | 100,0 |
| 1993 год | 34,30 | 100,06 |
| 1994 год | 34,10 | 99,47 |
| 1995 год | 34,02 | 99,24 |
| 1996 год | 34,12 | 99,53 |
| 1997 год | 33,91 | 98,92 |
| 1998 год | 33,89 | 98,86 |
| 1999 год | 34,07 | 99,39 |
| 2000 год | 32,87 | 95,89 |
| 2001 год | 32,28 | 94,16 |
| 2002 год | 32,61 | 95,13 |
| 2003 год | 33,99 | 99,15 |
| 2004 год | 32,27 | 94,14 |
| 2005 год | 31,65 | 92,33 |

Динамика численности городского населения за последние годы отражает в основном снижение населения.

Основным демографическим фактором, повлиявшим на сокращение численности населения – естественная убыль населения, что является результатом двух разнонаправленных процессов: рождаемости и смертности.

Возрастно-половой состав населения г. Острогожска.

в %

| Возраст | на 2003 г. |  |  | на 2004 г. |  |  | на 2006 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оба пола | мужчи-ны | женщи-ны | оба пола | мужчи-ны | женщи-ны | оба пола | мужчи-ны | женщи-ны |
| моложе трудоспособного | 17,2 | 18,5 | 16,0 | 15,2 | 16,2 | 14,4 | 15,0 | 16,0 | 14,1 |
| в трудоспособном | 60,0 | 66,5 | 54,2 | 62,6 | 69,6 | 56,1 | 61,7 | 68,9 | 55,1 |
| старше трудоспособного | 22,8 | 15,0 | 29,8 | 22,2 | 14,2 | 29,5 | 23,3 | 15,1 | 30,8 |

Демографическая структура населения г. Острогожска относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал. Вместе с тем, доля населения старших возрастов достаточно велика.

Проблема старения населения города чрезвычайно актуальна.

Нарастающее постарение населения города ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

Ухудшение социально-экономических условий и снижение уровня жизни основной массы населения, репродуктивное поведение населения, выразившееся в сознательном ограничении деторождения, ухудшение здоровья населения и возможности получения качественной медицинской помощи, высокий уровень смертности, особенно в трудоактивном возрасте, увеличение числа разводов, всевозрастающее влияние на рождаемость уровня жилищных условий и перспектив их улучшения и многие другие факторы привели к сложной демографической ситуации в городе.

1.3.3.2.  Население населенных пунктов, входящих в состав городского поселения.

Динамика численности сельского населения городского поселения за период 1979 – 2006 года.

| Периоды развития | Численность населения, тыс. человек | В %% к 1989 году |
| --- | --- | --- |
| 1979 год (перепись) | 1,5 |  |
| 1989 год (перепись) | 1,19 | 100,0 |
| 1993 год | 1,20 | 100,84 |
| 1994 год | 1,20 | 100,84 |
| 1995 год | 1,25 | 105,04 |
| 1996 год | 1,11 | 93,28 |
| 1997 год | 1,19 | 100,0 |
| 1998 год | 1,21 | 101,68 |
| 1999 год | 1,22 | 102,52 |
| 2000 год | 1,18 | 99,16 |
| 2001 год | 1,17 | 98,32 |
| 2002 год | 1,20 | 100,84 |
| 2003 год | 1,16 | 97,48 |
| 2004 год | 1,15 | 96,64 |
| 2005 год | 1,06 | 89,06 |

Численность сельского населения по сравнению с городским оставалось более стабильной. В Отдельные годы наблюдалось даже незначительное увеличение численности.

Возрастно-половой состав населения населенных пунктов, входящих в состав городского поселения.

в %

| Возраст | на 2003 г. |  |  | на 2004 г. |  |  | на 2006 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оба пола | мужчи-ны | женщи-ны | оба пола | мужчи-ны | женщи-ны | оба пола | мужчи-ны | женщи-ны |
| моложе трудоспособного | 16,0 | 18,9 | 14,1 | 15,5 | 18,0 | 13,6 | 14,4 | 16,4 | 12,8 |
| в трудоспособном | 47,2 | 57,0 | 39,9 | 48,5 | 57,2 | 41,3 | 51,2 | 61,0 | 43,2 |
| старше трудоспособного | 36,8 | 24,1 | 46,0 | 36,0 | 24,8 | 45,1 | 34,4 | 22,6 | 44,0 |

Доля детей и подростков в возрастной структуре невелика и к тому же неуклонно снижается.

Запредельно высока доля населения старше трудоспособного возраста, т.е. процесс старения населения идет ещё более интенсивно, чем в городе.

Для данных населенных пунктов характерен регрессивный тип возрастной структуры населения.

1.3.3.3.  Динамика естественного и механического движения населения городского поселения г. Острогожск.

|  | Единицы измере-ния | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность население на начало года | тыс. чел | 35,50 | 35,50 | 35,27 | 35,23 | 35,10 | 35,10 | 35,29 | 34,05 | 33,45 | 33,81 | 35,15 | 33,42 | 32,71 |
| Всего прирост (убыль) населения за год | чел. % | -0,20 -0,56 | -0,03 -0,08 | -0,04 -0,11 | -0,13 -0,37 | 0 | +0,19 +0,54 | -1,24 -3,51 | -0,60 -1,76 | +0,36 +1,07 | +1,34 +3,96 | -1,73 -4,92 | -0,71 -2,12 |  |
| В том числе: естественный прирост (убыль) | % | -0,70 | -0,65 | -0,51 | -0,54 | -0,80 | -0,65 | -0,93 | -0,91 | -0,87 | -0,89 | -0,91 | -0,87 |  |
| Механический прирост (убыль) | % | +0,14 | +0,57 | +0,40 | +0,17 | +0,80 | +1,19 | -2,58 | -0,85 | +1,94 | +4,85 | -4,01 | -1,25 |  |

Динамика движения населения городского поселения за последние годы отражает в основном сокращение численности населения.

В 1999-2005 годах в городском поселении отмечен самый высокий за анализируемые годы уровень естественной убыли населения, обусловленный высокой смертностью на фоне низкого уровня рождаемости. Уровень смертности в этот период более чем в 2 раза выше уровня рождаемости. Суммарный показатель рождаемости практически вдвое ниже уровня необходимого для простого воспроизводства населения.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения.

Происходящие изменения социально-экономической ситуации в стране, уровня жизни населения существенно повлияли на сокращение темпов прироста рождаемости и увеличение смертности населения.

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессами дает основание  сделать вывод, что за счет миграционного прироста населения не произошло резкого снижения численности горожан.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношениях возрастов.

Естественное движение населения и сальдо миграция определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

## 1.4.  Жилищный фонд.

1.4.1  Жилищный фонд г. Острогожска.

За годы реализации предыдущего генерального плана жилищный фонд города к концу расчетного срока должен был увеличиться более чем в 3 раза и составить 720 тыс. м2 жилой площади или 1080 тыс. м2 общей площади. Средняя жилищная обеспеченность должна была возрасти с 9,6 до 18,0 м2 общей площади на 1 человека. Фактически, почти при неизменной численности населения, жилищный фонд города увеличился в 3,4 раза и составил 739,1 тыс. м2 общей площади при средней жилищной обеспеченности 23,3 м2  общей площади на человека.

Согласно генерального плана, намечалась следующая структура нового жилищного строительства:

1 эт. – 3,4%

2 эт. – 23,2%

4-5 эт. – 73,4%.

В целом по городу с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда, к концу расчетного срока предполагалось следующее его распределение:

1 эт. – 28,5%

2-3 эт. – 24,3%

4-5 эт. – 47,2%.

Строительство намечалось как на свободных территориях (46,6%), так и на реконструируемых (53,4%) со сносом ветхого усадебного жилого фонда.

За период реализации генерального плана, как и предлагалось, усадебная застройка велась в Восточном и Западном районах; многоэтажное строительство получило развитие в Северном районе – на свободных территориях.

Однако, практика последних лет показала преимущество малоэтажной усадебной застройки, требующей значительных территорий, не предусмотренных в генеральном плане. Для этой цели, в 1990х  годах были произведены дополнительные отводы земель.

Ниже приводится характеристика существующего жилищного фонда:

а) по этажности

| Этажность | 1 этажн. | 2-3 этажн. | 4-5 этажн. | 9 этажн. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой флнд города, тыс. м2 общ. Пл. | 496,3 | 126,4 | 109,3 | 7,1 | 739,1 |
| % | 67,1 | 17,1 | 14,8 | 1,0 | 100,0 |

б) по материалу стен

| Материал стен | каменные | деревянные | прочие | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд тыс. м2 общ. пл. | 283,0 | 290,0 | 166,1 | 739,1 |
| % | 38,3 | 39,2 | 22,5 | 100,0 |

в) по степени амортизации

| Наименование показателей | группировка строений по износу |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-30% | 31-70% | >70% |  |
| Жилой фонд, тыс. м2 общ. пл. | 207,8 | 529,9 | 1,4 | 739,1 |
| % | 28,1 | 71,7 | 0,2 | 100,0 |

г) по степени благоустройства

| Наименование показателей | Всего | в том числе: оборудованный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | канали-зация | централь-ным отоплением | горячим водоснаб-жением | ваннами | газом |
| Жилой фонд, тыс. м2 общ. пл. | 739,1 | 488,5 | 447,2 | 327,8 | 365,3 | 365,3 | 665,8 |
| % | 100,0 | 66,1 | 60,5 | 44,4 | 49,4 | 49,4 | 90,0 |

Как видно из приведенных показателей, более 67% жилого фонда размещается в одноэтажной усадебной застройке, 15,8% - в 4-9 этажных жилых домах. Более 70% жилых домов имеют износ 31-70%.

Уровень инженерного благоустройства жилого фонда в целом по городу относительно невысокий (44-60%), за исключением обеспечения газом – 90%.

Свыше 80% жилого фонда находятся в частной собственности.

1.4.2.  Жилищный фонд населенных пунктов, входящих в состав городского поселения.

Жилищный фонд населенных пунктов, входящих в состав городского поселения, состоит из 473 домов с общей площадью 26,91 тыс. м2, в том числе:

с. Волошино 		– 243 домов 		– 14,0 тыс. м2;

с. Новая Мельница	– 159 домов 		– 9,0 тыс. м2;

п. Труд 			– 49 домов 		– 2,7 тыс. м2;

х. Самопомощь 		– 18 домов 		– 1,0 тыс. м2;

х. Ушаков и Лобкин 	– 4 дома 		– 0,21 тыс. м2.

Весь жилищный фонд одноэтажный усадебный. Более 80 жилищного фонда – дома деревянные и прочего материала. 84% жилых домов имеют износ 31-70%. Водоснабжение жилищного фонда осуществляется из водоразборных колонок.

Канализование жилищного фонда отсутствует.

Газоснабжение – от природного газа всех населенных пунктов, за исключением х.Ушаков и Лобкин.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 25,4 м2/человека.

## 1.5. Культурно-бытовое обслуживание.

Город располагает довольно развитой системой учреждений социально-культурного комплекса

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- имеющиеся учреждения в основном с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- не соответствием объема оказанных услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы (детские дошкольные учреждения, учреждения культуры, предприятия общепита, КБО и другие);

- снижение объемов капитальных вложений в социальную сферу.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование её отраслей не обеспечивает потребности населения в получении целого ряда услуг.

Детские дошкольные учреждения.

| № п/п | Наименование | Адрес | Емкость |  | Характеристика здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормат | фактич | Эт-ть | Строит. объем, м3 | процент износа | назна-чение |
| 1 | МДОУ д/с № 1 | ул. Нарского,37 | 90 | 115 | 2 | 2903 | 25 | типовое |
| 2 | МДОУ д/с № 4 | ул. Медведовского,46 | 40 | 29 | 1 | 1073 | 46 | приспос. |
| 3 | МДОУ д/с № 5 | пер. Кирпичный, 1 | 35 | 39 | 1 | 1102 | 60 | приспос. |
| 4 | МДОУ д/с № 8 | ул. Октябрьская,146А | 220 | 294 | 2 | 8443 | 32 | типовое |
| 5 | МДОУ д/с №10 | ул. Солнечная, 16 | 45 | 37 | 1 | 1003 | 60 | приспос. |
| 6 | МДОУ д/с №11 | ул.50 лет Октября,185 | 75 | 91 | 1 | 3328 | 40 | типовое |
| 7 | МДОУ д/с №15 | ул. К. Маркса, 38 | 60 | 87 | 2 | 2396 | 49 | типовое |
| 8 | ДОУ № 2 | ул.Комсомольская,58а | 80 | 94 | 2 | 3340 | 6 | типовое |
|  | Итого |  | 645 | 786 |  | 23588 |  |  |
|  | ОГОУ Острогожский специальный (коррекционный) детский дом | ул. Комсомольская,51 | 96 | 40 | 2 | 6372 | 18 | типовое |

Детские дошкольные учреждения расположены как в типовых, так и приспособленных зданиях. Заполняемость почти всех учреждений выше нормативной. В целом, по городу заполняемость детских дошкольных учреждений более, чем на 20% превышает их нормативную емкость. Потребность по норме на сегодняшний день составляет 10-14 мест. Удовлетворение потребности – 77,5%. Таким образом, существующее количество мест в детских дошкольных учреждениях не достигло не только показателей, заложенных в генплане, и даже нормативных, но и снизилось в среднем на 34% по сравнению с 1971 годом.

Общеобразовательные школы.

| № п/п | Наименование | Адрес | Емкость |  | Характеристика здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормат. в одну смену | фактич. | Эт-ть | Строит. Объем, м3 | Процент износа | Назна-чение |
| 1 | МОУ СОШ № 1 | ул. Прохоренко, 136 | 280 | 677 | 2 | 15137 | 52 | приспос. |
| 2 | МОУ СОШ № 2 | ул. Нарского, 24 | 280 | 916 | 2 | 27121 | 57 | −∕− |
| 3 | МОУ СОШ № 4 | ул. Милицейская, 52 | 250 | 537 | 2 | 13087 | 38 | −∕− |
| 4 | МОУ СОШ № 6 | ул.50 лет Октября, 51 | 350 | 713 | 2 | 12470 | 51 | −∕− |
| 5 | МОУ СОШ № 8 | ул. Энгельса, 60 | 500 | 392 | 3 | 18715 | 10 | типовое |
| 6 | МОУ СОШ № 5 | ул. Федосеенко, 69 | 100 | 125 | 1 | 4841 | 68 | приспос. |
| 7 | МОУ вечерняя СОШ | ул. Кузнецова, 21 | 80 | 177 | 2 | 321 | 49 | −∕− |
|  | Итого |  | 1840 | 3537 |  | 91692 |  |  |
|  | ГООУ «Острогожская школа-интернат» | ул. Крамского, 3 | 220 | 146 | 2-3 | 8864 | 60 | типовое |

Емкость общеобразовательных школ в настоящее время составляет 1760 мест с количеством учащихся 3360 человек. Почти во всех школах города – обучение в 2 смены. Обеспеченность школьными местами составляет 50%.

Внешкольные учреждения.

| № п/п | Наименование | Адрес | Емкость |  | Характеристика здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормат. | факт. | Эт-ть | строит. объем, м3 | Процент износа | Назна-чение |
| 1 | МОУ ДОД Острогожский ЦРТДиЮ | ул. Крамского, 34 | 50 | 324 | 1 | 1247 | 75 | приспос. |
| 2 | МОУ ДОД СЮТ | ул. Прохоренко, 157 | 300 | 420 | 2 | 4286 | 54 | приспос. |
| 3 | МУ ДОД ЦДОД | ул. Кузнецова, 21 | 50 | 200 | 2 | 2825 | 49 | приспос. |
| 4 | МОУ ДОД ДЮСШ | ул. К. Маркса, 24А | 625 | 625 | 2 | 6810 | 38 | типовое |

Все внешкольные учреждения расположены в приспособленных зданиях.

Нормативная емкость этих учреждений гораздо ниже фактической загрузки.

Средние и высокие специальные учебные заведения.

| № п/п | Наименование | Адрес | Обучается студентов, чел |  | Численность преподава-телей и обслужив. персонала | Строит. объем, м3 | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дневное отделение | вечернее и заочное отделение |  |  |  |
| 1 | ВЭПИ (филиал) | ул. Ленина, 81 | 100 | 110 | 9 | 4000 | 70,0 |
| 2 | ФГОУСПО «Острогожский аграрный техникум» | ул. Коммунаров, 29 | 1166 | 282 | 276 | 16421 | 35,0 |
| 3 | ОГУСПО «Острогожское медицинское училище» | ул. Нарского, 17 | 664 | - | 84 | 12986 | 88,0 |
| 4 | ОУ «Острогожский техникум потребительской кооперации» | ул. Ленина, 37 | 502 | 149 | 77 | 16306 | 47,0 |
| 5 | ОГОУНПО «ПУ – 19» | ул. К. Маркса, 31 | 228 | - | 29 | 6228 | 52,0 |
|  | Итого |  | 2660 | 541 | 475 | 55941 |  |

Все учебные заведения сосредоточены в центральной части города.

Учреждения здравоохранения.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Емкость, коек; пос/см. | Характеристика здания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строит. объем здания, м3 | Год постройки | Назна-чение |
| 1. | МУЗ ОЦРБ |  | 385 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - хирургическое отделение | ул. Кузнецова, 92 | 215 | 14037 | 1935 | отдельно- стоящее |
|  | - акушерское отделение | ул. Октябрьская, 99 | 25 | 3210 | 1950 | −∕− |
|  | - офтальмологическое отделение | −∕− | 70 | 2734 | 1983 | −∕− |
|  | - инфекционное отделение | −∕− | 20 | 1508 | 1918 | −∕− |
|  |  | −∕− | 55 | 879 | 1918 | −∕− |
| 2. | Поликлиника | ул. Октябрьская, 150 | 350 | 7287 | 1965 | −∕− |
| 3. | Детская поликлиника | ул. Пушкина, 31А | 110 | 1842 | 1985 | −∕− |
| 4. | Стоматологическая поликлиника | ул. Карла Маркса, 12 | 60 | 630 | 1917 | −∕− |
| 5. | Женская консультация | ул. Октябрьская, 99 | 50 | 807 | 1983 | −∕− |

Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения составляет:

больницы – 8,9 коек на 1000 жителей или 95% от нормативной;

поликлиники – 13,1 посещений на 1000 жителей или 72% от нормативной.

Учреждения здравоохранения обслуживают как население города, так и прилегающих населенных пунктов.

Учреждения культуры.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Вмести-мость | Характеристика здания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строит. объем здания, м3 | Год постройки | Назна-чение |
| 1. | МУК «Центр культуры и досуга» | ул. Ленина, 8 | 650 | 11626 | 1958 г. | типовое |
| 2. | МУК «Острогожская районная межпоселен-ческая центральная библиотека | ул. Ленина, 24 | 149,7 | 1500 | до 1948 г. | приспос. |
| 3. | Детская библиотека | ул. К. Маркса, 9 | 22,9 | 3270 | до 1917 г. | приспос. |
| 4. | МУК «Историко-художественный музей» | ул. Крамского, 4 | - | 2997 | 1880 г. | приспос. |

В настоящее время обеспеченность населения учреждениями культуры составляет:

клуб – 19,9 мест на 1000 жителей

библиотека – 5,2 т. том. на 1000 жителей.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Сеть предприятий торговли представлена магазинами продовольственных и непродовольственных товаров общей торговой площадью 9410 м2, из них:

108 маг. продовольственных товаров торговой площадью – 4665,5 м2;

101 маг. непродовольственных товаров торговой площадью – 4744,5 м2.

Количество их по сравнению с 1971 годом увеличилось с 26 до 209.

Обеспеченность предприятиями торговли существующего населения составляет 287 м2 торговой площади на 1000 жителей, что соответствует нормативу.

Предприятия общественного питания.

| № п/п | Наименование | Адрес | Емкость, пос мест | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | спец. или присп. встроен, отдельност. | матер. стен, эт. |
| 1 | Кафе «Березка» | ул. Крамского, 8 | 90 | спец. отдельностоящ. | кирпич, 1 эт. |
| 2 | Кафе «Уют» | ул. Ленина, 37 | 40 | −∕−∕− | −∕−∕− |
| 3 | Кафе «Экспресс» | ул. К. Маркса, 57 | 12 | встроен, приспос. | −∕−∕− |
| 4 | Кафе «Лукоморье» | ул. Ленина, 37б | 50 | спец. отдельностоящ. | −∕−∕− |
| 5 | Кафе «Элита» | ул. Орджоникидзе | 50 | −∕−∕− | −∕−∕− |
| 6 | Кафе «Плугос» | ул. К. Маркса, 11А | 50 | −∕−∕− | −∕−∕− |
| 7 | Кафе «Ахтамер» | ул. К. Маркса, 8 | 72 | спец. отдельностоящ. | кирпич, 2 эт. |
| 8 | Кафе Встреч | ул. 50 лет Октября, 41 | 32 | спец. отдельностоящ. | кирпич, 1 эт. |
| 9 | Столовая «Юность» | ул. 50 лет Октября,147 | 60 | спец. встроен | кирпич, 1 эт. |
| 10 | Закусочная | ул. Ленина, 31 | 16 | спец. отдельностоящ. | метал., 1 эт. |
| 11 | Закусочная «Глицинт» | Привокзальная пл. | 8 | −∕−∕− | −∕−∕− |
|  | Итого |  | 480 |  |  |

Обеспеченность населения предприятиями общественного питания составляет 14,7 мест на 1000 жителей или 36,7% от норматива.

Учреждения бытового обслуживания.

| № п/п | Наименование | Адрес | Емкость, пос мест | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | спец. или присп. встроен, отдельност. | матер. стен, эт. |
| 1 | Дом быта | ул. Прохоренко, 142 | 40 | специальн. | кирпич, 2х эт. |
| 2 | Парикмахерская «Лик» | ул. Прохоренко, 113 | 4 | приспос. | кирпич |
| 3 | −∕− «Имидж» | ул. Нарского, 9 | 4 | −∕− | −∕− |
| 4 | −∕− «Романтика» | ул. Ленина, 33 | 15 | специальн. | −∕− |
| 5 | −∕− «Имидж» | ул. Каштановая, 2б | 1 | −∕− | −∕− |
| 6 | Косметич. салон «Шарм» | ул. Нарского, 15 | 7 | −∕− | −∕− |
| 7 | Парикмахерская «Люси» | ул. Ленина, 17А | 3 | приспос. | −∕− |
| 8 | −∕− «Кристина» | ул. Крамского | 3 | −∕− | −∕− |
| 9 | Фотоуслуги | ул. К. Маркса, 10 | 2 | специальн. | кирпич. |
| 10 | Ритуальные услуги | ул. К. Маркса, 52 | 3 | приспос. | кирпич, 1 эт. |
| 11 | −∕− | ул. Авдеевская, 96 | 3 | −∕− | −∕− |
|  | Итого |  | 85 |  |  |

Обеспеченность существующего населения учреждениями бытового обслуживания составляет 2,6 места на 1000 жителей, что составляет 28,9% от норматива.

Предприятия коммунального обслуживания представлены:

| № п/п | Наименование объектов | Адрес | Емкость | Характеристика здания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | специальное или приспособ. | матер. стен, эт. | год построй-ки |
| 1 | Гостиница «Рассвет» | ул. Прохоренко, 144 | 76 мест | спец. | кирп.,2 эт | 1963 |
| 2 | Баня | ул. Кузнецова, 43 | 100 мест | спец. | кирп.,2 эт | 1932 |

Обеспеченность населения гостиницами – 2,3 места на 1000 жителей или 38,3% от норматива, а банями – 3 места на 1000 жителей или 60% от норматива.

Спортивные сооружения представлены: спортивным залом детской юношеской спортивной школы, площадью 917 м2 и стадионом, площадью 2,4 га с трибунами на 1,5 тыс. мест, расположенные по ул. Карла Маркса, 24А.

1.5.1.  Культурно-бытовое обслуживание населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Обслуживание населенных пунктов представлено следующими объектами:

Общеобразовательные школы:

| № п/п | Наименование | Адрес | Емкость |  | Характеристика здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мест | уч-ся | Год построй-ки | % износа | материал стен | назна-чение |
| 1 | Новомельницкая ООШ | с. Новая Мельница | 49 | 29 | 1963 | 52,0 | кирп. | нетипов. |
| 2 | Волошинская ООШ | с. Волошино | 110 | 44 | 1987 | 22,0 | кирп. | нетипов. |

Учреждения культуры:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Вмести-мость | Характеристика здания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строит. объем здания, м3 | Год постройки | Назна-чение |
| 1. | Волошинский СДК | с. Волошино | 200 мест | 2260 | 1970 | типов. |
| 2. | Новомельницкий СК | с. Новая Мельница | 200 мест | 930 | 1970 | нетипов. |
| 3. | Волошинская библиотека | с. Волошино | 10,0 т. том | 300 | 1973 | нетипов. |

Предприятия  торговли.

| № п/п | Наименование | Адрес | Общая площадь, м2 | торговая площадь, м2 | Характеристика здания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Эт-ть | Матер. стен | Назначе-ние |
| 1 | Магазин | с. Волошино | 45,1 | 34,0 | 1 | кирп. | приспос. |
| 2 | −∕− | −∕−∕− | 54,3 | 40,0 | 1 | кирп. | приспос. |
| 3 | Магазин | −∕−∕− | 30,0 | 18,0 | 1 | кирп. | приспос. |
| 4 | Магазин | с. Новая Мельница | 22,7 | 14,0 | 1 | кирп. | специальн. |
| 5 | −∕− | −∕−∕− | 160 | 111,0 | 1 | кирп. | −∕− |
| 6 | Магазин | х. Самопомощь | 47,1 | 25,0 | 1 | кирп. | −∕− |
| 7 | Магазин | п. Труд | 47,0 | 22,0 | 1 | кирп. | −∕− |

Обеспеченность населения населенных пунктов, входящих в состав городского поселения крайне низкая.

Только два села имеют школу и клуб, в 4х – имеются магазины смешанной торговли.

Удовлетворение потребности населения в учреждениях здравоохранения, бытового обслуживания и других осуществляется учреждениями и предприятиями г. Острогожска.

## 1.6.  Землепользование.

Городское поселение г. Острогожск занимает территорию 19,3 тыс. га. В состав данной территории входят несколько поселений: город Острогожск и сельские населенные пункты (с. Новая Мельница, с. Волошино, х. Самопомощь, п. Труд, х. Лобкин, х. Ушаков), а также земли сельскохозяйственного назначения, лесного и водного фонда, земли промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны и специального назначения.

Современное использование земель городского поселения приведено в ниже следующей таблице:

Современное использование территории городского поселения г. Острогожск.

| № п/п | Наименование показателей | Территория, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория поселения – всего | 2457,5 | 12,7 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - территория г. Острогожска | 2176,0 | 11,3 |
|  | - территория населенных пунктов | 281,5 | 1,4 |
|  | - с. Новая Мельница | 116,3 | 0,6 |
|  | - с. Волошино | 100,3 | 0,5 |
|  | - х. Самопомощь | 5,0 | 0,02 |
|  | - п. труд | 43,5 | 0,2 |
|  | - х. Ушаков | 12,5 | 0,06 |
|  | - х. Лобкин | 3,9 | 0,02 |
| 2 | Территория земель сельскохозяйственного назначения | 8081,0 | 41,9 |
| 3 | Территория земель лесного фонда | 6180,0 | 32,1 |
| 4 | Территория земель обороны и безопасности | 161,2 | 0,8 |
| 5 | Территория земель промышленности, энергетики, связи | 147,3 | 0,8 |
| 6 | Земли транспорта | 670,0 | 3,5 |
| 7 | Территория земель специального назначения | 18,6 | 0,1 |
| 8 | Территория водного фонда | 1560,0 | 8,1 |
|  | Итого | 19275,6 | 100,0 |

При анализе землепользования районного центра были использованы данные формы №22-5 «Сведения о распределении общих площадей земель по формам собственности».

Территория города в границах черты составляет 2176 га, из которых 24,2% земель находятся в частной собственности; 63,5% - в собственности субъекта федерации и муниципальной; 12,3% - в федеральной собственности.

В настоящее время 14,7 территории города не вовлечены в градостроительную деятельность (заболоченные территории, нарушение земли, занятые оврагами и балками).

Около 40% территории заняты землями жилой застройки.

Площадь земель общего пользования составляет 477 га или 21,9%, из них: дорогами, улицами, проездами занято 99%, зелеными насаждениями общего пользования – 1%. Селитебная территория, в составе которой жилая, общественно-деловая застройка и земли общего пользования, в совокупности занимает 1354 га или 62,2%.

Современное использование территории г. Острогожск.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория жилой зоны - всего | 800,0 | 36,8 |
|  | в том числе: многоэтажная | 78,0 | 3,6 |
|  | усадебная | 722,0 | 33,2 |
| 2 | Территория общественно-деловой зоны | 77,0 | 3,5 |
| 3 | Производственная зона | 168,0 | 7,7 |
| 4 | Рекреационная зона, | 63,0 | 2,9 |
|  | в т. ч.: зеленые насаждения общего пользования | 5,0 | 0,2 |
| 5 | Зона специального назначения | 33,0 | 1,5 |
| 6 | Территория зоны военных и режимных объектов | 69,0 | 3,2 |
| 7 | Территория зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 507,0 | 23,3 |
| 8 | Земли сельскохозяйственного использования | 139,0 | 6,4 |
| 9 | Иные территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 320,0 | 14,7 |
|  | Итого | 2176,0 | 100,0 |

## 1.7. Выводы по современному состоянию.

- В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития городского поселения г. Острогожск;

- Оптимальным вариантом развития г. Острогожска с экологических позиций следует считать северное.

- Основу экономической базы составляет промышленное производство, представленное рядом многоотраслевых предприятий машиностроительной, легкой и пищевой промышленности. Сохранившийся промышленный потенциал характеризуется устойчивым развитием.

- Жилищный фонд города Острогожска на 67% представлен одноэтажной усадебной застройкой и на 33% - многоквартирной секционной застройкой, а населенных пунктов, входящих в состав городского поселения, полностью усадебная застройка.

- Более 70% жилых домов города и 84% жилых домов населенных пунктов городского поселения имеют износ 31-70%, что к концу расчетного срока приведет к увеличению удельного веса ветхого жилищного фонда.

- Жилищный фонд города имеет невысокий уровень инженерного благоустройства (44-60%), за исключением обеспечения газом, а жилищный фонд населенных пунктов не благоустроен.

- Уровень жилищной обеспеченности населения города – 23,3 м2 общей площади на человека, населенных пунктов – 25,4 м2/чел.

- Учреждения культуры бытового обслуживания представлены в широкой номенклатуре.

- Уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность населения города детскими дошкольными учреждениями и школами, учреждениями здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания. Обеспеченность населения населенных пунктов объектами культурно-бытового обслуживания крайне низка. Только два села имеют школу и клуб. Удовлетворение потребности в различного рода услугах производится на предприятиях и учреждениях г. Острогожска.

- К недостаткам системы обслуживания можно отнести отсутствие сбалансированного размещения учреждений, а также неудовлетворительное техническое состояние ряда учреждений обслуживания.

- В пределах черты города имеются незначительные ресурсы для жилищного строительства и розданные под застройку, но не освоенные земли, что недостаточно на период расчетного срока. В связи с этим, перспективное территориальное развитие жилой застройки возможно за пределами границ города в северном и северо-восточном направлениях на землях ООО "Звезда". Развитие населенных пунктов в составе городского поселения возможно за счет внутренних резервов.

- Развитие производственных территорий возможно за границей городской черты в северном и восточном направлениях на землях ООО "Звезда".

- Развитие рекреационных территорий возможно за счет благоустройства новых селитебных территорий.

# 2. Основные направления социально-экономического и территориального развития городского поселения.

## 2.1. Цели, задачи и тенденции территориального планирования.

Генеральный план городского поселения г. Острогожск является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Целью градостроительного развития городского поселения является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, качественное улучшение сложившихся условий. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышения комплексности и разнообразия жилой застройки;

- Создание наиболее привлекательных условий для градостроительной деятельности на существующих жилых территориях с целью концентрации усилий на реконструкцию и обновление жилищного фонда и сопутствующих инженерных систем.

- Развитие и совершенствование системы обслуживания населения.

- Создание условий для миграционной привлекательности и увеличение естественного прироста населения.

- Обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур.

- Реорганизация и эффективное использование производственных и коммунальных территорий; создание новых рабочих мест.

- Стимулирование развития базовых отраслей промышленности.

- Восстановление и развитие экономического потенциала сельских территорий.

- Оптимизация отраслевой структуры сельского хозяйства.

- Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Основными принципами градостроительного развития городского поселения являются:

- обеспечение для всех категорий жителей доступности жилья и мест приложения труда, объектов обслуживания, иных социально-значимых объектов, а также объектов транспортного обслуживания, средств связи и информации;

- приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач;

- обеспечение сбалансированности объемов жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

## 2.2.  Прогноз численности населения.

Значительные изменения в социально-экономической, политической и инвестиционной политике государства потребовали изменений и в подходах к градостроительному проектированию.

Экономическая база города на перспективу сохранит свою направленность, как промышленного центра.

Прогноз численности населения – один из важнейших ресурсных показателей. Существующие демографические процессы имеют тенденцию к постепенному снижению, однако, прогнозное развитие города – развивающийся промышленный центр.

Базовый прогноз численности населения произведен по двум вариантам, в основе которых различные подходы к динамике демографических.

Распределение населения по возрастным группам.

а) г. Острогожск.

| Возрастные группы населения | 1989 год |  | 2002 год |  | 2003 год |  | 2005 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста | 7,2 | 21,1 | 5,6 | 17,2 | 5,2 | 15,2 | 4,7 | 15,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 19,4 | 56,5 | 19,6 | 60,0 | 21,3 | 62,6 | 19,5 | 61,7 |
| Старше трудоспособного возраста | 7,7 | 22,4 | 7,4 | 22,8 | 7,5 | 22,2 | 7,4 | 23,3 |
| Итого | 34,3 | 100,0 | 32,6 | 100,0 | 34,0 | 100,0 | 31,6 | 100,0 |

б) по населенным пунктам, входящим в состав городского поселения.

| Возрастные группы населения | 1989 год |  | 2002 год |  | 2003 год |  | 2005 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста | 0,24 | 20,4 | 0,19 | 16,0 | 0,18 | 15,5 | 0,15 | 14,4 |
| Население в трудоспособном возрасте | 0,53 | 44,8 | 0,57 | 47,2 | 0,56 | 48,5 | 0,54 | 51,2 |
| Старше трудоспособного возраста | 0,42 | 34,8 | 0,44 | 36,8 | 0,42 | 36,0 | 0,37 | 34,4 |
| Итого | 1,19 | 100,0 | 1,20 | 100,0 | 1,16 | 100,0 | 1,06 | 100,0 |

Вариант I – в основе анализ демографической ситуации за ретроспективный период и численность населения, сформировавшаяся в течение многих десятилетий.

За период с 1989 – 2005 год население г. Острогожска трудоспособного возраста сокращалось в среднем на 0,36% ежегодно. При сохранении такой тенденции, данная группа населения к концу расчетного срока сократится почти на 5,0% и составит всего лишь 10% или 3,1 тыс. человек.

Категория трудоспособного населения к концу расчетного срока в большинстве своем будет формироваться из населения группы моложе трудоспособного возраста, т.е. произойдет передвижение населения из одной группы в другую.

Численность трудоспособного населения составит порядка 19,0 тыс. человек или 61,3%.

При передвижении группы населения в трудоспособном возрасте в группу населения старше трудоспособного возраста и с учетом процессов, происходящих с данной категорией населения, численность её увеличится на 5,4% и составит 28,7% или 8,9 тыс. человек.

При сохранении такой тенденции численность населения г. Острогожска к концу расчетного срока составит 31,0 тыс. человек.

Аналогично, рассматриваем демографическую ситуацию и по населенным пунктам, входящим в состав городского поселения.

За период с 1989 – 2005 год численность населения населенных пунктов моложе трудоспособного возраста сокращалась в среднем на 0,35% ежегодно. При сохранении такой тенденции к концу расчетного срока данная группа сократится на 5% и составит 9,4% или 0,1 тыс. человек.

Население из группы моложе трудоспособного в большинстве своем перейдет в категорию трудоспособного населения и составит 0,6 т. чел. или 54,2%. Тогда доля населения в возрасте старше трудоспособного возраста составит 0,4 тыс. чел. или 36,4%. К концу расчетного срока численность населения населенных пунктов, входящих в состав городского поселения составит  1,1 тыс. человек, а население всего городского поселения – 32,1 тыс. человек.

Возрастная структура населения.

| Возрастная группа населения | Существует (2005 г.) |  |  |  |  |  | Предложения по проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение |  | г.Острогожск |  | Населенные пункты |  | Городское поселение |  | г.Острогожск |  | Населенные пункты |  |
|  | т.чел. | % | т.чел. | % | т.чел. | % | т.чел. | % | т.чел. | % | т.чел. | % |
| Моложе трудоспособ-ного возраста | 4,90 | 14,8 | 4,75 | 15,0 | 0,15 | 14,4 | 3,2 | 10,0 | 3,1 | 10,0 | 0,1 | 9,4 |
| В трудоспособ-ном возрасте | 20,04 | 61,4 | 19,5 | 61,7 | 0,54 | 51,2 | 19,6 | 61,0 | 19,0 | 61,3 | 0,6 | 54,2 |
| Старше трудоспособ-ного возраста | 7,77 | 23,8 | 7,4 | 23,3 | 0,37 | 34,4 | 9,3 | 29,0 | 8,9 | 28,7 | 0,4 | 36,4 |
| Итого | 32,71 | 100,0 | 31,65 | 100,0 | 1,06 | 100,0 | 32,1 | 100,0 | 31,0 | 100,0 | 1,1 | 100,0 |

Вариант II. Произведен демографическим методом с учетом воздействия современной социально-экономической ситуации на негативные тенденции, сложившиеся в демографических процессах и базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения.

Анализ показателей источников прироста (убыли) численности населения произведен по трем периодам развития демографической ситуации и представлен в аналитической таблице:

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | в том числе за счет |  |
|  |  |  |  | естественного прироста (убыли) | механического прироста |
| 1993-1997 | - 400 | - 80,0 | - 0,202 | - 0,571 | + 0,369 |
| 1998-2001 | -1650 | - 412 | - 1,175 | - 1,057 | - 0,118 |
| 2002-2005 | -1100 | - 275 | - 0,825 | - 0,682 | - 0,143 |

С 1993 по 2005 год численность населения городского поселения сократилась с 35,5 тыс. человек до 32,71 тыс. человек, т.е. на 2,79 тыс. человек. Сокращение численности населения происходило за счет значительного превышения смертности по сравнению с рождаемостью. За период 1993 – 2005 г.г. коэффициент рождаемости уменьшился с 8,8‰ до 8,4‰ (на 4,6‰). За этот же период коэффициент смертности увеличился с 15,9‰ до 17,1‰ (на 7,5%), а, следовательно, увеличились темпы роста естественной убыли.

Концепция демографического развития вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведение активной политики поощрения рождаемости и повышения рождаемости до уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, улучшения условий труда и т.д. с целью снижения смертности;

- использование миграционного потенциала.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения - основным фактором сокращения темпов убыли населения, а в последствии и роста, является миграционный поток; и прежде всего из сельской местности;

- сокращение темпов естественной убыли населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей при условии улучшения социально-экономической ситуации.

В прогнозных расчетах рождаемости принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей.

В настоящее время общий коэффициент рождаемости достиг крайнее низкого уровня – 8,4‰.

В прогнозных расчетах рождаемости принимаются постепенное, плавное увеличение общего коэффициента рождаемости и достижение к концу расчетного срока 11,8‰.

В процессе воспроизводства населения, смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения ориентированы на снижение темпов смертности за счет снижения частоты социально значимых и социально-обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и д.р.), улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности. Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья, социально-экономические изменения, ликвидация безработицы, улучшение медицинской помощи и т.д. Поэтому предлагается постепенное снижение общего коэффициента смертности и достижение его к концу расчетного срока – 15,0‰.

При условии интенсивного развития агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, развития высокотехнологических форм производства с привлечением инвестиционного потенциала потребуется дополнительная рабочая сила за счет миграционного потенциала, что окажет значительную роль в формировании численности населения городского поселения.

Прогноз численности населения.

| на 1.01. | Общий коэффициент рождаемости, ‰ | Общий коэффициент смертности, ‰ | Коэффициент миграции, ‰ | Численность населения, т. челов. на 1.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 8,4 | 17,1 | - 12,5 | 32,71 |
| 2007 | 8,8 | 16,8 | + 1,4 | 32,01 |
| 2008 | 9,2 | 16,5 | 3,0 | 31,81 |
| 2009 | 9,5 | 16,3 | 6,0 | 31,67 |
| 2010 | 9,8 | 16,1 | 6,5 | 31,64 |
| 2011 | 10,0 | 16,0 | 7,0 | 31,65 |
| 2012 | 10,3 | 15,9 | 8,0 | 31,68 |
| 2013 | 10,6 | 15,7 | 11,0 | 31,76 |
| 2014 | 10,9 | 15,5 | 13,0 | 31,95 |
| 2015 | 11,2 | 15,5 | 14,0 | 32,22 |
| 2016 | 11,3 | 15,4 | 15,0 | 32,53 |
| 2017 | 11,4 | 15,3 | 16,0 | 32,88 |
| 2018 | 11,5 | 15,2 | 17,0 | 33,28 |
| 2019 | 11,6 | 15,2 | 18,0 | 33,72 |
| 2020 | 11,7 | 15,1 | 18,5 | 34,20 |
| 2021 | 11,8 | 15,0 | 20,0 | 34,70 |
| 2022 |  |  |  | 35,30 |

Таким образом, согласно прогнозным расчетам, численность населения городского поселения на расчетный срок составит 35,3 тыс. человек, в том числе:

численность населения города Острогожска	– 34,5 тыс. человек,

населенных пунктов, входящих в состав

городского поселения 				– 0,8 тыс. человек

(с учетом динамики демографических процессов).

Увеличение численности населения сверх определенного параметра будет зависеть от социально-экономического развития городского поселения.

Возрастная структура населения на расчетный срок.

| Возрастные группы населения | Городское поселение |  | г. Острогожск |  | Населенные пункты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста | 5,80 | 16,4 | 5,68 | 16,5 | 0,12 | 15,0 |
| В трудоспособном возрасте | 22,60 | 64,0 | 22,17 | 64,2 | 0,43 | 54,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 6,90 | 19,6 | 6,65 | 19,3 | 0,25 | 31,0 |
| Итого | 35,30 | 100,0 | 34,5 | 100,0 | 0,80 | 100,0 |

Размер прогнозируемого жилищного фонда и потребность в селитебных территориях определены исходя из необходимости создания комфортных условий проживания каждой семье (в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89 п. 2.2.).

## 2.3. Обоснование объемов и территорий жилищного строительства.

2.3.1. Объемы и территории жилищного строительства г. Острогожска.

Сложившаяся структура жилья и расселения населения следующая.

| Категория жилищного фонда | Жилищный фонд (сущ.) |  | Расселение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 общ. пл. | % |  |
| Многоквартирный | 242,8 | 32,9 | 52,0 |
| Малоэтажный усадебный | 496,3 | 67,1 | 48,0 |
| Всего | 739,1 | 100,0 | 100,0 |

Учитывая то обстоятельство, что в последнее время возросла степень зависимости жилищного строительства от объемов жилья, построенного населением за счет собственных средств, т.е. усадебное строительство, такая тенденция сохранится и на ближайшие 10-15 лет, поэтому предлагаемая структура расселения:

многоквартирный жилищный фонд 	– 48%,

усадебная застройка 			– 52%.

Структура семей.

| Состав семьи, человек | Существующее положение |  |  | Проектное предложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во семей, тыс. ед. | Уд. вес семей, % | Кол-во человек в семьях, тыс. чел. | Кол-во семей, тыс. ед. | Уд. вес семей, % | Кол-во человек в семьях, тыс. чел. |
| 1 | 2,70 | 22,1 | 2,70 | 3,22 | 23,0 | 3,2 |
| 2 | 3,40 | 28,2 | 6,80 | 4,20 | 30,0 | 8,4 |
| 3 | 3,00 | 25,1 | 9,00 | 3,92 | 28,0 | 11,7 |
| 4 | 2,07 | 17,0 | 8,28 | 2,24 | 16,0 | 9,0 |
| 5 | 0,64 | 5,2 | 3,20 | 0,28 | 2,0 | 1,4 |
| 6 и более | 0,30 | 2,4 | 1,67 | 0,14 | 1,0 | 0,8 |
| Итого | 12,2 | 100,0 | 31,65 | 14,0 | 100,0 | 34,50 |

Предлагаемые принципы заселения.

| Состав семей, человек | Уд. вес заселяемых семей по типам квартир, % |
| --- | --- |
| 1 | 100 – 1 ком. |
| 2 | 40 – 1 ком. 60 – 2 ком. |
| 3 | 40 – 2 ком. 60 – 3 ком. |
| 4 | 60 – 3 ком. 40 – 4 ком. |
| 5 и более | 60 – 4 ком. 40 – 5 ком. |

Расчет потребности в многоквартирном жилищном фонде.

| Состав семей, челов. | Кол-во чел. в семьях, тыс. челов. | Кол-во семей (кварт.) тыс. един. | Из них расселяются |  |  |  |  | Общая площадь квартир, тыс. м2 | Ср. жилищная обеспечн-ть, м2/челов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ком. | 2 ком. | 3 ком. | 4 ком. | 5 ком. |  |  |
| 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | 60,0 | 40,0 |
| 2 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | - | - | - | 104,0 | 26,0 |
| 3 | 5,7 | 1,9 | - | 0,76 | 1,14 | - | - | 136,8 | 24,0 |
| 4 | 4,4 | 1,1 | - | - | 0,66 | 0,44 | - | 96,8 | 22,0 |
| 5 и более | 0,96 | 0,2 | - | - | - | 0,12 | 0,08 | 20,8 | 21,6 |
| Итого | 16,56 | 6,7 | 2,3 | 1,96 | 1,80 | 0,56 | 0,08 |  |  |
| Ср. размер квартир, м2 |  |  | 40 | 60 | 80 | 100 | 110 |  |  |
| Общая площадь, тыс. м2 |  |  | 92,0 | 117,6 | 144,0 | 56,0 | 8,8 | 418,4 | 25,3 |

Общую площадь многоквартирного жилищного фонда принимаем 418,0 тыс. м2 общ. площади.

Расчет территории для многоквартирной жилой застройки.

| № п/п | Показатели | Един. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд по расчету (табл. №) – всего | т. м2 общ. пл. | 418,0 |
| 2 | Существующий многоквартирный жилищный фонд – всего | т. м2 общ. пл. | 289,1 |
| 3 | Убыль жилищного фонда | т. м2 общ. пл. | 6,1 |
| 4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | −∕− | 283,0 |
| 5 | Новое строительство | −∕− | 135,0 |
| 6 | Численность населения в проектируемом многоквартирном жилищном фонде | т. чел. | 5,4 |
| 7 | Средняя плотность застройки | чел/га | 90,0 |
| 8 | Территория многоквартирного жилищного фонда | га | 60,0 |

Расчет потребности в усадебном жилищном фонде.

По предлагаемому принципу расселения 52% населения или 17,94 тыс. человек (7300 семей) должны проживать в индивидуальном усадебном жилом фонде.

| № п/п | Показатели | Един. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усадебный жилищный фонд, существующий | тыс. м2 общ. пл. | 450,0 (6000 домовлад.) |
| 2. | Убыль жилищного фонда | −∕− | 5,0 |
| 3. | Сохраняемый усадебный жилищный фонд | −∕− | 445,0 (5930 домовладен.) |
| 4. | Новое строительство | −∕− | 205,0 (1370 домовладен.) |
| 5. | Роздано, но не освоено* | зем. уч-ков | 530 |
| 6. | Необходимо дополнительно | −∕− | 840 |
| 7. | Численность населения в проектируемом усадебном жил. фонде | т. чел. | 3,4 |
| 8. | Средняя плотность | чел/га | 28 |
| 9. | Дополнительная территория для усадебного строительства | га | 120-121 |
| 10. | Жилищный фонд на расчетный срок | тыс. м2 общ. пл. | 650,0 |

  - Освоение розданных участков (порядка 530) будет осуществляться в проектный период

В связи с  обращением потенциального инвестора общероссийской общественной организации «Офицеры России» выделение участков под строительство жилья для уволенных в запас военнослужащих в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам России» Администрация городского поселения г. Острогожска рекомендует при разработке генплана предусмотреть в границах черты поселения площадки в количестве 130 га, из них:

малоэтажное (2-3 эт.) секционное жилищное строительство 	– 40 га;

коттеджное усадебное (с размером участка 0,10 га)		– 80 га;

размещение производственных объектов 			– 10 га.

Показатели жилищного строительства для данного инвестора приведены в ниже следующей таблице:

| № п/п | Показатели | Един. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория – всего, | га | 130,0 |
|  | в т. числе: малоэтажное (2-3 эт.) секционное | −∕− | 40,0 |
|  | коттеджное усадебное | −∕− | 80,0 |
|  | производственная зона | −∕− | 10,0 |
| 2 | Средняя плотность застройки |  |  |
|  | малоэтажное (2-3 эт.) секционное | чел./га | 83,0 |
|  | коттеджное усадебное | −∕− | 24,0 |
| 3 | Население – всего, | тыс. чел. | 4,7 |
|  | в т. числе: малоэтажное (2-3 эт.) секционное | −∕− | 3,3 |
|  | коттеджное усадебное | −∕− | 1,4 |
| 4 | Жилищный фонд – всего, | тыс. м2 общ. пл. | 137,0 |
|  | в т. числе: малоэтажное (2-3 эт.) секционное | −∕− | 82,5 |
|  | коттеджное усадебное | −∕− | 54,5 |

Показатели жилищного строительства к концу расчетного срока:

| № п/п | Показатели | Един. измерения | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для населе-ния г.Остро-гожска | для семей военно-служащий | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. м2 общ. пл. | 1068,0 | 137,0 | 1205,0 |
|  | в том числе: малоэтажный секционный (2-3эт.) | тыс. м2 общ. пл. | 418,0 | 82,5 | 500,5 |
|  |  | % | 39,0 | 60,0 | 41,5 |
|  | усадебный | тыс. м2 общ. пл. | 650,0 | 54,5 | 704,5 |
|  |  | % | 61,0 | 40 | 58,5 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ. пл. | 728,0 | - | 728,0 |
|  | в т.ч.: многоквартирный | −∕− | 283,0 | - | 283,0 |
|  | усадебный | −∕− | 445,0 | - | 445,0 |
| 3 | Новое строительство, | −∕− | 340,0 | 137,0 | 477,0 |
|  | в том числе: многоквартирный секционный | тыс. м2 общ. пл. | 135,0 | 82,5 | 217,5 |
|  | усадебный | тыс. м2 общ. пл. | 205,0 | 54,5 | 259,5 |
| 4 | Население | тыс. чел. | 34,5 | 4,7 | 39,2 |
| 5 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 31,0 | 29,0 | 30,7 |
| 6 | Территория, необходимая для нового жилищного строительства – всего, | га | 235,0 | 120,0 | 355,0 |
|  | в том числе: многоквартирного секционного | −∕− | 60,0 | 40,0 | 100,0 |
|  | усадебного | −∕− | 175,0 | 80,0 | 255,0 |
|  | из них: отведенного ранее, но не освоенного | −∕− | 54,0 | - | 54,0 |
|  | необходимо дополнительно | −∕− | 121,0 | - | 121,0 |
| 7 | Средняя плотность нового жилищного строительства |  |  |  |  |
|  | - многоэтажного | чел./га | 90,0 | 83,0 |  |
|  | - усадебного | −∕− | 28,0 | 24,0 |  |

При увеличении жилищной обеспеченности выше параметров, заложенных в генеральном плане, резервными территориями для жилищного строительства предлагаются земли сельскохозяйственного назначения в северо-восточном направлении.

2.3.2.  Объемы и территории жилищного строительства населенных пунктов, входящих в состав городского поселения.

Численность населения населенных пунктов, входящих в состав городского поселения к концу расчетного срока уменьшится и составит 800 человек.

С уменьшением населения снижается потребность в жилищном фонде.

Часть существующего жилищного фонда может быть ликвидирована, или же существовать, но не использоваться.

Скорее всего, к концу расчетного срока прекратят свое существование хутора Ушаков и Лобкин, где имеются 3 и 1 дом соответственно и проживают 5 человек или будут использованы для размещения сезонного жилья для горожан.

Новое строительство в сельской местности может быть частично связано с заменой физически и морально изношенного жилищного фонда и с образованием молодых семей, в случае их отделения от родителей.

Объем нового жилищного строительства в сельской местности (исходя из анализа прошлых лет) к концу расчетного срока составит 2,0 – 2,5 тыс. м2 общей площади с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда – 25,5 тыс. м2 общей площади. Жилищный фонд населенных пунктов к концу расчетного срока составит 27,5 – 28,0 тыс. м2 общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность населения 34,5 – 35,0 м2/чел.

Новое жилищное строительство будет вестись в границах населенных пунктов.

## 2.4. Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно-планировочная организация территории г. Острогожска и входящих в состав Острогожского муниципального района населенных пунктов Старая мельница, Волошино, Труд, хутора Ушаков, Лобкин, Самопомощь выполнена как система градостроительных средств решения реально сложившихся проблем, социального, экономического, экологического и проектного развития.

Формирование пространственной композиции их выполнена на основе индивидуальных особенностей места, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры, территориальных возможностей развития этих населенных пунктов.

Предложения генерального плана города Острогожска выполнены на базе существующего функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, с учетом имеющихся ограничений градостроительной деятельности.

Развитие пространственной структуры города направлены на:

- Создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды.

- Оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся планировочной структуры города.

- Развитие актуальных планировочных идей предыдущего генерального плана.

- Совершенствование функционально-планировочной структуры и развития всех функциональных зон города.

- Максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Основной задачей генерального плана является сохранение масштабности планировочных элементов города и застройки, особенно новых необходимых для развития города территорий под строительство жилья и объектов соцкультбыта; организация новых градостроительных узлов с объектами обслуживания населения города; упорядочение пешеходно-транспортных связей, улично-дорожной сети, промышленных и коммунальных территорий, инженерной инфраструктуры.

В проекте даны предложения по масштабному озеленению и благоустройству скверов, бульваров, улиц, оврагов, городского парка отдыха в старой и новой части города, а также набережной реки Тихая Сосна. Результаты проведенного анализа выявили целесообразность перспективного развития города в северном направлении с выборочной реконструкцией его центральной части.

В северной части применяются более современные градостроительные приемы. Выделены необходимые территории для усадебного строительства, многоэтажной застройки, объектов соцкультбыта, кратковременного отдыха населения.

Подходы к формированию центра существенно отличаются от строительства на новых площадках. В исторической части учитываются характерные особенности планировочной структуры сложившейся за определенный исторический отрезок времени, выразительность общего силуэта, необычность топографии, самобытность памятников архитектуры.

Особые требования к этой части города были отражены в разработанном в 1993 г. историко-архитектурном опорном плане, которые были использованы в данной работе, с учетом уточненного списка памятников, выданного Государственной инспекцией охраны историко-культурного наследия Воронежской области.

Список памятников и их местоположение отражены на схеме современного использования и комплексной оценки территории г. Острогожска.

Ориентировочное расположение памятников археологии приведено на схеме современного использования городского поселения, а их перечень можно посмотреть в Приложении пояснительной записки.

Основной планировочной осью города являются улицы Карла Маркса и Ленина, на пересечении которых сформирована главная площадь. Улицу Крамского предполагается превратить в главную пешеходную улицу города, которая насыщается объектами торговли, быта, развлечений, общественными организациями, уделяя особое внимание качеству благоустройства, дизайну, озеленению.

Предполагается максимально возможное сохранение ценной средовой застройки.

Проводимые перестройки и ремонты не должны лишать их декоративного убранства, искажать пропорции и масштабный строй. Рекомендуется застройку исторической части вести зданиями не выше 3х этажей, причем проектирование их должно выполняться по индивидуальным проектам, лицензированными архитекторами и проектными организациями обеспечивающими лучшие эстетические качества своих произведений и их соответствия историческому контексту.

Некоторые предприятия, такие как ТОО «Строитель» на ул. Крамского, другие мелкие организации коммунального профиля предполагаются к выносу, так как препятствуют формированию перспективной застройки центра и основных градостроительных узлов города. К тому же их расположение не отвечает санитарным нормативам, так как находятся в непосредственной близости к школе, больничному комплексу, жилой застройке.

Что касается других промпредприятий, находящихся в похожих условиях, то им предписывается выполнение мероприятий по снижению уровня вредных воздействий на жилую застройку или перепрофилирование. Возможное размещение новых промпредприятий, предполагается в северном и южном промузлах, находящимся за границей города.

Запроектированная транспортная  структура обеспечивает удобные связи жилых и промышленных районов города, а магистральные улицы, имеющие выходы на внешние автодороги, обеспечивают пропуск перспективных потоков легкового, грузового, общественного транспорта.

Транзитный транспорт, идущий с наиболее напряженного южного направления на север, обходит город по существующей восточной обходной дороге Воронеж-Луганск, а с юго-западного направления со стороны Алексеевки по проектируемой дороге на западной окраине города.

Входящие в состав генерального плана городского поселения г. Острогожск, населенные пункты: Новая Мельница, Волошино, Труд, хутора Ушаков, Лобкин, Самопомощь не получат должного развития в связи с падением роста численности сельского населения.

Наиболее значимые из них – Центральные усадьбы совхоза «Волошинский» - с. Волошино и совхоза Техникума Острогожский – с. Новая Мельница, застраиваются по генеральным планам, разработанным «ЦЧР Гипросельстрой» соответственно в 1973 и в 1976 годах. Остальные населенные пункты, в связи с малой численностью поселения, генеральных планов пока не имеют. Дальнейшее обустройство поселков будет происходить в существующих границах кадастра за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов, что потребует разработки в дальнейшем дополнительной градостроительной документации.

## 2.5.  Организация культурно-бытового обслуживания. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания.

Дальнейшее улучшение и развитие системы социально-культурного обслуживания населения, создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, относится к приоритетным направлениям.

В генеральном плане, предложения по развитию системы культурно-бытового обслуживания разработаны с учетом новых социально-экономических и градостроительных условий, то есть развитие социальной сферы, ориентированной на поддержание здоровья человека (физического, духовного и интеллектуального), на удовлетворение его разнообразных запросов и потребностей – новых видов услуг; коммерческо-деловой сферы, направленной на повышение деловой активности населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг при изменении функциональной и территориальной организации.

Функциональная организация связана с дифференциацией сферы обслуживания на социальную и коммерческую.

Социальная – финансируется из бюджетных средств различного уровня, средств благотворительных фондов и организаций. Ориентируется на все население, и в первую очередь, на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантируемый социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, частота посещений медицинских учреждений  и т.д.).

Коммерческая сфера не поддается нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законом рынка.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объему и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Проектом предлагается:

- вблизи жилья – представление социально-гарантированных услуг повседневного спроса;

- в системе общественного центра – представление услуг эпизодического спроса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение как минимум нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания. Прогнозируемые объемы гарантированных услуг в объектах социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура) рассчитаны по «Методике определения нормативной потребности услуг», одобренной распоряжением правительства РФ  от 3.07.1996 г. № 1063 р.

Ориентировочный (контрольный) расчет потребности остальных объектов обслуживания произведен по нормам СНиП 2.07.01-89 и с учетом федерального закона о розничных рынках.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания г. Острогожск.

| № п/п | Наименование учреждение | Един. измер. | Норма на 1000 жит. | для населения г. Острогожска |  |  | для военнослужащих, уволенных в запас |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требу-ется по норме | Сущест-вует, сохраня-ется | Необхо-димо запроек-тировать | требу-ется по норме | необхо-димо запроект-ировать |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учреждения образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 на 100 дет. | 726 | 525 | 201 | 100 | 100 | Методика определения нормат. потребит. услуг Приспособл. д/сады емк.=120 мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Общеобразова-тельные школы | мест | 85 на 100 дет. | 3987 | 1760 | 2233*** | 540 | 540 | / |
| 3. | Внешкольные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом детского творчества | мест | 4,6% от числа школьников | 215 | 50 | 165 | 54 | 54 | СНиП 2.07.01-89 |
|  | станция юных натуралистов | мест | 0,4% / | 19 | - | 20 |  |  | / |
|  | детская школа искусств | мест | 12% / 1-8 классов | 400 | 50 | 350 |  |  | Методика определения нормат. потребит. услуг |
|  | станция юных техников | мест | 0,9% от числа школьников | 42 | 300 | - |  |  | СНиП 2.07.01-89 |
|  | детская и юношеская спортивная школа | мест | 2,3% от числа школьников | 108 | 625 | - |  |  | / |
| Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Стационары всех типов** | коек | 9,0 | 440 | 385 | 55 | - | - | Методика определения нормат. потребит. услуг |
| 5. | Поликлиники** | пос./см. | 18,5 | 816 | 570 | 250 | 90 | 90 | / |
| 6. | Станция скорой медицинской помощи | авт. | 1 на 10 т. жит. | 4 | 4 | - | - | - | СНиП 2.07.01-89 |
| 7. | Молочная кухня | пор./сут. | 4 на 1 реб. до 1 года | 1600 | - | 1600 | - | - | / |
| 8. | Раздаточный пункт молочной кухни | 0,3 м2 общ. пл. | на 1 реб. до 1 года | 120 | - | 120 | - | - | / |
| Физкультурно-спортивные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Спортивные залы* | м2 | 350 | 12355 | 917 | 11440 | 1645 | 1645 | Методика определения нормат. потребит. услуг |
| 10. | Плавательные бассейны* | м2 зеркала воды | 75 | 2647 | - | 2650 | 350 | 350 | / |
| 11. | Плоскостные сооружения | т. м2 | 1,95 | 68,8 | 24,0 | 45,0 | 9,2 | 9,2 | / |
| Учреждения культуры и искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Клубные учреждения** | мест | 50 | 2150 | 650 | 1500 | 200 | 200 | Методика определения нормат. потребит. услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13. | Библиотека взрослая | объект | 1 на 5 т. чел. | 6 | 1 | 5 | при центре досуга |  | / |
| 14. | Библиотека детская | объект | 1 на нас. пункт | 1 | 1 | - |  |  | / |
| 15. | Музей | объект | 1 на нас. пункт | 1 | 1 | - | - | - | / |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. пл. | 100 (70) | 3450 | 4500 | - | 329 | 330 | СНиП 2.07.01-89 |
| 17. | Магазины непродовольственных товаров | -/- | 180 (30) | 6210 | 4700 | 1500 | 141 | 140 | / |
| 18. | Рынок | м2 | 24 | 828 | 150 | 680 | - | - | / |
| 19. | Предприятия общественного питания | мест | 40 (8) | 1380 | 480 | 900 | 38 | 40 | / |
| 20. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 (2) | 310 | 85 | 225 | 9,4 | 10 | / |
| Предприятия коммунального обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Гостиница | мест | 6 | 207 | 76 | 130 | - | - | СНиП 2.07.01-89 |
| 22. | Бани | мест | 5 | 173 | 100 | 75 | - | - | / |
| 23. | Прачечная | кг/см | 120 | 4140 | 250 | 4000 | - | - | / |
| 24. | Химчистка* | кг/см | 11,4 | 402 | - | 400 | - | - | / |
| 25. | Пожарное депо** | автом. | 1 на 6,5 тыс. чел | 7 | 5 | 2 | - | - | / |
| Примечание: * Объекты рассчитаны с учетом населения прилегающих населенных пунктов, входящих в состав городского населения. ** Объекты рассчитаны с учетом обслуживания части населения муниципального района. *** Общеобразовательные школы с учетом детей п. Труд и х. Самопомощь. Емкость больницы рассчитана с учетом предполагаемых к размещению семей военнослужащих В скобках указаны нормы расчета предприятий обслуживания для семей военнослужащих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населенных пунктов, входящих в состав городского поселения.

| № п/п | Наименование учреждение | Един. измер. | Норма на 1000 жит. | Требуется по норме | Сущест-вует, сохра-няется | Необхо-димо запроекти-ровать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Волошино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждения | мест | 40 на 100 дет. | 6 | - | 10 | Методика определения нормат. потребит. услуг |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 40 на 100 дет. | 20 | 110 | - | / |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Клубные учреждения | мест | 150 мест на поселок | 150 | 200 | - | / |
| 4 | Библиотека | объект | 1 на поселок | 1 | 1 | - | / |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | 300,0 | 125,0 | 92,0 | 35,0 | СНиП 2.07.01-89 |
| 6. | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 16 | - | 16 | / |
| 7. | Предприятия КБО | раб. мест | 4 | 2 | - | 2 | / |
| с. Новая Мельница |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждения | мест | 40 на 100 дет. | 4 | - | 4 | Методика определения нормат. потребит. услуг |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 40 на 100 дет. | 14 | 49 | - | / |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Клубные учреждения | мест | 150 мест на поселок | 150 | 200 | - | / |
| 4 | Библиотека | объект | 1 на поселок | 1 | 1 | - | / при клубе |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | 300,0 | 85 | 182,7 | - | СНиП 2.07.01-89 |
| 6. | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 11 | - | 11 | / |
| 7. | Предприятия КБО | раб. мест | 4 | 1 | - | 1 | / |
| пос. Труд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждения* | мест | 40 на 100 дет. | 2 | - | - | Методика определения нормат. потребит. услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Общеобразовательная школа* | мест | 40 на 100 дет. | 4 | - | - | / |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | 300,0 | 21,0 | 22,0 | - | СНиП 2.07.01-89 |
| 4. | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 3 | - | 3 | / |
| х. Самопомощь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждения* | мест | 40 на 100 дет. | 1 | - | - | Методика определения нормат. потребит. услуг |
| 2 | Общеобразовательная школа* | мест | 40 на 100 дет. | 2 | - | - | / |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | 300,0 | 11,0 | 25 | - | СНиП 2.07.01-89 |
| Примечание. В пос. Труд и х. Самопомощь не предусмотрены детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы ввиду их малой емкости. Обучение детей данных населенных пунктов будет осуществляться в школах г. Острогожска. Ввиду небольшой численности населения, в данных поселках не предусмотрены клубные учреждения, предприятия КБО. Удовлетворение потребности в клубных учреждениях будет осуществляться в г. Острогожске. Необходимую медицинскую помощь население населенных пунктов, вошедших в состав гор. поселения, будет получать в учреждениях здравоохранения г. Острогожска. |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.6.  Баланс проектного использования территории городского поселения и города.

Городское поселение имеет территорию 19275,6 га.

На расчетный срок генерального плана территория городского поселения останется в прежних границах. Однако произойдет перераспределение земель внутри поселения. Согласно расчетам генерального плана для развития города Острогожска потребуется дополнительная территория 478,0 га. Это, в основном, земли сельскохозяйственного назначения.

| № п/п | Наименование показателей | Территория, га | % % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория поселений – всего, | 2935,5 | 15,2 |
|  | в том числе: территория г. Острогожска; | 2654,0 | 13,8 |
|  | территория населенных пунктов | 281,5 | 1,4 |
| 2. | Территория земель сельскохозяйственного назначения | 7617,0 | 39,5 |
| 3. | Территория земель лесного фонда | 6180 | 32,1 |
| 4. | Территория земель обороны и безопасности | 161,2 | 0,8 |
| 5. | Территория земель промышленности, энергетики, связи | 133,3 | 0,7 |
| 6. | Земли транспорта | 670,0 | 3,5 |
| 7. | Территория земель специального назначения | 18,6 | 0,1 |
| 8. | Земли водного фонда | 1560 | 8,1 |
|  | Итого | 19275,6 | 100,0 |

Оценка территории г. Острогожска показала, что при выделении территории в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам России» для семей военнослужащих, уволенных в запас, в городе практически исчерпаны ресурсы для дальнейшего градостроительного развития.

Дальнейшее развитие города возможно, в основном, за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Для этого в черту города необходимо включить 478,0 га территории, принадлежащих ООО «Звезда» - 409,0 га, ФГУСПО «Аграрный техникум» - 55 га, земли промышленности – 14 га.

Баланс проектного использования территории г. Острогожска приводится в ниже следующей таблице.

| № п/п | Наименование показателей | Территория, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория жилой зоны – всего, | 1056 | 39,8 |
|  | в том числе: многоквартирная | 125,7 | 4,7 |
|  | малоэтажная усадебная | 930,3 | 35,1 |
| 2 | Территория общественно-деловой зоны | 115,8 | 4,4 |
| 3 | Производственная зона | 295,0 | 11,1 |
| 4 | Рекреационная зона | 325,4 | 12,3 |
|  | в том числе: зеленые насаждения общего пользования | 38,9 | 1,5 |
| 5 | Зона объектов специального назначения | 33,0 | 1,2 |
| 6 | Территория зоны военных и режимных объектов | 69,0 | 2,6 |
| 7 | Территория зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 759,8 | 28,6 |
|  | Итого | 2654,0 | 100,0 |

Территория города к концу расчетного срока генерального плана (2022 год) увеличится на 478 га и составит 2654 га.

## 2.7. Зеленые насаждения.

2.7.1. На территории городского поселения г. Острогожск зеленые насаждения подразделяются на следующие виды:

- зеленые насаждения общего пользования – зеленые насаждения на выделенных в установленном порядке земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на которые свободен для неограниченного круга лиц (в том числе насаждения парков, городских и поселковых садов, скверов, бульваров, набережных);

- насаждения ограниченного пользования – зеленые насаждения на земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на которые ограничен особым режимом использования (в том числе насаждения при учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, административных и общественных учреждениях, внутриквартальные находящиеся в границах красных линий кварталов);

- зеленые насаждения, выполняющие специальные функции – зеленые насаждения санитарно защитных зон, водоохранных, защитно-мелиоративных; кладбищ, питомники древесно-кустарных насаждений; насаждения вдоль улиц и автомобильных дорог;

- леса, в том числе, расположенные на землях, принадлежащих Российской Федерации (государственный лесной фонд);

- зеленые насаждения, расположенные на землях сельскохозяйственного использования, в том числе почвозащитные и лесозащитные полосы;

- зеленые насаждения участков землепользования граждан – зеленые насаждения, расположенные на садоводческих, дачных и приусадебных участках, а также участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство.

Все виды зеленых насаждений составляют и, в целом, характеризуют систему озеленения городского поселения.

2.7.2. Зеленые насаждения общего пользования являются наиболее важным показателем степени озеленения города Острогожска, служат для кратковременного и длительного отдыха населения и представлены городским садом, парком им. Кубанева, бульварами по улицам Карла Маркса и Крамского, небольшими скверами и участками при административных учреждениях.

Состав древесно-кустарниковых пород достаточно разнообразен и представлен, в основном, породами местных видов: рябина обыкновенная, клен остролистный, береза бородавчатая, ясень зеленый, ель обыкновенная, различные виды спиреи, жимолости, туи.

Вдоль улиц преобладают старовозрастные посадки тополя и клена ясенелистного, которые нуждаются в постепенной замене.

Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 5 га.

В проектном решении предусматривается сохранение и развитие существующих зеленых насаждений и организация новых объектов зеленого строительства. При этом все землепользователи, землевладельцы, арендаторы зеленых участков, на которых расположены зеленые насаждения, обязаны соблюдать требования по порядку содержания зеленых насаждений.

Из-за отсутствия свободных площадок в застроенной части города, объекты нового зеленого строительства размещаются на вновь осваиваемых под городскую застройку территориях. Получит развитие набережная р. Тихая Сосна в центральной части города, с расположенными здесь спортивно-оздоровительными сооружениями.

Особое внимание уделяется реконструкции зеленых насаждений на улицах, организации бульваров (ул. Крамского, Кирова, нарвского, Мира), что позволит объединить локальные участки зеленых насаждений и насаждения жилых районов в непрерывную систему озеленения и, тем самым, улучшить качество, как самих зеленых насаждений, так и окружающей городской среды в целом.

Ландшафтная организация природной составляющей городских территорий включает: залужение и укрепление складов овражно-балочных комплексов, ликвидация микросвалок и восстановление водотоков; организацию лугопарка на участках поймы р. Тихая Сосна с созданием зоны отдыха.

Для формирования насаждений парков, скверов, бульваров рекомендуется применять красивоцветущие деревья и кустарники с характерной кроной, окраской и формой листьев: березу бородавчатую, клен остролистный и серебристый, рябину обыкновенную, липу мелколистную, ясень зеленый, дуб черешчатый, различные виды спиреи, сирени, боярышник, шиповник, жимолость, калину. Ввод хвойных пород позволит создать композиции более разнообразными и привлекательными.

У воды и на влажных почвах рекомендуется высаживать: иву белую (форма плакучая), ольху, черемуху, тополь, смородину.

Для закрепления откосов и склонов рекомендуются деревья и кустарники с развитой корневой системой: клен полевой, клен татарский, вишня, барбарис, акация желтая, сирень бересклет, лох узколистный.

Для устройства защитных полос рекомендуются породы с плотной кроной: различные виды вяза, тополя, ясень обыкновенный, акация, рябина обыкновенная, боярышник, береза бородавчатая.

Реализация проектных решений позволит увеличить количество зеленых насаждений общего пользования, площадь которых составит 38,9 га., около 10 м2 на человека.

В проектируемом северном жилом районе строительство должно сопровождаться работами по благоустройству и озеленению территории. Первоочередные мероприятия включают организацию скверов в районе строящейся больницы (продолжение ул. Воронежской) и проектируемого спортивного комплекса.

# 3. Охрана окружающей среды.

Общие положения.

При разработке раздела учитывались материалы и данные о современном состоянии окружающей среды, полученные в территориальном отделе Роспотребнадзора Воронежской области в Острогожском районе, в отделе охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации Острогожского района и других организациях городского поселения г. Острогожск.

Раздел включает анализ современного санитарно-экологического состояния и проектные предложения по улучшению качества городской среды.

В основе анализа современного санитарно-экологического состояния положен ресурсный подход, определяющий природно-экологический и градостроительный потенциал городского поселения г. Острогожск, ведущее место при этом занимают:

- природные особенности;

- санитарное состояние территории;

- ограничения градостроительного развития в зонах с особыми условиями использования.

## 3.1. Природные особенности.

Важное значение имеют те из них, которые во многом влияют на экологическое состояние территории, связанное с устойчивостью компонентов природной среды к антропогенному воздействию. В их числе:

- способность поверхностных вод к самоочищению и условия защищенности подземных вод;

- условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу;

- физико-геологические процессы;

- геохимическая активность территории.

Характерная особенность реки Тихая Сосна – малая скорость течения, умеренный поверхностный и подземный сток, высокая мутность речной воды за счет влекомых наносов, большая зарегулированность стока, топкая пойма.

Из-за значительной распаханности прилегающих территорий, отсутствия системы ливневой канализации в городе Острогожске в реку вместе с дождевыми и талыми водами попадет значительное количество загрязняющих веществ (взвешенные вещества, нефтепродукты, соли тяжелых металлов), что ухудшает показатели качества воды, способствует заиливанию реки.

Исследования и расчеты с учетом среднего многолетнего расхода воды в реке показали, что потенциал её самоочищения понижен.

Подземный водоносный горизонт (альб-сеноманский), используемый в качестве основного источника питьевого водоснабжения залегает на значительной глубине и достаточно защищен водоупорными слоями от загрязнения.

Горизонт грунтовых вод (современных четвертичных отложений) используемый населением для полива и частично для питьевых целей, недостаточно защищен водоупорными слоями и открыт к очагам загрязнения.

Физико-геологические процессы на территории города проявляются в виде линейной эрозии, заболачиваемости поймы и подтопления паводковыми водами. Линейная эрозия является следствием незарегулированного поверхностного стока недостаточным облесением и залужением эрозионных участков и наиболее активно проявляется на крутых, обрывистых склонах реки Тихая Сосна и отдельных участках овражно-балочных комплексов.

Процессы заболачивания распространены в пойме реки Тихая Сосна и устьевой части балки Острогоща, что связано с близким залеганием грунтовых вод и последствиями антропогенной деятельности.

Подтопление паводковыми водами происходит ежемесячно, в основном, в пределах поймы. Максимум весеннего половодья при 1% обеспеченности был отмечен и достигал отметки 88,13 м. абс.

Территория городского поселения в целом характеризуется хорошими условиями проветривания, чему способствует благоприятная роза ветров (хорошая аэрация ветрами всех направлений), близость открытых пространств поймы реки Тихая Сосна, наличие лесных массивов.

В соответствии со среднегодовыми значениями метеорологических параметров, территория городского поселения по способности атмосферы рассеивать примеси относится к зоне умеренного потенциала загрязнения (ПЗА).

Геохимическая активность территории отражает её способность выводить продукты техногенеза – минеральные и органические продукты, поступающие в атмосферный воздух, почву, воду со стоками и выбросами промышленных предприятий, транспорта, жилищно-коммунального сектора.

Загрязняющие вещества подвергаются перераспределению и накапливаются на геохимических барьерах в зонах аккумуляции. К таким зонам относятся: низкие заболоченные участки поймы р. Тихая Сосна, балки Острогоща, понижения рельефа, в том числе овражные комплексы, промышленно-коммунальные зоны, сельскохозяйственные комплексы, полоса отвода железной дороги, придорожные полосы.

При планировке и благоустройстве территории необходимо учитывать миграционные процессы загрязняющих веществ и создавать антропогенные барьеры, препятствующие их распространению (зеленые защитные полосы, дороги с асфальтовым покрытием и водоотводными лотками и т.п.).

## 3.2. Санитарное состояние.

Ситуация с состоянием окружающей среды городского поселения г. Острогожск является стабильной при сохранении ряда проблем по различным направлениям.

3.2.1. Состояние атмосферного воздуха в целом характеризуется как умеренно-загрязненное. За период 2000-2006 года наблюдается тенденция снижения объемов выбросов из-за сокращения роста производства, в связи с закрытием ряда предприятий и разработкой проектов ПДВ на работающих. Разработанных и утвержденных проектов санитарно-защитных зон на предприятиях нет. Благоустройство и озеленение санитарных разрывов не везде соответствует установленным нормативам.

По данным ТО ТУ Роспотребнадзора и отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов в Острогожском районе, основными источниками выбросов вредных веществ в атмосферный воздух являются: ООО «Мостстройтрансгаз» газокомпрессорная станция, котельные и в большой степени – транспорт.

Основные источники промышленных выбросов в атмосферу расположены на территории г. Острогожск, на которых улавливается 5,652 т. загрязняющих веществ. По твердым веществам очистка составляет 62,8%. Очистка от газообразных и жидких ингредиентов не производится. По данным на 1.01.2006 г. превышений ПДК вредных веществ не регистрировалось. Из 840 проведенных замеров не отвечает гигиеническим нормативам 2 (по пыли), причина – скопление транспорта.

На территории города Острогожска 5 канцерогенных производств: завод «Агрегат», ОАО «Воронежавтодор», АО ЗТ ПТК «Камаз», ООО «Экспресс», ООО «Дорспецстрой».

На предприятиях имеются санитарные паспорта канцерогенного производства.

Значительный вклад в загрязнение атмосферы вносит автотранспорт, что во многом связано с ростом парка устаревших автомобилей. Общее количество автотранспорта составляет 13720 единиц (на 1.01.2002 г.), из них: грузовых – 2649, автобусов – 324, легковых – 10749. Для движения транзитного автотранспорта сдан в эксплуатацию окружной участок дороги Воронеж – Луганск. В 2006 году переоборудовано на газовое топливо 20 автомобилей, введена в эксплуатацию одна газозаправочная станция.

3.2.2. Исследования антропогенной нагрузки на бассейн реки Тихая Сосна показали, что по рейтинговым показателям река относится к природно-антропогенным комплексам с невысоким потенциалом самоочищения (Водные ресурсы Воронежской области, издательство ВГУ, 1995 г.). Основными составляющими антропогенной нагрузки реки являются: водная эрозия, загрязнения речной воды, регулирование русла, осушения пойменных болот и земель. Последний фактор принес наиболее ощутимый вред реке, нарушив её водный режим. Участки реки в границах осушаемой поймы превратились в водный антропогенный ландшафт.

Так же следует отметить, что имеющиеся на территории городского поселения пруды, расположенные в отвершках оврагов, подлежат капитальному ремонту и реконструкции из-за значительных сроков эксплуатации.

3.2.3. Повседневный комфорт жизни определяется природными ресурсами жизнеобеспечения, основными из которых является качество и количество питьевой воды.

Водоснабжение на территории городского поселения осуществляется из подземных водоисточников. Централизованное водоснабжение в г. Острогожске  охватывает 89% населения. Вода подается от трех водозаборных сооружений (ВПС-2, ВПС-4, ВПС-3) и 6-ти отдельно стоящих скважин. На перспективу возможно развитие ВПС-4 в северной части города.

По данным ТО ТУ Роспотребнадзора содержание ингредиентов в воде соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Однако в последние  годы система ЖКХ стала объектом интенсивного воздействия на качество подземных вод. Из 42 отобранных проб, не отвечают  гигиеническим нормативам – 3. Превышения отмечаются по жесткости и содержанию железа, основная причина – изношенность водопроводных сетей.

В остальных населенных пунктах городского округа население пользуется внутренним водопроводом, водозаборными колонками и частично колодцами. Качество воды в целом соответствует санитарным требованиям. На отдельных водозаборных скважинах из-за нарушения границ и режима их санитарной охраны имеются случаи ухудшения качества извлекаемой воды, в частности, по нитратам.

Потенциальная опасность загрязнения поверхностных и подземных вод возможна со стороны ряда предприятий, расположенных в пойме реки Тихая Сосна, сточными водами полигона ТБО (район с. Волошино), нечистотами выгребных ям. Кроме того, на территории городского поселения остро стоит проблема загрязнения подземных вод газовым конденсатом. Деятельность УМГ «Острогожское» привела к обширным загрязнениям подземных вод в районе юго-западной окраины г. Острогожска. Данные объекты и сами трассы магистральных газопроводов должны стать предметом повышенного  экологического внимания со стороны контролирующих служб.

Город Острогожск частично канализован. Протяженность канализационных сетей – 87 км., охвачено – 30% населения в районах капитальной застройки. Канализационные стоки поступают на городские очистные сооружения эксплуатируемые с 1983 года. проектируемая мощность 10,8 м3/сут., фактическая – 3,56 тыс. м3/сут., в том числе: хозяйственно-бытовые стоки 3,0 тыс. м3/сут.

На ряде предприятий города имеются локальные очистные сооружения (ОАО Острогожский завод «Агрегат», ООО «ВПК», АООТ Пищекомбинат «ОСКО», Острогожское УМГ, ООО «Шевро»), которые нуждаются в реконструкции. Есть проблемы со строительством локальных очистных сооружений на ОАО «Мясокомбинат», сброс сточных вод которых в городскую канализацию с большим содержанием жиров, сказывается на работе городских очистных сооружений.

Жидкие отходы от неканализованного частного сектора выводятся на полигон ТБО и сливную станцию городских очистных сооружений.

На территории населенных пунктов в границах городского поселения централизованная канализация отсутствует, население использует выгребные ямы.

3.2.4. Степень загрязнения почв города зависит от неравномерности выпадения загрязняющих веществ на поверхность почвы и дальнейшим их перераспределением под влиянием естественных и антропогенных факторов. Наибольшее загрязнение почв отмечается в промышленно-коммунальных зонах, полосе отвода железной дороги и в полосах примыкания к улицам и проездам.

Значительный ущерб окружающей среде наносятся объектами размещения бытовых отходов из-за несоответствия их природоохранным требованиям.

Сельские свалки практически заброшены, не обвалованы, не имеют подъездных путей. Местное население ими практически не пользуется, устраивая несанкционированные свалки (с. Новая Мельница, с. Гнилое).

В городе Острогожске сброс бытовых отходов производится на полигон ТБО в районе с. Волошино. Срок эксплуатации его закончился, вынесено постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Воронежской области в Острогожском районе о приостановлении эксплуатации полигона с 01.10.2005 года. В 2001 году МУП «ОЖКХ» разработал проект по рекультивации полигона. В настоящее время ведутся работы по организации нового полигона ТБО.

Остается актуальной проблема существования несанкционированных свалок на городских территориях, что связано с отсутствием четко организованной системой сбора и вывоза бытовых отходов, особенно в районах индивидуальной усадебной застройки.

Таким образом, основными социально-гигиеническими проблемами на территории городского поселения являются:

- изношенность существующих водопроводных сетей;

- нарушение границ и режима санитарной охраны отдельных водозаборных скважин;

- недостаточная степень канализования застройки;

- отсутствие системы ливневой канализации;

- недостаточный охват территорий города планово-регулярной очистки от бытовых отходов;

- отсутствие нового полигона ТБО;

- наличие несанкционированных свалок;

- недостаточная оснащенность предприятий эффективными пылегазоулавливающими установками;

- отсутствие на предприятиях разработанных и утвержденных проектов санитарно-защитных зон;

- недостаточная степень озеленения и благоустройства территорий.

## 3.3. Зоны с особыми условиями использования.

Рациональное использование и возможность развития городских территорий во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования, которые формируются по двум группам факторам – природным и техногенным.

К природным факторам следует отнести:

- водные ресурсы;

- подземные источники водоснабжения;

- месторождение полезных ископаемых;

- лесные территории.

К техногенным факторам относятся:

- охранные зоны ЛЭП 110 и 330 кВ;

- охранные зоны магистральных газопроводов.

Для водных ресурсов, как наиболее уязвимых, в целях их охраны устанавливаются зоны особого режима природопользования. К ним относятся:

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения (СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»);

- водоохранные зоны рек (постановление Правительства РФ №1404 от 23.11.1996 г. «Положения о водоохранных зонах и прибрежных полосах», Водный кодекс РФ №74-ФЗ).

Зоны санитарной охраны включают два пояса:

- I пояс (совпадает с границей ограждения площадки водозабора или отдельных водозаборных скважин радиусом – 30 м.), в границах которого запрещается вся хозяйственная деятельность не связанная с эксплуатацией, реконструкцией и расширением водопроводных сооружений;

- II пояс может быть использован в градостроительной деятельности при условии наличия организованного водоснабжения, обязательного канализования или устройства водонепроницаемых выгребов, благоустройства, озеленения размещаемых объектов, организации отвода загрязненных поверхностных сточных вод.

В его пределах запрещается применение удобрений и ядохимикатов, организация свалок, кладбищ и других объектов, обуславливающих опасность микробного и химического загрязнения подземных вод. Радиус второго пояса санитарной охраны составляет 400 м.

Проект водоохранной зоны реки Тихая Сосна отсутствует. Рекомендуемый минимальный размер водоохранной зоны в зависимости от общей протяженности реки принят в соответствии с Водным кодексом РФ №74-ФЗ и составляет 200 м. от уреза воды.

В связи с наметившейся в последние годы тенденцией повышения водности в балках Острогоща, возможно прогнозное возрождение ручья Острогоща из временного водотока в постоянный – бывший когда-то левый приток р. Тихая Сосна. В данном случае, с экологических позиций, правильным будет наметить границы водоохранной зоны ручья Острогоща, приняв их минимальными – 50 м. от тальвега балки. В дальнейшем, при разработке проекта водоохранной зоны р. Тихая Сосна, границы водоохранной зоны ручья Острогоща будут откорректированы.

В границах водоохранных зон запрещается:  размещение кладбищ, мест захоронения отходов производств и потребления, химических, взрывчатых, ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных) за исключением их движение по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются:  проектирование, размещение, строительство, реконструкция, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохранной зоны выделяются прибрежные полосы, где предусматривается сохранение существующих лесонасаждений, максимальное озеленение и допускается размещение объектов рекреации, водозаборных и портовых сооружений, при наличии лицензии на водопользование. Рекомендуемые размеры прибрежных полос – 50 м.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ №74-ФЗ вдоль береговой линии водных объектов устанавливается береговая полоса – полоса земли, предназначенная для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы для р. Сосна составляет 20 м.

Разведанные месторождения кирпичных суглинков и мела на территории городского поселения г. Острогожск в соответствии с законодательством РФ о недрах  является федеральной собственностью. Изъятие месторождений допускается только в исключительных случаях на основании решения Правительства РФ.

Леса, расположенные на территории городского поселения г. Острогожск (Острогожский лесхоз) относятся к категории защитных лесов (ст. 102 Лесной кодекс РФ, принят Государственной Думой 8.11.06 г., одобрен Советом Федерации 24.11.06 г.). Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст. 12 Лесного кодекса РФ).

Техногенные факторы:

- технологические сооружения и сети Острогожского управления магистральных газопроводов.

Вдоль трасс магистральных газопроводов устанавливаются охранные зоны в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 м. от оси газопровода с каждой стороны.

Производство строительных и земляных работ в охранной зоне газопровода (ближе 15 м.) допускается по письменному разрешению организации – владельца газопровода, в котором должны быть указаны условия и порядок их проведения. вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны не допускается складывание материалов, оборудования, в том числе для временного хранения. Ударные механизмы для рыхления грунта могут применяться не ближе 5 м. от газопровода, а способные на отклонение от вертикали – не ближе 5 м. от газопровода.

- охранные зоны электрических сетей, которые устанавливаются вдоль воздушной линии электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: для линий напряжением 110 киловольт – 20 метров, 330 киловольт – 30 метров.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия организаций, в ведении которых находятся эти сети запрещается: производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; осуществлять взрывные, землечерпальные, мелиоративные работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; размещать автозаправочные станции и склады горюче-смазочных материалов, свалки; разводить огонь.

Факторами, увеличивающими строительно-экономические затраты на освоение территории являются:

- санитарно-защитные зоны – необходима разработка проектной документации по их организации с комплексом мероприятий,  направленных на снижение уровней воздействия на окружающую среду до гигиенических нормативов с целью сокращения размеров С 33.

- нарушенные территории, в том числе выработанные карьеры, требуют проведения работ по рекультивации.

- территории с высоким уровнем грунтовых вод, в том числе подверженные подтоплению паводковыми водами, требуют значительных расходов на весьма сложную инженерную подготовку с применением специальных фундаментов; большие сложности вызывает прокладка и устройство инженерных сетей и сооружений.

Выводы:

При формировании планировочного пространства городского поселения должны быть учтены требования и ограничения зон с особыми условиями использования, а также характерные контрастные рубежи – прежде всего долина реки Тихая Сосна. Река Тихая Сосна, малые водотоки и овражные комплексы имеют большое реакционное и эколого-гигиеническое значение, являясь при этом основными линейными элементами природно-экологического каркаса территории.

Оптимальным вариантом развития города Острогожска с экологических позиций следует считать северное.

## 3.4.  Предложения и мероприятия по улучшению качества городской среды.

В целом состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития городского поселения г. Острогожск.

Предлагаемое генеральным планом проектное решение разработано с учетом экологических и санитарно-гигиенических факторов и требований зон с особыми условиями использования территорий; предусматривает совершенствование функционального зонирования, развитие дорожно-транспортной сети, создание единой системы озеленения территорий.

Основные планировочные решения генерального плана на расчетный срок:

- экологически обеспечены,  не несут в себе необратимых процессов для сохранения и развития территорий природно-рекреационного комплекса;

- не формируют новых промышленных источников воздействия на природную среду;

- направлены на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Комплекс мероприятий архитектурно-планировочного, технологического и организационного характера в решениях генерального плана направлены на улучшение и стабилизацию экологической обстановки и, в основном, сводятся к следующему:

- Поддержание и реконструкция существующих зон развития населенных пунктов, входящих в состав городского поселения г. Острогожск;

- Формирование новых зон городского развития г. Острогожск и реконструкция существующих, включая:

- строительство автодорог на участках нового строительства;

- создание пешеходных торгово-развлекательных зон общегородского значения (ул. Крамского);

- организация набережной р. Тихая Сосна в центральной части города.

В пределах нормативных санитарно-защитных зон новое жилищное строительство, а также организация длительного и кратковременного отдыха населения не предусматривается. При размещении площадки нового жилищного строительства в северной части города Острогожска, выдерживается необходимый санитарный разрыв от АООТ «Агрегат». В границах санитарно-защитной зоны данного предприятия, размещаются сооружения и объекты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3.

Для жилой застройки, остающейся в пределах нормативных санитарно-защитных зон, требуется осуществление дополнительных технологических, организационных, правовых и экономических мер, направленных на «экологизацию» производства и, как следствие, сокращение либо устранение санитарно-защитных зон (доведение негативных воздействий на окружающую среду до гигиенических нормативов), либо на  предоставление проживающим в санитарно-защитных зонах специальных льгот за счет владельцев предприятий.

- Развитие сетей и объектов инженерного обеспечения:

  - капитальный ремонт и замена изношенных водопроводных сетей;

  - организация и благоустройство зон санитарной охраны водозаборных скважин;

  - увеличение протяженности сетей централизованной канализации;

  - строительство наблюдательных скважин на полигоне ТБО (с. Волошино) с последующей его рекультивацией;

  - строительство нового полигона ТБО;

  - оборудование площадок для сбора бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок;

  - проектирование и строительство ливневой канализации;

  - комплексная оценка трасс магистральных газопроводов с целью оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций при их эксплуатации.

- Формирование ландшафтно-рекреационного каркаса:

- поддержание и обеспечение соответствующих режимов использования узлов (лесные массивы и урочища) и осей (речные долины и водотоки) экологического каркаса территории городского поселения г. Острогожск;

- организация зеленого защитного пояса вокруг города Острогожска с максимальным использованием в целях озеленения овражно-балочных комплексов, включая балку            р. Острогоща; организация защитных зеленых полос вдоль автомагистрали Воронеж-Луганск;

- поддержание естественных элементов рельефа с целью сохранения индивидуальности ландшафта с проведением комплекса противоэрозионных мероприятий, направленных на укрепление их роста, расчистку и устройство водотоков;

- благоустройство зон отдыха в прибрежной полосе р. Тихая Сосна;

- формирование системы озелененных территорий города Острогожска с объединением в единую непрерывную структуру насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары), ограниченного пользования (насаждения жилых кварталов, общественных учреждений и организаций) и специального назначения (уличные насаждения и насаждения санитарно-защитные);

- улучшение качества существующих зеленых насаждений, в том числе – реконструкция и благоустройство сложившихся парков, скверов и уличных насаждений.

# 4. Транспортная инфраструктура.

## 4.1.  Внешний  транспорт

4.1.1 Железнодорожный транспорт.

Существующее  положение.

Город Острогожск связан с городами России и области через железнодорожную станцию Острогожск, расположенную на двухпутной электрифицированной магистрали Харьков-Пенза, между ж.д. узлами Валуйки-Лиски. Станция находится на расстоянии 2,5 км от центра города, на его южной окраине, на правом берегу поймы  р.Тихая  Сосна.

Путевое развитие станции позволяет производить прием и отправление грузовых и пассажирских поездов, погрузку и выгрузку грузов на  грузовом  дворе, контейнерной  площадке, подъездных путях предприятий.

Подъездные пути имеют: свеклопункт, «Хлебопродукт», Сельхозтехника», кожзавод и  предприятие министерства сооружения  и  эксплуатации шоссейных дорог. К этим  основным владельцам примыкают площадки других предприятий.

Имеется  ж/д вокзал со  всеми  удобствами для   обслуживания  пассажиров. Пересечение дороги  областного  значения  с железной дорогой  осуществляется  путепроводом.

Проектное  решение.

В связи с тем, что размещение крупных  промпредприятий, требующих подъездных путей,  по  генплану не  предусматривается, нет  оснований  ожидать  и  развитие   путевого хозяйства. Если  в  дальнейшем обстановка изменится, то возможное  развитие   парка путей  в  южной части  города  не  повлечет каких либо серьезных  изменений в планировочной  структуре  города.

4.1.2. Воздушный  транспорт.

Современное  состояние.

В настоящее  время  г. Острогожск не   имеет  возможности  осуществлять грузопассажирские  авиаперевозки в  населенные  пункты области и  страны, так как  здесь  нет аэропорта гражданской  авиации.

Проектное  решение.

Согласно схеме территориального  планирования Воронежской области  в г.Острогожске размещение  аэропорта не  предусматривается. Все   виды  авиаперевозок города и далее могут осуществляться через аэропорт г. Воронежа. Но согласно требованиям МЧС, для осуществления мероприятий связанных с экстремальной  ситуацией необходимо размещение  двух вертолетных  площадок, которые намечены  в северной  и восточной окраине  города.

4.1.3.  Внегородские  автомобильные  дороги  и  транспорт.

Существующее  положение.

Основу автодорожной сети в районе г. Острогожска составляют следующие  дороги  областного  значения:

Автодорога II класса  «Воронеж-Луганск» - идущая  с  севера  на юг.

Автодорога III класса Острогожск–Алексеевка юго-западного  направления.

Кроме того, имеются автодорожные связи и междугородные  маршруты  до  населенных пунктов Давыдовка – 49 км., Каменка – 45 км., Старый Оскол – 124 км.,  находящихся  за  пределами района.

В  пределах района  г. Острогожск имеет  маршрутное  сообщение  с 17 населенными  пунктами по автодорогам  местного значения.

Острогожск  – Гнилое - 11,5 км.

– Короток - 21 км.

– Урыв - 49 км.

– Шубное -19 км

– р.Тростянка - 33 км.

– Кривая Поляна - 34 км.

– Девица - 43 км.

– Завершье - 32 км

– Владимировка - 35 км.

– Копанище  - 19 км.

– Рыбное  - 8 км.

– Мастюгино - 48 км.

– Сторожевое - 53 км.

– Нов.Мельница - 14 км.

– Нов.Ольшан - 28 км.

– Б. Полубянка -  9 км.

Автостанция расположена  в  кирпичном  здании  при  въезде в город со  стороны г. Воронежа по  ул.К.Маркса,57. Площадь автовокзала  –197 м2.

Общее  число  рабочих и  служащих, обслуживающих автобусный  транспорт, составляет – 129 чел.

Проектное  решение.

Согласно  генеральному плану перспективное  развитие  города  предусмотрено  в  основном за  счет  освоения  земель  расположенных на  его северной  окраине, и  основные транспортные  передвижения  будут осуществляться в этом  направлении.  Имеющаяся  единственная  транспортная  связь проходящая через центр  города по ул.Карла  Маркса, не  обеспечит пропуск  транзитного  движения с  юго-западного  направления и передвижения общественного  транспорта между  юго-западным и  северным  районами.

Для  обеспечения  оптимальных транспортных  связей в  генеральном  плане  предусмотрена  дорога, проходящая  по  западной  окраине  города с  выходом  на  автодорогу  III класса   Острогожск-Алексеевка.

Такое  решение позволит  значительно  разгрузить центральную  часть  города и обеспечить удобства  транспортного  передвижения  горожан.

Совместно с автодорогой Воронеж-Луганск проходящей по восточной окраине  эта  дорога значительно  улучшит  транспортный  обход с наиболее  напряженных направлений.

В  проектном  решении  генерального  плана  предусмотрены также  следующие  мероприятия:

- упорядочение  транзитного   автомобильного движения по  городу;

- развитие  маршрутной  сети;

- благоустройство дорог  и  улиц;

- обновление и  развитие парка  межгородских и  пригородных  автобусов;

- улучшение  архитектурного  облика автостанции, примыкающей к  ней  территории, остановок  городского  транспорта.

Необходима  комплексная  реконструкция внешних автодорог подходящих к  г. Острогожск:

благоустройство и  улучшение покрытия  проезжей части, организация водоотведения.  Рекомендуемая  ширина  земельного  полотна и  покрытия  проезжей  части  на дорогах районного значения  11м и 6м; на дорогах  областного значения  15-10м  и  9-7м.

## 4.2. Улично-дорожная сеть.

Существующее  положение.

Улично-дорожную  сеть  города можно   характеризовать  следующим  образом: в  исторической  части  сформированы кварталы в  основном  павильонной  прямоугольной  формы, в  более  поздней  периферийной  части кварталы  носят  более  вытянутую  форму.

Ширина  улиц  в  среднем  составляет  22м, имеют хорошее  озеленение. Основными  улицами  являются  ул. Карла  Маркса, пересекающая  город с  севера на  юг, и  улицы:  Ленина, Медведовского, 50 лет Октября, идущие  с  запада на  восток. Ядро  исторической  центральной  части составляют улицы  Прохоренко, Орджоникидзе, Октябрьская, Нарского, Крамского и другие. Эти  улицы,  как  и  многие другие,  имею  асфальтовое  покрытие. Проезды к  существующей  усадебной  застройке  на  окраине  города частично  имеют щебеночное  покрытие. Не  все  участки  улично-дорожной  сети  имеют  необходимую степень благоустройства – освещение, оборудованные  остановочные пункты  автобусов, тротуары  достаточной  ширины.

Проектное  решение.

Основной  задачей  при  проектировании  улично-дорожной  сети г. Острогожск на  стадии  генерального плана  является  создание  единой  устойчивой  магистральной  сети  города, которая обеспечит надежные  транспортные  связи  для  всех  жилых районов  между  собой, с  промзоной, внешними автодорогами и  объектами внешнего  транспорта.

Основу улично-дорожной сети города на расчетный срок составят магистрали общегородского значения 50 лет Октября, Кирова, Октябрьская, Ленина, Медведовского, Садовая, Военная, К.Маркса.

Систему общегородских магистралей дополнят магистральные  улицы районного значения, которые  дают возможность обеспечить   нормативное  транспортное   обслуживание как  существующих, так  и  проектируемых районов.

Мероприятия  по  развитию  улично-дорожной сети.

| № | Наименование мероприятий | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Первая очередь |  |  |
| 1. | Реконструкция магистральных улиц общегородского значения | км | 5,0 |
| 2. | Строительство - " - | км | 4,4 |
| 3. | Реконструкция магистральных улиц районного значения | км | 7,3 |
| 4. | Строительство магистральных улиц районного значения | км | 6 |
| 5. | Строительство улиц местного значения | км | 9,7 |
|  | Расчетный срок |  |  |
| 1. | Строительство магистральных улиц общегородского значения |  | 5 |
| 2. | Реконструкция магистральных улиц общегородского значения | км | 9 |
| 3. | Реконструкция магистральных улиц районного значения | км | 5,8 |
| 4. | Строительство магистральных улиц Районного значения | км | 4,2 |
| 5. | Строительство улиц местного значения | км | 7,6 |

Как показывает современный опыт развития видов транспорта малых городов, широкое распространение получает велосипедный транспорт. В связи с  этой   тенденцией  размеры  поперечных  профилей  улиц имеют  возможность  устройства  велосипедных дорожек. А  на  наиболее  оживленных направлениях генпланом  предусмотрено создание  пешеходных улиц, в центральной части  это  ул. Крамского, в  северной части  бульвар  между  двумя  перспективными центрами  жилых  районов.

## 4.3. Городской транспорт.

Существующее положение.

Городской транспорт г.Острогожска  в настоящее время  представлен  различными  видами  автомобильного  транспорта.

По данным ГИБДД на 2006год в городе насчитывается  18738 автомобилей. По видам  транспорта  автопарк распределяется   следующим  образом:

| № п\п | Принадлежность | Легковые | Грузовые и специальные | Автобусы | Мототранспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственные | 82 | 482 | 35 | 3 |
| 2 | Частные | 15895 | 910 | 60 | 9280 |
| 3 | Прочие | 202 | 974 | 98 | 0 |
|  | Всего: | 16179 | 2366 | 193 | 9283 |

Как  видно  из таблицы – основную долю  автопарка  города составляют  личные  автотранспортные средства, включающие  в  себя легковые  автомобили, автобусы, грузовые автомобили  и  мототранспорт.

Хранение автомобилей индивидуального транспорта осуществляется преимущественно в гаражах боксового типа, расположенных как в промышленно-коммунальных зонах города, так  и  в жилой  застройке, а  в  кварталах частного сектора, непосредственно  на  приусадебных участках.

Таким образом, весь существующий  парк личного  автотранспорта обеспечен  местами  для  хранения.

Среди  юридических лиц  наиболее  крупными  владельцами  автотранспорта являются: ООО «Автоимпульс» и  ООО «Экспресс».

По данным  ПЭО г.Острогожск  в городе  работают  следующие  автобусные  маршруты:

| № п/п | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) в одном направлении | Средний интервал движения в мин. | Марка машин | Количество машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | МПМК – Вокзал | 6,5 | 15 | Лиаз Паз | 1 3 |
| №1А | МПМК- м-н Северный | 9,4 | 30 | Газель | 1 |
| №2 | м-н Северный газопровод | 7,5 | 20 | Газель | 2 |
| №4 | Кипричный завод Школа №6 | 6,5 | 40 | Паз | 1 |
| №5 | М-н Северный ул.Горького | 7 | 40 | Паз | 1 |
| №6 | ул.Освобождения пос.№2 СХТ | 9 | 40 | Паз | 1 |

Частные предприниматели  обслуживают:

Маршрут: №3 – Пески – Школа  №8

№7 – ул. Горького – п.Тихая Сосна

№8 – Школа №6  –   п. Тихая Сосна

Автобусные маршруты  связывают  между  собой  центр города, вокзал, жилые  и производственные  кварталы. Однако  не  вся   застроенная  территория  города   имеет  нормативную  дальность  пешеходных подходов к  остановочным  пунктам общественного  транспорта ( не  более 500м для  климатического подрайона II-В, согласно  СНиП 2.07.01-89). В районах  плановой индивидуальной застройки  дальность  пешеходных подходов  может  быть  увеличена  до 800м . Для  обслуживания  автотранспорта  в  городе  имеется  7  автозаправочных станций  и 4 СТО.

Проектное  решение.

Городской транспорт г. Острогожска  на  расчетный  срок  будет   представлен, как  и в  настоящее  время,  различными  видами   автомобильного  транспорта. Численность  парка легковых автомобилей достигнет к 2022 году 17 250 единиц  (при  уровне  автомобилизации 500 автомобилей на 1000 жителей) т.е. увеличится  на 1355 единиц  автомобилей. Из этого количества большая  часть  будет храниться на приусадебных участках в  кварталах коттеджной  застройки, остальная  часть  в  санитарно-защитной зоне промпредприятий, рядом с  кварталом  среднеэтажной застройки в  северном  жилом  районе.

Существующие гаражи личного автотранспорта, построенные в  соответствии с  действующими нормативами, проектом  сохраняются.

Общественным  пассажирским  транспортом на  расчетный  срок  остается  автобус.

Проектом предлагается увеличить протяженность автобусной сети, продлив существующие и организовав новые автобусные маршруты.

Для повышения безопасности улиц предлагается установить светофоры. С увеличением парка автомашин, появится необходимость в их обслуживании, для чего предусматривается размещение новых СТО и автозаправочных станций (смотри схему развития транспортной  инфраструктуры).

# 5. Инженерная инфраструктура.

## 5.1. Водоснабжение.

Общие положения.

- Источником хоз-питьевого водоснабжения г. Острогожска в настоящее время  являются подземные воды альб-сеноманского терригеного водоносного горизонта.

- На расчетный срок генеральным планом сохраняется система водоснабжения объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления. Предусмотрено обеспечение многоэтажной застройки централизованным горячим водоснабжением, малоэтажной индивидуальной застройки – за счет местных водонагревателей. Суммарный расход питьевой воды на расчетный срок составит 15,5 тыс.м3/сут.

- Необходимые потребности в воде могут быть  обеспечены от существующих водозаборов. На водозаборах  необходимо проведение реконструкции и перебуривание существующих скважин. Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

- Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

Существующее положение.

Город Острогожск  имеет централизованную систему водоснабжения.

Источником водоснабжения в настоящее время  являются подземные воды альб-сеноманского терригенного водоносного горизонта. Запасы утверждены по группам А,В.

На данный момент водопотребление г. Острогожска составляет 5.4тыс.м3/сут. Из них населением расходуется 3.8тыс.м3/сут, промышленными предприятиями - 0.15 тыс.м3/сут, коммунально-бытовыми предприятиями – 1.4 тыс.м3/сут.

Вода в централизованную систему водоснабжения города подается от трех централизованных водозаборов и пяти одиночных скважин принадлежащих МХ ООО «Острогожский водный комплекс». Качество воды водозаборов по химическим и бактериологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Кроме того, в городе работают 3 ведомственных водозабора, подающих воду промпредприятиям.

ВПС-2 состоит из 9 скважин, насосной станции 2-го подъема (насосы Д200-50-1шт, Д300-50 -1 шт, КМ 100/80 – 1 шт.), 2-х резервуаров по 500 м3. Имеет утвержденные запасы воды в количестве 3.4 тыс.м3/сут по категории А.

ВПС-3 состоит из 2 скважин, насосной станции 2-го подъема (насосы К 100/80 – 2 шт), 2-х резервуаров по 500м3. Работает на неутвержденных запасах.

ВПС-4 состоит из 12 скважин, насосной станции 2-го подъема (насосы Д320-50-1шт, Д220-36 -2 шт), 2-х резервуаров по 3000 м3. Имеет утвержденные запасы воды в количестве 7.2 тыс.м3/сут по категории А и 6.0 тыс.м3/сут. по категории В.

Скважины ВПС оборудованы насосами ЭЦВ 8-25-100, производительность каждой скважины – 25 м3/ч., одиночные скважины оборудованы насосами ЭЦВ-6-10-140.

Скважины имеют глубину 40-100 м.

Суммарная проектная производительность водозаборов 16000 м3/сут.

Все водозаборы имеют зоны строгого режима, огорожены. Для всех водозаборов определены и утверждены зоны санитарной охраны 2-го и 3-его поясов.

Водоводы и уличные сети  в большей своей части закольцованы и имеют диаметр 50-400 мм. Тупиковые линии имеют диаметры 50-100 мм. Общая протяженность существующих сетей 164.7 км водоводов -18.3 км. Общая изношенность водопроводных сетей составляет 34%.

Централизованным водоснабжением охвачено 89% населения, в т.ч. 100% капитальной застройки и 78% индивидуальной.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке и во внутридомовых сетях.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В настоящем проекте рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от удельных норм расхода воды, в соответствии со СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- вся неблагоустроенная усадебная застройка подключается к городскому водопроводу,

- новая и существующая высокоплотная и среднеплотная застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением,

- низкоплотная застройка (коттеджная) принимается с ванными и местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на расчетный срок для г. Острогожска и 90 л/сут*чел для населенных пунктов в составе городского поселения.

Расходы воды на нужды промпредприятий из системы городского водопровода приняты на расчетный срок  с ростом на 10% от существующего водопотребления.

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84

На расчетный срок принято  2пожара по  25л/с каждый. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Трехчасовой пожарный запас составляет: (25 х 2+10) х 3,6 х 3 =648 м3 .

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды. Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах.

Расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартир-ная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуто-чные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | г.Острогожск, в т.ч: | 8,7 6,9 | 300 230 | 2610 1587 | 3132 1904 |
|  | “Офицеры России” | 3,3 1,4 | 300 230 | 990 322 | 1188 386,4 |
|  | Поливочные нужды | 4,7 | 70 | 329 | 329 |
|  | Итого |  |  | 1641 | 1903,4 |
|  | Северо-восточный район | 5,4 3,4 | 300 230 | 1620 782 | 1944 938,4 |
|  | Поливочные нужды | 8,8 | 70 | 616,0 | 616 |
|  | Итого |  |  | 3018 | 3498,4 |
|  | Застройка ранее выделенных участков | - 2,1 | - 230 | - 483 | - 579,6 |
|  | Поливочные нужды | 2,1 | 70 | 147,0 | 147,0 |
|  | Итого |  |  | 630 | 726,6 |
|  | Итого по г.Острогожск |  |  | 5289 | 7440 |
| 2 | Нас.пункты. в составе городского поселения, в т.ч.: | - 0,1 | - 160 | - 16 | - 19,2 |
|  | с.Волошино | -/0,06 | -/160 | -/9,6 | -/11,5 |
|  | Поливочные нужды | -/0,06 | -/90 | -/5,4 | -/5,4 |
|  | Итого |  |  | 15 | 16,9 |
|  | с.Н.Мельница | -/0,04 | 160 | -/6,4 | -/7,7 |
|  | Поливочные нужды | -/0,04 | -/90 | -/3,6 | -/3,6 |
|  | Итого |  |  | 10 | 11,3 |
|  | Итого по нас.пунктам в составе городского поселения |  |  | 25 | 28,2 |
|  | Всего |  |  | 5314 | 7468 |

Суммарные расходы воды питьевого качества.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды, м3/сут. | Maксимальный сут. расход воды, м3/сут. |
| г.Острогожск, население (39.2тыс.чел ) | 10402 | 12482 |
| Промышленные предприятия | 160 | 192 |
| Поливочные нужды | 2744 | 2744 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 1040 | 1248 |
| Итого | 14346 | 16666 |
| Нас.пункты. в составе городского поселения, население ( 0.8тыс. чел) | 128 | 153,6 |
| Поливочные нужды | 56 | 56 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 12,8 | 15,36 |
| Итого | 196,8 | 225 |
| Всего | 15543 | 16891 |

Средний за год часовой расход воды по г. Острогожску: 600 м3/час на расчетный срок.

Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления по г.Острогожску: 800 м3/час на расчетный срок.

Потребные свободные  напоры воды.

Требуемые  напоры  для  водоснабжения  населения  г. Острогожска согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.26 для  1-2этажной застройки составляют  14м, для  2-5 эт.- 24м.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10м для  возможности забора воды пожарными машинами.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

| № п/п | Наименование | Население,тыс. чел. |  |  | Норма водопот-ребления л/сут.чел | Расходы воды, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1. много-кварти-рная застройка 2. усадеб-ная застро-йка | В т. ч. существущ. сохраняем. жилой фонд | В т. ч. новое строи-тельство |  | Всего |  | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд |  | В т. ч. новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси-мально-суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | г.Острогожск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 19,8 19,4 | 11,1 12,5 | 8,7 6,9 | 300 230 | 5940 4462 | 7128 5354,4 | 3330 2875 | 3996 3450 | 2610 1587 | 3132 1904 |
| 2 | Поливочные нужды | 39,2 | 23,6 | 15,6 | 70 | 2744 | 2744 | 1652 | 1652 | 1092 | 1092 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 13146 | 15226 | 7857 | 9098 | 5289 | 7440 |
|  | Нас.пункты. в составе городского поселения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | - 0,8 | - 0,7 | - 0,1 | - 160 | - 128 | - 153,6 | - 112 | - 134,4 | - 16 | - 19,2 |
| 2 | Поливочные нужды | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 90 | 72 | 72 | 63 | 63 | 9 | 9 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 200 | 226 | 175 | 197 | 25 | 28,2 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 13346 | 15452 | 8032 | 9295 | 5314 | 7468 |

Источники водоснабжения

Для водоснабжения г. Острогожска рассматриваются подземные воды воды альб-сеноманского терригенного водоносного горизонта.

Для обеспечения города водой питьевого качества предлагается использование существующих водозаборных сооружений.

Зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения города;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

  - 1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору;

  - 2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Водозаборные сооружения промпредприятий должны иметь устройства не допускающие загрязнения водоносного горизонта.

Система и схема водоснабжения.

Система водоснабжения - объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Проектные предложения по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения  города определены на основе планировочного решения генплана.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Суммарный среднесуточный расход питьевой воды на расчетный срок г.Острогожск составит 14.4 тыс.м3/сут.

Суммарный максимальный суточный питьевой воды на расчетный срок г.Острогожск составит 16.7 тыс.м3/сут.

То же самое на 1 очередь составят 13.1 и 15.2 тыс.м3/сут соответственно.

Для обеспечения необходимой  потребности в воде достаточно мощности действующих водозаборов и одиночных скважин, мощностей насосных станций II подъема и емкостей резервуаров чистой воды.

При общей производительности существующих скважин 700м3/ч суточный расход может составить 16.8 тыс.м3/сут.

Тем не менее, проектом генплана предлагается:

- выведение из эксплуатации для централизованного питьевого водоснабжения города одиночных скважин из за невозможности выделить и организовать для них зоны санитарной охраны согласно действующих норм .

- выведение в резерв скважин ВПС-3 работающих на неутвержденных запасах подземных вод.

На ВПС-2 предлагается оставить 5 рабочих и 4 резервных скважины производительностью 25м3/ч каждая, т.о. производительность водозабора ВПС-2 составит 125м3/ч и 3.0тыс.м3/сут соответственно.

ВПС-4 подлежит расширению водозабора на 10 скважин (в т.ч.на 7 – на 1 очередь) глубиной 40-100м, согласно проекта-разведки выполненного Воронежгеологией, т.о. общее число скважин составит на расчетный срок 22 из них 19 рабочих и 3 резервные, на 1 очередь 19 из них 17 рабочих и 3 резервные. При производительности каждой скважины 25м3/ч, суммарная производительность водозабора ВПС-4 составит 475 м3/ч (425 м3/ч на 1 очередь) и 11.400 тыс.м3/сут (10.2 тыс.м3/сут на 1 очередь) соответственно.

Всего город будет обеспечиваться водой от 24 рабочих и 7 резервных скважин, производительностью 25м3/ч каждая, суммарной производительностью  600м3/ч (14.4тыс.м3/сут) на расчетный срок, и от 22 рабочих и 6 резервных скважин, производительностью 25м3/ч каждая, суммарной производительностью  550м3/ч (13.2тыс.м3/сут) на 1 очередь.

ВПС-3 предлагается использовать как насосную станцию II подъема.

Расширенную площадку I подъема ВПС-4 предлагается соединить дополнительным к существующему, водоводом d200 с сооружениями II подъема ВПС-3 и дополнительным к существующему, водоводом d400 с сооружениями II подъема ВПС-4.

Необходимый суммарный объем резервуаров чистой воды для хранения регулирующего и противопожарного запасов на расчетный срок составляет 3000м3, что со значительным запасом обеспечивается существующими резервуарами общей емкостью 8000м3.

Существующих насосных мощностей станций II подъема ВПС-3 и ВПС-2 достаточно для подачи максимальных часовых расходов воды на расчетный срок и противопожарных расходов.

Насосная станция II подъема ВПС-4 подлежит расширению до производительности 650 м3/ч – установке третьего насоса марки Д320-50.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой диаметрами 50-300мм, с установкой на ней пожарных гидрантов и запорной арматуры.

Новых магистральных сетей диаметром 50-300мм предусматривается проложить 45.5 км (в т.ч - 31.1 км на 1 очередь.), водоводов d150-400- 7.8км.

Ввиду 34% изношенности существующих сетей необходимо переложить около 56,0км. существующих водопроводных сетей диаметром 50-400мм.

Сети  водопровода   принять   из  стальных,  чугунных труб  из  шаровидного  графита,  либо  из пластмассовых  труб.

Водоснабжение населенных пунктов в составе городского поселения, ввиду их значительной отдаленности от города, производить от системы централизованного водоснабжения нецелесообразно. Водоснабжение этих площадок может быть осуществлено локально – от местных водозаборных скважин с устройством водопроводных сетей диаметром 50-100мм и установкой водонапорных башен.

## 5.2. Водоотведение.

Общие положения.

- Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

- Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

- Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

- Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

- В генеральном плане предлагается концепция организации системы централизованного водоотведения поверхностного стока с территории города на очистные сооружения ливневой канализации. Водосточная сеть проектируется закрытого типа в капитальной застройке (учитывая характер застройки и уровень благоустройства). В районах  малоэтажной и усадебной застройки – принимаются открытые железобетонные лотки.

Существующее положение.

Город Острогожск имеет централизованную систему канализации.

Схема канализации – неполно-раздельная, самотечная, напорная.

В силу сложности рельефа города, охват канализацией населения неполный и составляет 40%. В основном канализована центральная часть города, частично западная и северная части.

В городе работает 5 канализационных насосных станций общей проектной производительностью 23.0 тыс.м3/сут, в т.ч ГКНС мощностью 10.8 тыс.м3/сут.

Хозяйственно-бытовые стоки от населения и промышленные стоки  по самотечным и напорным коллекторам от районных КНС  поступают в район ГКНС откуда  перекачиваются на городские очистные сооружения  по двум напорным коллекторам диаметром 300 и 400 мм.

Общая протяженность сетей канализации диаметром 150-600мм – 87.0 км.

Городские очистные сооружения расположены на восточной окраине города. Производительность очистных сооружений 10.8 тыс. м3/сут.

Фактическое количество принимаемых стоков 3.6 тыс. м3/сут. Из них  хозяйственно-бытовых стоков от населения – 3.0тыс.м3/сут, производственных стоков – 0.6 тыс.м3/сут.

На очистных сооружениях сточные воды проходят механическую и биологическую очистку с обеззараживанием. Сооружения доочистки отсутствуют.

Для сброса очищенных сточных вод используется р.Тихая Сосна.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства определены и представлены в следующих таблицах.

Ввиду сложности городского рельефа, проектом предусматривается подключение 80% существующей усадебной застройки к централизованной канализации, от неканализуемой усадебной застройки предусматривается вывоз стоков из выгребных ям на сливные ямы КНС и очистных сооружений.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий  в систему канализации, принят на расчетный срок  с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в новом жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотреб. 1 2 | Расходы стоков м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ-ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | г.Острогожск, в т.ч: | 8,7 6,9 | 300 230 | 2610 1587 | 3132 1904 |
|  | “Офицеры России” | 3,3 1,4 | 300 230 | 990 322 | 1188 386,4 |
|  | Северо-восточный район | 5,4 3,4 | 300 230 | 1620 782 | 1944 938,4 |
|  | Застройка ранее выделенных участков | - 2,1 | - 230 | - 483 | - 579,6 |
|  | Итого по г.Острогожск |  |  | 4197 | 5036 |
| 2 | Нас.пункты. в составе городского поселения, в т.ч.: | - 0,1 | - 160 | - 16 | - 19,2 |
|  | с.Волошино | -/0,06 | -/160 | -/9,6 | -/11,5 |
|  | с.Н.Мельница | -/0,04 | 160 | -/6,4 | -/7,7 |
|  | Итого по нас.пунктам в составе городского поселения |  |  | 16 | 19,2 |
|  | Всего |  |  | 4213 | 5055 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков, м3/сут. | Maксимальный сут.расход стоков, м3/сут. |
| г.Острогожск, население (чел ) | 10402 | 12482 |
| Промышленные предприятия | 660 | 792 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 1040 | 1248 |
| Итого | 1212 | 14522 |
| Нас.пункты. в составе городского поселения, население (чел) | 128 | 153,6 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 12,8 | 15,36 |
| Итого | 196,8 | 225 |
| Всего | 12300 | 14747 |

Средний за год часовой расход хозяйственно-бытовых стоков: 492 м3/час на расчетный срок

Максимальный часовой расход хозяйственно-бытовых стоков в сутки максимального водопотребления:  800 м3/час на расчетный срок.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения.

| № п/п | Наименование | Население,тыс. чел. |  |  | Норма водоотве-дения л/сут.чел | Расходы стоков, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1. много квартирная застройка 2. усадеб-ная застро-йка | В т. ч. существущ. сохраняем. жилой фонд | В т. ч. новое строитель-ство |  | Всего |  | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд |  | В т. ч. новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | г.Острогожск | 19,8 19,4 | 11,1 12,5 | 8,7 6,9 | 300 230 | 5940 4462 | 7128 5354,4 | 3330 2875 | 3996 3450 | 2610 1587 | 3132 1904 |
|  | итого по г.Острогожск | 39,2 | 23,6 | 15,6 |  | 10402 | 12482 | 6205 | 7446 | 4197 | 5036 |
|  | Нас.пункты. в составе городского поселения, | - 0,8 | - 0,7 | - 0,1 | - 160 | - 128 | - 153,6 | - 112 | - 134,4 | - 16 | - 19,2 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 10530 | 12636 | 6317 | 7580 | 4213 | 5055 |

Система и схема канализации

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. Существующая схема канализации расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся система отведения сточных вод.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Для совершенствования системы канализации города необходимо:

- строительство канализационных сетей (новых и требующих замены) с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей;

- замена насосных агрегатов в КНС, выработавших срок эксплуатации. Для оптимизации режимов работы КНС необходимо внедрение частотно-регулируемых приводов;

- отведение стоков промышленных предприятий в городскую канализацию, после локальных очистных сооружений, с показателями концентраций загрязнений допустимых к сбросу в систему бытовой канализации

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

- реконструкция и строительство  канализационных коллекторов в разных районах города

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда юго-западной части города предусматривается  проектируемыми самотечными коллекторами диаметром 150-200мм с отводом через существующие сети канализации на КНС-2 по ул.Тракторная мощностью 3.6тыс.м3/сут.

Канализование существующей усадебной застройки в районе улиц Красноармейска, Чапаева, Почтовая, Освобождения предусматривается  проектируемыми самотечными коллекторами диаметром 150-200мм с отводом на проектируемую КНС-5 производительностью 500м3/сут и дальнейшей перекачкой по двум напорным коллекторам d150мм в существующий канализационый коллектор d300мм по пер.Ким.

Канализование  существующей усадебной застройки р-на Пески предусматривается  проектируемыми самотечными коллекторами диаметром 150-200мм  с отводом на проектируемую КНС-7 производительностью 500м3/сут и дальнейшей перекачкой по двум напорным коллекторам d150мм в существующий канализационый коллектор d300мм по ул.50-летия Октября на КНС-3 по пер.Ким..

Канализование существующей усадебной застройки р-на ул.Привокзальной предусматривается  проектируемыми самотечными коллекторами диаметром 200мм  с отводом на проектируемую КНС-8 производительностью 500м3/сут и дальнейшей перекачкой по двум напорным коллекторам d150мм в существующий канализационный коллектор d600мм по пер. Кузнецовский на ГКНС по ул.Набережной..

Канализование существующей ранее не канализованной усадебной застройки восточной части города проектируемыми самотечными коллекторами диаметром 150-300мм  отводом через существующие сети канализации на ГКНС по ул.Набережной.

Канализование новых площадок строительства Северной части города  предусматривается  проектируемыми самотечными коллекторами диаметром 150-200мм  с отводом в существующие самотечные коллектора.

Канализование новых площадок строительства Северо-восточной части города  предусматривается  проектируемыми самотечными коллекторами диаметром 150-250мм  с отводом на проектируемую КНС-6 производительностью 1000м3/сут и дальнейшей перекачкой по двум напорным коллекторам d150мм в проектируемый канализационый коллектор d250мм по ул.Октябрьская.

Мощностей существующих КНС-1,КНС-2,КНС-3 достаточно для приема дополнительного количества сточных вод.

КНС-4 по ул.Пушкина имеет мощность 5.4 тыс.м3/сут, она подлежит реконструкции с увеличением мощности до 10.0 тыс.м2/сут на 1 очередь и до 12.0 тыс.м3/сут на расчетный срок.

Сточные воды от всех площадок будут поступать по существующим  и проектируемым самотечным коллекторам на существующую ГКНС. Производительность ГКНС в настоящий момент составляет 10.8 тыс.м3/сут, необходимо проведение ее реконструкции с увеличением производительности до 12.0 тыс.м3/сут на 1 очередь и до 15.0 тыс.м3/сут на расчетный срок. Необходимо строительство дополнительного напорного коллектора d400мм от ГКНС до очистных сооружений.

Производительность городских очистных сооружений составляет 10.8 тыс. м3/сут, степень очистки сточных вод не соответствует нормативным требованиям. Требуется проведение реконструкции и расширения  существующих очистных сооружений до производительности 15.0тыс.м3/сут на 1 очередь и до 25.0 тыс.м3/сут на расчетный срок, замене изношенных сооружений и оборудования на современные, а также необходимо строительство сооружений доочистки сточных вод для доведения состава сбрасываемых очищенных стоков до значения требований П.Д.С. загрязнений для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Всего запроектировано три  КНС  производительности 500м3/сут (из них 1 - на 1 очередь, 2- на расчетный срок), одна КНС 1000м3/сут нарасчетный срок.

Для канализования  необходимо проложить 69.3 км самотечных сетей d150-300мм и    6.2 км напорных сетей d150-400м.

Самотечные сети канализации прокладывать  из асбестоцементных  или   пластмассовых труб, напорные  сети  - из  чугунных напорных  труб   из   шаровидного  графита, либо  из  пластмассовых  труб.

Ввиду сложности городского рельефа, проектом предусматривается подключение 80% существующей усадебной застройки к централизованной канализации, от неканализуемой усадебной застройки предусматривается вывоз стоков из выгребных ям на сливные ямы КНС и очистных сооружений.

Канализование населенных пунктов в составе городского поселения, ввиду их значительной отдаленности от города, производить в систему централизованной городской канализации нецелесообразно. Канализование этих площадок может быть осуществлено локально – либо в существующие выгребные ямы с вывозом вывоз стоков из выгребных ям на сливные ямы КНС и очистных сооружений города, либо путем устройства местных канализационных сетей и локальный очистных сооружений малой производительности..

Объемы работ по водоснабжению и канализации г.Острогожска

| №№ пп | Наименование | Объем работ Стоимость, тыс.руб. (на январь 2008г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок (в т.ч. 1 очередь) | За расчетн. срок |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Увеличение мощности насосной станции 2-го подъема ВПС-4 600м3/ч | 600 м3/ч 1382 | 600 м3/ч 1382 | - |
| 2 | Бурение водозаборных скважин глубиной 40-100 м, производительностью 25м3/ч. | 7 шт. 3404 | 10 шт 4862 | - |
| 3 | Прокладка водоводов |  |  |  |
|  | d200 от I подъема ВПС-4 до ВПС-3 | 2,0км 2414 | 2,0км 2414 |  |
|  | d400 от I подъема ВПС-4 до площадки ВПС-4 | 1,3км 4700 | 1,3км 4700 |  |
|  | сборный водовод I подъема ВПС-4 d150-400 | 4.0 км 9554 | 4,5км 10748 |  |
| 4 | Прокладка водопроводных сетей с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов. |  |  |  |
|  | d300 | 1,2км 4444 | 1,2км 4444 | - |
|  | d200 | 8,3км 25027 | 13,5км 40714 |  |
|  | d150 | 4,7км 12147 | 8,9км 23005 | - |
|  | d100 | 11,3км 26289 | 14,8км 34427 | - |
|  | d50 | 5,6км 11183 | 7,1км 12232 | - |
| 5 | Перекладка существующих водопроводных сетей d50-400мм. | - | 56,0км 149556 | - |
|  | ВСЕГО | -------- 105544 | --------- 288484 |  |
|  | Канализация |  |  |  |
| 1. | КНС Q=500.0м3/сут Н=30м | 1 шт 2559 | 3 шт 7677 |  |
| 2. | КНС Q=1000.0м3/сут Н=30м | 1 шт 4947 | 1 шт 4947 |  |
| 3. | Рекоснтрукция КНС-4 | 10.0тыс.м3/сут 21463 | 12.0тыс.м3/сут 25755 |  |
| 4. | Рекоснтрукция ГКНС | 12.0тыс.м3/сут 25755 | 15.0тыс.м3/сут 32190 |  |
| 5. | Реконструкция очистных сооружений с механической, полной биологической очисткой и доочисткой. | 15.0тыс.м3/сут 58857 | 25.0тыс.м3/сут 98095 |  |
| 06.04.08 | Прокладка самотечных коллекторов |  |  |  |
|  | d150 | 35,6км 45550 | 47,3км 60520 | - |
|  | d200 | 9,5км 14586 | 17,3км 26562 | - |
|  | d250 | 1,6км 2593 | 3,1км 5033 | - |
|  | d300 | 1,0км 1791 | 1,6км 1791 | - |
| 07.04.08 | Прокладка напорных коллекторов |  |  |  |
|  | 2d150 | 0,5км 1450 | 5,3км 7677 | - |
|  | d400 | 2,0км 7165 | 2,0км 7165 | - |
|  | ВСЕГО | --------- 186716 | --------- 277412 |  |
|  | ВСЕГО по объектам водоснабжения и канализации: | ---------- 292260 | --------- 565896 |  |

## 5.3. Электроснабжение, связь.

Существующее  положение.

Электроснабжение  потребителей г.Острогожска в настоящее  время осуществляется  от системы  ОАО «Воронежэнерго» через подстанции: ПС №1 35/6 кв. «Город .; ПС №2 35/6 кв. «Элеватор»;  ПС-112/27,5/6,3 кв. «Тяговая..»;  ПС-110/35/6 «районная»; ПС-110/10/6 кв «Агрегатная».

Данные по подстанциям представлены МУП «Острогожская горэлектросеть» и приведены  в  таблице.

| №№ п/п | Наименование подстанций | Характеристика трансформаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тр-р | Установленая мощность трансформат. кВА | Класс напряжения В | Нагруз-ка | Примеча- ние |
| 1 | ПС № 1 «Город» | 1 2 | 6300 7500 | 35/6 35/6 | Промышленно- бытовая |  |
| 2 | ПС №2 «Элеватор» | 1 2 | 2500 2500 | 35/6 35/6 | - ˝ - - ˝ - |  |
| 3 | ПС «Тяговая» | 1 2 | 20000 40000 | 112/27,5/6,3 112/27,5/6,3 | - ˝ - - ˝ - |  |
| 4 | ПС «районная» | 1 2 | 40500 40500 | 110/36/6 110/35/6 | - ˝ - - ˝ - |  |
| 5 | ПС «Агрегатная» | 1 2 |  | 110/10/6 110/10/6 | Промышленная - ˝ - |  |

Распределение электроэнергии  по коммунально-бытовым  потребителям города  на  напряжение 6 кВ осуществляется через 7 распределительных пунктов (РП) и  215 трансформаторных  подстанций (ТП, ТП) с  суммарной  установленной мощностью 64450 кВА. Общая протяженность кабельных линий 6 кВ – 4932 км. Воздушных линий 6 кВ – 127,8 км.

Загрузка трансформаторов установленных в этих подстанциях составляет 60-90%.

Часть существующих ТП имеют значительный износ электрического оборудования и требуют его реконструкции. Реконструкция также необходима строительной части ряда ТП.

Существующие сети 6 кВ выполнены как воздушными – голыми проводами, смонтированными по деревянным и железобетонным опорам, так и кабельными – кабелем, проложенным в земле. Часть этих сетей нуждаются  в реконструкции.

Потребление электроэнергии жилищно-коммунальным сектором за 2005 год  составило 14438,4 тыс.квт.ч. Потребители электроэнергии по городу в  целом  за 2007 год составило 58000 тыс.квт.ч.

Выводы: для надежного электроснабжения  потребителей города необходимо:

- реконструкция ПС-35/6 «Город» с установкой  двух силовых трансформаторов по 25 мВА;

- реконструкция сетей 6 и 0,4 кВ и ТП-6/0,4 кВ.

Проектное решение.

Для составлений проектной схемы электроснабжения г. Острогожска определены уровни строительства: I очередь (2015г.)  и расчетный срок (2022г.).

Электрические нагрузки административно-общественных зданий определены по данным типовых проектов и по укрупненным показателям РД 34.20.185-95* «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Электрические нагрузки коммунального сектора определены заданием соответствующих разделов проектов: водоснабжение с водоотведением, теплоснабжение.

Электрические нагрузки жилых зданий  определены по  СП 31-110-2003г «Проектирование и  монтаж электроустановок жилых и  общественных зданий» с  учетом  пищеприготовление на газовых  плитах и средней жилищной обеспеченности общей  площадью 31м2 на  первую очередь.

Результаты расчетов сведены в  таблицу.

| №№ п/п | Наименование районов | Численность населения тыс.чел. |  |  | Нагрузки мВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | усадебная | многокварт. |  | усадебная | многокварт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Офицеры России»- северный р-он |  |  |  |  |  |  |
|  | а) жилая застройка | 4,700 | 1,400 | 3,300 | 1,836 | 0,546 | 1,290 |
|  | б) административно-бытовая |  |  |  | 2,950 |  | 2,950 |
|  | в) теплоснабжение |  |  |  | 0,500 |  | 0,500 |
|  | г) водоснабжение и водоотведение |  |  |  | - |  | - |
|  | Всего: | 4,700 | 1,400 | 3,300 | 5,286 | 0,546 | 4,740 |
| 2 | Северо-восточный район |  |  |  |  |  |  |
|  | а) жилая застройка | 8,800 | 3,400 | 5,400 | 3,34 | 1,33 | 2,100 |
|  | б) административно-бытовая | - | - | - | 1,250 |  |  |
|  | в) теплоснабжение |  |  |  | 0,500 |  | 0,500 |
|  | г) водоснабжение и водоотведение |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  | Всего | 8,800 | 3,400 | 5,400 | 5,11 | 1,876 | 2,600 |
| 3. | с.Волошино |  |  |  |  |  |  |
|  | а) жилая застройка | 0,400 | 0,400 | - | 0,156 | 0,156 | - |
|  | б) административно-бытовая |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  | в) теплоснабжение |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  | г) водоснабжение и водоотведение |  |  |  | - |  | - |
|  | Всего: | 0,400 | 0,400 | - | 0,216 | 0,156 | - |
| 4 | с.Н.Мельница |  |  |  |  |  |  |
|  | а) жилая застройка | 0,300 | 0,300 | - | 0,117 | 0,117 | - |
|  | б) административно-бытовая | - | - | - | 0,020 | - | - |
|  | в) теплоснабжение | - | - | - | - | - | - |
|  | г) водоснабжение и водоотведение | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | 0,300 | 0,300 | - | 0,157 | 0,117 | - |
| 5 | п. Труд |  |  |  |  |  |  |
|  | а) жилая застройка | 0,050 | 0,050 | - | 0,020 | 0,020 | - |
|  | б) административно-бытовая | - | - | - | - | - | - |
|  | в) теплоснабжение | - | - | - | - | - | - |
|  | г) водоснабжение и водоотведение | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего | 0,050 | 0,050 | - | 0,020 | 0,020 | - |
| 6 | х.Самопомощь |  |  |  |  |  |  |
|  | а) жилая застройка | 0,050 | 0,050 | - | 0,020 | 0,020 | - |
|  | б) административно-бытовая |  |  |  | - |  | - |
|  | в) теплоснабжение |  |  |  | - |  | - |
|  | г) водоснабжение и водоотведение |  |  |  | - |  | - |
|  | Всего: | 0,050 | 0,050 | - | 0,020 | 0,020 | - |
| 7 | Общегородские потребители |  |  |  |  |  |  |
|  | а) жилая застройка | - | - | - | - | - | - |
|  | б) административно-бытовая | - | - | - | 0,780 | - | - |
|  | в) теплоснабжение | - | - | - | 0,200 | - | - |
|  | г) водоснабжение и водоотведение | - | - | - | 9,030 | - | - |
|  | Всего: | - | - | - | 10,01 | - | - |
|  | Всего по городу | 15,1 | 6,4 | 8,7 | 20,82 | 2,735 | 7,340 |

Электрические  нагрузки коммунально-бытовых потребителей города.

| №№ п/п | Потребитель | Численность населения (тыс.чел.) | Нагрузка (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий сохраняемый фонд | 23,6 | 21,42 |
| 2 | Новое строительство | 15,1 | 20,82 |
|  | Всего по городу | 38,7 | 42,24 |

Суммарная нагрузка по городу.

| №№ п/п | Наименование потребителей | Нагрузка (мВА) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые потребители | 42,24 |
| 2 | Промышленные потребители | 26,92 |
| 3 | Собственные нужды подстанции, потери в сетях и трансформаторных подстанциях, наружное освещение, неучтенные нагрузки. | 6,0 |
|  | Итого: | 75,16 |
|  | С учетом совмещения максимумов нагрузок к=0,8 | 60,1 |

Годовое потребление электроэнергии при числе  часов использования максимума в год 3300 составит:

- коммунально-бытовые потребители – 139 390 000 кВт.ч/год.

- промышленные  потребители – 88 836 000 кВт.ч/год.

Покрытие электрических нагрузок городских потребителей на перспективу будет  осуществляться  от существующих подстанций 35; 110 кв. Жилые  районы «Северный» и «Северо-восточный» будут запитываться  от реконструируемой ПС №1 «Город».

От реконструируемой ПС №1 «Город» также будут запитываться очистные сооружения.

Возможно осуществить электроснабжение очистных сооружений от ПС-110/10/6 «Агрегатная».

Для электроснабжения потребителей нового строительства в существующей жилой зоне  потребуется развитие  существующих сетей 6 кВ.

Для обеспечения электроэнергией коммунально-бытовых  потребителей нового строительства, на напряжение 6 кВ потребуется  строительство сетей, трех распределительных пунктов, 27 трансформаторных подстанций, 15 комплектных трансформаторных подстанций. Смотри схему электроснабжения.

Конкретные мероприятия по развитию электрических сетей 6-110 кВ в г.Острогожске должны  быть определены при разработке схемы развития  электрических сетей города, разработанной специализированной организацией.

Связь.

Проектное предложение.

Телефонизация.

Генеральным планом  развития телефонной  сети  города намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и объектов соцкультбыта.

При численности населения города 39,2 тысяч жителей на конец расчетного срока городская телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 15 тысяч абонентов. В том  числе в  районе нового строительства потребуется установит около 6 тысяч номеров.

Развитие телефонной  сети города предусматривается наращиванием номерной емкости существующих АТС и установки  выносного  абонентского модуля в  районе нового строительства (Северный район).

Распределение  телефонной  емкости ГТС по районам города и предложения по обеспечению их телефонизацией приведены  в  таблице.

| №№ п/п | Районы | Количество жителей (чел.) | Количество телефонов (шт.) | Предложения по обеспечению телефонизацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Офицеры России» - Северный район | 4700 | 1500 | от новой ПС на 5000 номеров |
| 2 | Северо-восточный район | 8800 | 2700 | - ˝ - |
| 3 | с.Волошино | 400 | 120 | от существу-ющей АТС |
| 4 | с.Н-Мельница | 300 | 90 | - ˝ - |
| 5 | п.Труд | 50 | 15 | - ˝ - |
| 6 | х. Самопомощь | 50 | 15 | - ˝ - |
|  | Всего по городу |  | 4425 |  |

Основные мероприятия  по  развитию сети  следующие:

- расширение существующих АТС;

- организация  выносного цифрового абонентского модуля на 5000 номеров.

- создание и  развитие  информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Включение выносного цифрового абонентского модуля в  ГТС осуществляется  по  оптико-волоконным линиям с применением передовых телекоммуникационных технологий, для чего потребуется  проложить порядка 6,0 км ВОЛС.

Абонентов сохраняемого  существующего фонда предполагается  включить в  существующую АТС.

Важным моментом на современном  этапе является развитие  информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с  предоставлением  населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет».

Мультисервисная сеть позволит  предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к  сети Интернет  и услуг IPTV по одному проводу.

Будет продолжаться развиваться  в  городе и система сотовой радиотелефонной связи на  базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие  этого вида  связи, которое начинает  составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по  пути увеличения  площади покрытия территории города и прилегающих  районов сотовой  связью с применением новейших технологий и повышения качества.

Эфирное  вещание  и телевидение.

В городе  будет  продолжаться развитие эфирного радиовещания и телевидения.

На  перспективу планируется развитие  вещания  в  ФМ диапазоне  с возможностью приема  программ на  всей  территории  города и прилегающих районах.

Телевизионное вещание в  городе транслирует программы в метровом и дециметровом диапазонах. Планируется  расширение количества каналов эфирного вещания и подготовка  сети ТV вещания к переходу к 2015 году  на цифровое вещание.

В перспективе предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волокнистой техники, дадут возможность предоставления  населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод  систем кабельного телевидения  во всех районах нового строительства.

## 5.4. Теплоснабжение.

Существующее  положение

Согласно  справки  МП ЖКХ  г. Острогожска  по  теплоснабжению  объектов  жилья  и  соцкультбыта  основными  источниками  тепла  являются  муниципальные  и  ведомственные котельные,  которых  в  городе  насчитывается  порядка  - 20 штук.

Наиболее  крупными  центральными  котельными  являются: котельная  по  ул. Коммунаров, 11  и  котельная  завода  «Агрегат»  в  микрорайоне «Северный».

Менее  мощными  котельными  являются: котельные, обслуживающие  школы №№ 4, 5, 6, 8  ;  котельная  по  ул. Пушкина, 35 ;  котельная Аграрного  техникума,  котельная  Дистанции  пути  и  котельная  в/ч  № 20115.

Обеспечение  населения  централизованным  теплоснабжением   составляет  порядка -  30%

Количество  тепла  по  отпуску  на  жилсоцкультбыт  -  56, 223 Гкал/ч,  в  том  числе на  горячее  водоснабжение  -  2, 010 Гкал/ч.

Количество  тепла,  вырабатываемого  на  промышленность  -  24, 096 Гкал/ч

Во  многих  котельных  основное  и  вспомогательное  оборудование  устарело  и  физически  и морально.

Поэтому,  для  дальнейшего  использования  указанных  котельных  необходимо  техническое перевооружение  их  с  установкой  современного  оборудования   с  высокими  параметрами  и  КПД, хорошими  экологическими  характеристиками,  а  также  строительство  и  реконструкция существующих  тепловых  сетей  с  применением  высокоэффективной  теплоизоляции.

Протяженность  существующих  магистральных  тепловых  сетей  составляет  11,875 км.

Частный  сектор  обеспечивается  теплом   от  индивидуальных  теплогенераторов,  работающих на  природном  газе  и   частично  -  печное.

Проектные  предложения.

В  зоне  малоэтажной  застройки  теплоснабжение  предусматривается  от  собственных теплогенераторов с  закрытой  камерой  сгорания  и  локальных  автономных  индивидуальных теплогенераторов (АИТ),  расположенных  в  общественных  зданиях,  работающих  на  газовом  топливе.

В зоне многоэтажной  застройки  в Северном  и  Северо-Восточном  районах  теплоснабжение предусматривается :

I вариант - от квартальных  котельных  мощностью 30 МВт (25,85 Гкал/ч)  со  строительством магистральных  тепловых  сетей;

II  вариант -  от индивидуальных блочных модульных котельных  мощностью  от  1  до  3 МВт в количестве - n = 20 штук с  расположением их по  ходу  строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Прогнозируемые  потребности  в  тепле  на  нужды  нового  строительства  жилья  и коммунального  сектора  на  расчетный  срок  представлены  в  Табл. № 1  по  районам,  в  томчисле  и  на  I очередь  строительства.

Расчет  тепловых  потоков  выполнен  по  укрупненным  показателям  и  частично    принят по  аналогам  типовых  проектов.

Таблица расчетных тепловых потоков по г. Острогожску. (табл. 1)

| Наименование и размещение жилищ-но-гражданского строительства и общественных зданий | Новое строительство в тыс. м² общей площади |  |  | Население в тыс. человек |  |  | Расход тепла в МВт/Гкал/ч |  |  |  |  | Расход газа в т.у.т нм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  | отоплен. и вентил. |  | горячее водоснабж. |  | Всего: |  |
|  |  | уса-дебн. | много- квартир. |  | уса-дебн. | много- квартир | уса-дебн. | много- квартир | уса-дебн. | много- квартир |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| г. Острогожск, всего: в том числе : | 477 | 259,5 | 217,5 | 39,2/15,6 | 19,4/6,9 | 19,8/8,7 | 45,82 39,50 | 18,87 16,27 | 17,47 15,06 | 19,30 16,63 | 101,45 87,46 | 15268 13370 |
| 1. «Офицеры России» Северный район | 137 | 54,5 | 82,5 | 4,7 | 1,4 | 3,3 | 9,63 8,30 | 7,15 6,17 | 1,26 1,086 | 3,22 2,78 | 21,27 18,34 | 3202 2804 |
| То же, Северо- Восточный район | 261 | 126 | 135 | 8,8 | 3,4 | 5,4 | 22,25 19,18 | 11,72 10,10 | 3,075 2,65 | 5,27 4,54 | 42,31 36,47 | 6367 5575 |
| 2.Населенные пункты в составе городского поселения, в т. ч. : | 2,5 | 2,5 | - | 0,8 | 0,8 | - | 0,443 0,382 | - | 0,626 0,540 | - | 1,069 0,922 | 161 141 |
| с. Волошино | 1,5 | 1,5 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,267 0,230 | - | 0,360 0,310 | - | 0,626 0,540 | 94,30 82,60 |
| с.н. Мельница | 1,0 | 1,0 | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,176 0,152 | - | 0,267 0,230 | - | 0,443 0,382 | 66,70 58,50 |
| п. Труд | 2,5 | 2,5 | - | 0,05 | 0,05 | - | 0,441 0,380 | - | 0,045 0,039 | - | 0,486 0,419 | 73,15 64,05 |
| х. Самопомощь | 1,0 | 1,0 | - | 0,05 | 0,05 | - | 0,176 0,152 | - | 0,045 0,039 | - | 0,222 0,191 | 33,35 29,20 |
| Итого : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,426 57,264 | 9997 8618 |
| Соцкультбыт и общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Общеобраз. школа по т.п.221-1-667.13.89 Северный район V=33100 м³- 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1,367 1,178 |  | 1,531 1,320 | 2,90 2,498 | 436 382 |
| То же, Северо-Восточный район - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,683 0,589 |  | 0,766 0,660 | 1,450 1,249 | 218 191 |
| 2. Детсад-ясли Северный район-1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,136 0,117 |  | 0,107 0,0923 | 0,243 0,209 | 36,5 32,0 |
| То же, Северо-Восточный район - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,271 0,234 |  | 0,214 0,1845 | 0,485 0,418 | 72,98 64,0 |
| 3. Дом детского Северный район V=26000м³ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,703 0,606 |  | - | 0,703 0,606 | 105,8 92,65 |
| То же V= 3800м³ - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,0986 0,085 |  | - | 0,0986 0,085 | 14,85 13,00 |
| 4. Детская школа искусств V= 11400м³ -1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,265 0,228 |  | - | 0,265 0,228 | 39,88 34,85 |
| 5. Поликлиника- 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,0503 0,0434 |  | 0,004 0,003 | 0,053 0,046 | 8,05 7,05 |
| 6. Спортзал Северный район V= 23600м³ - 2шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,976 0,842 |  | - | 0,976 0,842 | 147 128,75 |
| То же, Северо-Восточный район - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,488 0,421 |  | - | 0,488 0,421 | 73,5 64,35 |
| 7.Плавательный бас- сейн Северный район V=11400 м³- 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1,326 1,1434 |  | 0,988 0,860 | 2,323 2,003 | 350 306,5 |
| То же, Северо-Восточный район - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,663 0,5717 |  | 0,499 0,430 | 1,162 1,002 | 175 153,3 |
| 8. Культурно-досуго- вый центр V= 33000м³ -1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,891 0,768 |  | - | 0,891 0,768 | 134 117 |
| То же, V= 6000м³ - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,155 0,134 |  | - | 0,155 0,134 | 23,4 20,50 |
| 9. Магазин Северный район V=2800м³ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,0575 0,0496 |  | - | 0,0575 0,0496 | 8,65 7,60 |
| То же, Северо-Восточный район V=2500м³ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,0514 0,0443 |  |  | 0,0514 0,0443 | 7,75 6,80 |
| 10. Магазин Северный район V=12000м³ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,214 0,1845 |  |  | 0,214 0,1845 | 32,20 28,20 |
| То же, V= 2000м³ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,041 0,0355 |  |  | 0,041 0,0355 | 6,20 5,45 |
| 11. То же, Северо-Восточный район V=2900м³ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,0596 0,0514 |  |  | 0,0596 0,0514 | 9,80 7,90 |
| 12. Кафе-ресторан V=8300 м³- 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,441 0,380 |  | 0,398 0,343 | 0,839 0,723 | 126,20 110,50 |
| То же, V=1500 м³- 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,081 0,070 |  | 0,041 0,035 | 0,122 0,105 | 18,35 16,07 |
| То же, Северо-Восточный район V=2100м³ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,114 0,0983 |  | 0,0203 0,0175 | 0,134 0,1158 | 20,25 17,75 |
| 13. КБО V= 6500м³- 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,348 0,300 |  | - | 0,348 0,300 | 52,40 45,90 |
| То же, V= 1000м³ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,053 0,046 |  |  | 0,053 0,046 | 8,00 7,00 |
| То же, Северо- Восточный район V=6500м³ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,348 0,300 |  | - | 0,348 0,300 | 52,40 45,90 |
| 14. Гостиница V= 21000м³ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,522 0,450 |  |  | 0,522 0,450 | 78,60 68,85 |
| 15. Банно-оздорови-тельный комплекс V=7000м³ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,541 0,466 |  | 1,305 1,125 | 1,845 1,591 | 278 243,5 |
| 16. Прачечная- химчистка V=4800м³ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,432 0,3723 |  | 0,204 0,176 | 0,636 0,548 | 95,70 83,80 |
| 17. Пожарное депо V= 1400м³ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,0437 0,0380 |  |  | 0,0437 0,0380 | 6,65 5,85 |
| Итого : |  |  |  |  |  |  |  | 1,0160 0,8763 |  | 1,509 1,301 | 2,5250 2,1773 |  |
| Всего : |  |  |  |  |  |  |  | 11,422 9,887 |  | 6,0860 5,2465 | 82,885 71,450 | 12473 10753 |

## 5.5. Газоснабжение.

Газоснабжение г.Острогожска производится управлением «Острогожскмежрайгаз» филиалом ОАО «Воронежоблгаз» природным  газом.

Источником газоснабжения г.Острогожска является ГРС №1. Отсюда газ  по газопроводу высокого давления  II-ой категории поступает в  город.

Схема  распределения газа  по  давлению 3-х ступенчатая – высокого (0,6 МПа), среднего (0,3МПа) и низкого (до 0,005 МПа) давлений. Связь между  ступенями   осуществляется  через газорегуляторные  пункты (ГРП).

Охват  населения  газоснабжением в границах города 99,7%.

Протяженность существующих газовых сетей высокого  давления  - 0,22 км, среднего давления – 195,41 км, низкого  давления  - 33,18 км.

Направления  использования  газа:

- технологические   нужды   промышленных  предприятий;

- хозяйственно-бытовые  нужды населения,   в том  числе – пищеприготовление;

- топливо для  теплоисточников.

Проектными  решениями сохраняются направления  использования  газа, при 	  этом  значительно   увеличивается  доля  его  использования для  районов малоэтажного индивидуального строительства.

Новое перспективное  городское  строительство  предполагает:

- дальнейшее развитие  инфраструктуры всего  газового хозяйства города  (строительство  новых  и реконструкцию существующих газопроводов и  ГРП);

- потребности газа  на  пищеприготовление, горячее  водоснабжение, отопление   для  нового  строительства, а  также  суммарные  расходы  газа  представлены в  таблицах 1÷6.

Ориентировочные объемы работ и  их стоимость  приведены  в  таблице

Ориентировочные объемы и стоимость работ

| № | Показатель | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость млн.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод высокого давления Ду 100 | км | 5,4 | 2,7 | Подземная прокладка |
| 2 | Газопровод высокого давления Ду 80 | км | 3,2 | 1,3 |  |
| 3 | Газопровод высокого давления Ду 65 | км | 0,25 | 0,09 |  |
| 4 | Шкафной газорегуляторный пункт ШРП | комплект | 14 | 2,0 |  |

Потребности газа  на  пищеприготовление

для  нового  строительства  (ЖКС).

| № п-п | Наименование районов | Население тыс.чел. | Расход газа, млн.нм3/год | Расход газа, нм3/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Острогожск Всего: | 8,7 | 1,15 | 549 | При установке газовой плиты в кухне и цен- трализован- ном ГВС. |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1А | «Офицеры России» - Северный район | 3,3 | 0,436 | 209 |  |
| 1Б | Северо-Восточный район | 5,4 | 0,713 | 339,5 |  |

Потребности газа  на  пищеприготовление и горячее

водоснабжение   для  нового  строительства  (ЖКС).

| № п-п | Наименование районов | Население тыс.чел. | Расход газа, млн.нм3/год | Расход газа, нм3/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Острогожск Всего: | 6,9 | 2,2 | 10645 | При установке газовой плиты в кухне и 2-х контурного теплогенера-тора. |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1А | «Офицеры России» - Северный район | 1,4 | 0,462 | 245,3 |  |
| 1Б | Северо-Восточный район | 3,4 | 1,12 | 545,6 |  |
| Всего по пунктам 1А и 1Б |  | 4,8 | 1,58 | 790,9 |  |
| 2 | Населенные пункты в составе городско- го поселения Всего: | 0,1 | 0,033 | 305,8 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 2А | с.Волошино | 0,06 | 0,0198 | 183,7 |  |
| 2Б | с.Н.Мельница | 0,04 | 0,0132 | 122,1 |  |
| 2в-2г | - | - | - | - |  |

Суммарные  расходы газа  на пищеприготовление и ГВС (ЖКС).

Усадебная застройка

| № | Потребитель | Население тыс.чел. | Кол-во млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство | 7 | 2,23 |
| 2 | Существующий сохраняемый | 13,2 | 4,36 |
| Всего |  | 20,2 | 6,6 |

Суммарный расход газа  на  пищеприготовление ЖКС

| № | Потребитель | Население тыс.чел. | Кол-во млн.м2/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство | 8,7 | 1,15 |
| 2 | Существующий сохраняемый фонд | 11,1 | 1,46 |
| Всего |  | 19,8 | 2,61 |

Суммарные   расходы газа  на  отопление, вентиляцию,

горячее водоснабжение  ЖКС

| № п/п | Объект | Расход газа, млн.м3/год | Расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство | 20,4/12,4 | 3351/107 |
| 2 | Существующий сохраняемый фонд | 32,6/22,2 | 14048/9847 |
| Всего |  | 53/35 | 17399/9954 |

Примечание: в  знаменателе – в  том числе автономные источники  тепла.

Потребность газа  на  отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

для  нового строительства  соцкультбыта.

| № п/п | Объект | Расход газа, млн.м3/год | Расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соцкультбыт н. стр. | 0,78 | 299 |

Прогнозируемые потребности газа  для  котельных объектов

социальной  инфраструктуры

| № п/п | Номера участков для размещения объектов | Расход газа |  | Расход газа |  | Итого |  | Всего с учетом 10% на неучтенные расходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нм3/час | млн. нм3/год | нм3/час | млн. нм3/год |  |  |  |  |
|  |  | Отопление и вентиляция |  | Горячее водоснабжение |  | нм3/час | млн. нм3/год | нм3/час | млн. нм3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | I | 869,86 | 1,83 | 358,0 | 1,05 | 1227,86 | 2,88 | 1350,65 | 3,17 |
| 2 | IА | 3114,0 | 6,56 | 563,0 | 1,66 | 3677,0 | 8,22 | 4044,70 | 9,04 |
| 3 | 2 | 233,0 | 0,45 | - | - | 233,0 | 0,45 | 256,3 | 0,5 |
| 4 | 3 | 140,97 | 3,50 | 39,17 | 0,12 | 180,14 | 3,62 | 198,15 | 3,98 |
| 5 | 4 | 1621,3 | 3,54 | 348,61 | 0,68 | 1969,91 | 4,22 | 2166,90 | 4,64 |
| 6 | 5 | 293,06 | 0,60 | 80,28 | 0,24 | 373,34 | 0,84 | 410,67 | 0,92 |
| 7 | 6 | 142,92 | 0,27 | 44,72 | 0,13 | 187,64 | 0,4 | 206,40 | 0,44 |
| Итого |  | 6415,11 | 16,75 | 1433,78 | 3,88 | 7848,89 | 20,63 | 8633,78 | 22,69 |

# 6. Инженерная подготовка территории.

Территориальное развитие города на расчетный период предлагается в основном в северном направлении. Город расположен на возвышенном левом берегу реки Тихая Сосна. Правобережная часть представлена пойменными территориями, ширина которых достигает 2,0-3,0 км. Территория города пересечена овражно- балочными комлексами, один из которых достигает ширины 20-30м. Наблюдается усиление эрозионных процессов. Грунтовые воды типа «верховодка» имеют локальное распространение, приурочены к линзами супесей и песков и вскрываются на глубине 0,6-7,8 м. от поверхности земли.

Территория города имеет равномерный уклон в сторону поймы реки. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 86,0 м-163,0 м.

В инженерно-геологическом отношении территория большей части города является вполне благоприятной и ограниченно благоприятной  для градостроительного освоения. К факторам, осложняющим строительство, относятся:

- участки склонов с крутизной более 20%;

- развитие эрозионных процессов;

- пойма, затопляемая паводком 1% обеспеченности и паводками более частой повторяемости;

В соответствии с инженерно-строительной характеристикой  и принятыми планировочными решениями намечены следующие мероприятия по инженерной подготовки территории:

- организация поверхностного стока;

- благоустройство балок и предотвращение роста оврагов;

- защита территории от  затопления и подтопления;

- организация зоны отдыха.

Организация поверхностного стока

В настоящее время в городе открытая ливневая канализация (открытые канавы) проходит по улицам: Кирова, Ленина, К.Маркса, 50 лет Октября,Прохоренко, Боевая, Горького, Мира, Орджоникидзе, Медведовского, Мопра, Крупской, Ф.Энгельса, Тракторной. Проектом предлагается реконструкция и установка бетонных лотков.Открытую систему водостоков(бетонные лотки) необходимо проложить в тальвегах, по склонах оврагов и в районе усадебной застройки. Общая протяженность 6,7км. Для предотвращения загрязнений необходимо выпуски поверхностных вод оборудовать локальными очистными фильтрами для механической очистки. В центре, по ул. К. Маркса и в районах новой многоэтажной застройки проектируется канализация закрытого типа протяженностью 9км. Выпуск поверхностных вод предусматривается в р. Тихая Сосна ниже проектируемой зоны отдыха. В месте выпуска необходимы очистные сооружения и насосная станция для перекачки ливневых вод.

В местах пересечений улицами водотоков в оврагах и балках, проектируется прокладка водопропускных труб.

На последующих стадиях проектирования необходимо разработать подробную схему ливневой канализации.

Благоустройство балок и предотвращение роста оврагов.

Благоустройство балок предлагается выполнить путем посадки древесно-кустарниковых насаждений, засыпки отвершков оврагов вклинивающихся в застройку. На отдельных участках предусматривается прокладка водосточных устройств(5км).

В целях прекращения роста оврагов рекомендуется устройство нагорных земляных валиков вдоль бровки отвершков оврага, террасирование склонов, одернование крутых склонов, устройство открытых водостоков по тальвегам оврагов.

Защита территории от  затопления и подтопления.

В целях защиты усадебной застройки от затопления в период половодья и понижения  уровня грунтовых вод на пойменных территориях необходимо предусмотреть углубление и расчистку русла водотока балки Острогоща от улицы Военная до русла реки Тихая Сосна на протяжении 3400м.

Для предотвращения затопления паводковыми водами в районе ул. Привокзальная предлагается устройство локального трубчатого дренажа протяженностью 752м.

Организация зоны отдыха.

В настоящее время в городе отсутствует организованное место отдыха и пляжи. Проектом предлагается завершение ул. К.Маркса набережной с посадкой древесно-кустарниковой растительности, системой аллей и дорожек, как на правом, так и на левом берегу р. Тихая Сосна. Площадью 0,22га и 0,12га. Протяженность 92 м, и на левом берегу 49м. Необходима предварительная подсыпка территории на 1,5м, объем земляных работ составит 5100м3.

# 7. Санитарная очистка территории.

Существующее состояние

В городе Острогожске бытовые отходы, включающие твердые отходы, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы производственных и коммунальных предприятий, специфические отходы потребления и производства (подлежащие учету и захоронению), собираются по планово-регулярной системе и транспортируются  на полигон твердых бытовых и малотоксичных промышленных отходов.

Твердые бытовые отходы  (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный сбор). Для сбора ТБО используются  контейнеры объемом 0,75 м3. В 2005-2006гг. МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» оборудовал 30 новых контейнерных площадок для сбора ТБО от населения, что позволяет решить вопрос очистки территорий прилегающих домовладений.

Периодичность вывоза ТБО - ежедневная.

Годовой объем твердых бытовых отходов составляет на 2007г. составляет: 51706,30м3

- от населения   - 23730,88м3

- от производственных предприятий - 4971,69 м3

| № п/п | Наименование промышленного предприятия | Объем ТБО за 2007 год, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО « Острогожский консервный завод» | 674 |
| 2 | ООО «Острогожские кондитеры» | 186 |
| 3 | ООО «Шевро» | 1432 |
| 4 | ОАО «Острогожский хлебозавод » | 14,44 |
| 5 | ЗАО «Копанищенский КОМ» | 64 |
| 6 | ОАО «Острогожский мясокомбинат» | 89 |
| 7 | ОАО «Воскозавод» | 3 |
| 8 | ООО «Автодор» | 40,75 |
| 9 | ООО КРТ «Острогожский» | 18 |
| 10 | ООО «Завод по производству солода» | 8,5 |
| 11 | ОАО «Острогожский элеватор» | 6 |
| 12 | ООО «Мосстройтрансгаз» филиал ПМК-8 | 206 |
| 13 | ООО «Мострансгаз» (ОУМГ) | 2230 |

В сельских населенных пунктах санкционированные свалки практически заброшены, они не обвалованы, не оборудованы ливневой канализацией, подъездными путями, защитными зелеными насаждениями. Местное население ими не пользуется, устраивая несанкционированные свалки (с. Гнилое, Н.Мельница, с.Урыв).

Полигон ТБО расположен  в 2км от юго-западной окраины г. Острогожска и 3,5 км от юго-восточной окраины с. Волошино. Площадь 11,8 га, емкость (проектная) 459974 м3. Полигон ТБО эксплуатируется с 1986г. Срок эксплуатации закончился в 2003г. В 2004г. выбрана площадка под строительство нового полигона ТБО- балка «Соленый яр»( 250м правее автодороги «Воронеж-Луганск» на 120км), расположенная на территории Гниловского сельского посления. Площадь 10 га, емкость (проектная)  450000 м3.

В 2001 году МУП «ОЖКХ» разработал проект рекультивации полигона ТБО у           с. Волошино, вопрос до сих пор открыт.

На полигон поступают отходы, образующиеся  в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях, отходы от отопительных устройств систем местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и отходы от промышленных предприятий.

В городе организована планово-регулярная уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Площадь усовершенствованных покрытий составляет - 385519,2м2 , из них подлежат уборке 72953,5 м2.

На балансе МУП «ОКБ» по состоянию на 01.01.2008г:

- дороги с   покрытием из асфальта - 379233,8,м2

- тротуары с покрытием из асфальта-2348,9 м2

- проезды из асфальтобетона -3413,7 м2

- проезды из бетонных плит -522,8 м2

Уличный смет с улиц, проездов, площадей за год (кг)- 364767,5кг

Механизированное подметание ЗИЛ-130 ПМ улиц -59297,9 м2

Уборка дворниками площади им. Ленина, тротуаров -13655,6 м2

Норма накопления смета с 1 м2 твердого покрытия 5кг в год ( СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений »)

Состав уборочной техники находящейся на балансе по состоянию на 01.01.2008г.

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | % износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовой мусоровоз | 1 | ГАЗ-53 | 1988 | 100 |
| 2 | Грузовой мусоровоз | 1 | ГАЗ-53 | 1990 | 100 |
| 3 | Грузовой мусоровоз | 1 | ГАЗ-53 | 1991 | 100 |
| 4 | Грузовой мусоровоз | 1 | ГАЗ-53 | 1986 | 100 |
| 5 | Грузовой мусоровоз | 1 | ГАЗ-53 | 1969 | 100 |
| 6 | Грузовой мусоровоз | 1 | ГАЗ-53 | 1971 | 100 |
| 7 | Грузовой мусоровоз | 1 | КАМА3-53213 | 1990 | 27 |
| 8 | Грузовой мусоровоз | 1 | КАМАЗ-5320 | 1981 | 8 |
| 9 | Грузовой самосвал | 1 | ГАЗ-53Б | 1966 | 100 |
| 10 | Грузовой самосвал | 1 | САЗ ГАЗ 3507 | 1992 | 100 |
| 11 | Бульдозер | 1 | ДТ-75 | 1991 | 100 |
| 12 | Автокран | 1 | ЗИЛ-1304314 | 1992 | 100 |
| 13 | Автогрейдер | 1 | ДЗ-143 | 1991 | 71 |
| 14 | Трактор | 1 | УСБ-25 | 1997 | 100 |
| 15 | Трактор | 1 | Т-25 | 1997 | 100 |
| 16 | Автопогрузчик | 1 |  | 1992 | 100 |
| 17 | Автопогрузчик грейферный | 1 | «Карпатец» | 1994 | 100 |
| 18 | Автопогрузчик грейферный | 1 | «Карпатец» | 1992 | 4 |
| 19 | Экскаватор | 1 | ЭО-26 | 1991 | 100 |
| 20 | Поливомоечная машина | 1 | ЗИЛ-1 30 ПМ | 1982 | 100 |
| 21 | Поливомоечная машина | 1 | ЗИЛ-1 30 ПМ | 1985 | 8 |
| 22 | Машинапескоразбра-сыватель | 1 | ЗИЛ-130ПР | 1994 | 44 |
| 23 | Трактор | 1 | Т-150 | 1988 | 100 |
| 24 | Трактор | 1 | Т-150 | 1993 | 100 |
| 25 | Автовышка | 1 | ЗИЛ 433360 | 1995 | 10 |
| 26 | Трактор | 1 | Т-170 | 1990 | 8 |
| 27 | Грузовой самосвал | 1 | КАМАЗ 55 102 | 1993 | 47 |
| 28 | Грузовой самосвал | 1 | МАЗ 5551 | 1995 | 26 |

Снег собирается и вывозится за пределы города, организованной снегосвалки нет.

Опасные рискованные отходы здравоохранения сжигаются в печи на территории больницы.

Проектируемое состояние.

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов:

- СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СниП 2.01-28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 г.;

- Исходные материалы администрации городского поселения – город Острогожск, МУП «Острогожский комбинат по благоустройству»

В г. Острогожске необходимо  предусмотреть развитие обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций города, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и использование вторичных ресурсов.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01-89*:

- на 1 очередь – 1,6м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок – 1,7 м3 на 1 человека в год.

Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

Уличный смет при уборке территории принят  6 кг  с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

Специфические  отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма  опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал, обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и приведено в таблице №1.

Таблица №1

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

| Показатели | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс.чел. | 31,65 | 30,82 | 34,5 |
| Площадь усовершенствованных покрытий,т.м2 | 72 ,953 | 385,519 | 450,250 |

Таблица №2

Виды отходов

| Виды отходов | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Твердые отходы, т. м3 | 51,71 | 49,3 | 58,65 |
| 2. Уличный смет с улиц, проездов, площадей, (с асфальтобетонных покрытий),т | 364,767 | 2313,114 | 2705,100 |

Предлагается контейнерная система сбора ТБО.

На первую очередь предусматривается полное канализование всей застройки.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов,  образующихся в общественных зданиях, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

На территории рынков следует предусматривать места под размещение стационарных или мобильных пунктов приемки вторичного сырья площадью не менее   10 м2 .

На территории рынков и комплексов объектов мелкорозничной торговли сбор ТБО необходимо осуществлять в контейнеры, устанавливаемые в специально отведенных зонах. Следует предусматривать раздельный сбор ТБО (макулатура и др.) Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т. п.) на территории города.

На территориях садоводческих объединений граждан, на территориях гаражных кооперативов для сбора ТБО предусматриваются контейнерные площадки. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий необходимо производить в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обезвреживания в срок, определенный администрацией города (двухдневный срок после окончания работ).

В 2006-2007г. намечалось строительство 1 очереди полигона ТБО в балке «Соленый яр». Необходимо продолжить работы по строительству нового полигона ТБО.

На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и др. нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих  веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, устройство дренажной системы с целью отвода образующегося фильтрата,  организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков (в составе дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов). Также предусмотрена система дегазации.

Возле полигона следует предусмотреть скотомогильник для обезвреживания трупов животных, предлагается биотермическая переработка в ямах с водонепроницаемыми стенками и дном.

В сельских населенных пунктах  необходимо восстанавливать санкционированные площадки для сбора мусора, оборудовать их ливневой канализацией, подъездными путями, защитными зелеными насаждениями.

Медицинские отходы.

Специфические отходы (медицинские и отходы парикмахерских) являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал.

Управление специфическими отходами остается пока достаточно несовершенной сферой городского хозяйства, выполнение требований СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» сдерживается отсутствием финансирования мероприятий, предусмотренных этим документом. Последние рекомендации ВОЗ основаны на отказе от применения технологий, связанных с химической дезинфекцией. Для обезвреживания специфических отходов оптимальными способами являются термический способ и стерилизация. Эти методы в наибольшей степени отвечают требованиям экологической безопасности – предотвращают распространение инфекционного начала и обеспечивают невозможность вторичного использования отдельных компонентов отходов.

В городе следует предусмотреть централизованное обезвреживание и утилизацию медицинских отходов, особенно опасных рискованных отходов здравоохранения (ОРОЗ).

Уборка территории.

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются,  предусматривается развитие и модернизация парка спецмашин и организация снежных свалок по санитарным правилам. Необходимо выполнять уборку всех территорий с усовершенствованными покрытиями.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с городских улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

Предлагается следующее размещение снегосвалки в районе строящегося полигона ТБО. Снеговая свалка должна быть размещена с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные.

Наиболее характерными загрязнителями вывозимого с дорог снега являются взвешенные вещества, хлориды, нефтепродукты. По этим показателям вывозимый снег после таяния оказывается более загрязненным, чем поверхностный сток, стекающий летом с территории города (по данным МосводоканалНИИпроекта). Такое загрязнение снега связано с аккумуляцией в нем загрязнителей и интенсивным разрушением дорожных покрытий вследствие применения противогололедных смесей, и превышает нормативы приема талых стоков в канализацию. Следовательно, технология утилизации вывозимого с дорог снега должна предусматривать его очистку – на перспективу.

Таким образом, для снегосвалки должны быть обеспечены технические требования, аналогичные для полигона ТБО (ограждение, основание, отведение и очистка стока).

Для снегосвалки предусматривается обвалованная по периметру площадка с твердым водонепроницаемым основанием. На перспективу возможно применение следующего решения. Рядом со снегосвалкой размещается снегосплавный пункт, представляющий собой заглубленный в землю железобетонный резервуар, в который подается сточная вода из коллектора городской канализации, а сверху загружается снег (через решетку для задержания крупного мусора). При снеготаянии и частичном отстое концентрации загрязнений снижаются до нормативов  приема в канализацию.

Сплав снега по канализационному коллектору должен быть согласован с организацией, ведающей эксплуатацией системы канализации.

В связи с ростом городского населения все большее значение приобретает проблема вывоза отходов на дальнее расстояние.

Одним из реальных путей сокращения транспортных расходов является переход к двухэтапной системе вывоза твердых бытовых отходов с применением мусороперегрузочных станций (МПС) или мусоронакопительных пунктов (МНП) и большегрузных транспортных мусоровозов с вывозом вторичного сырья на мусороперерабатывающий завод.

В соотвествии со «Схемой территориального планирования Воронежской области» в г.Острогожске предлагается организовать мусоронакопительный пункт, из которого утилизируемые отходы будут перевозиться в межрайонную мусоронакопительную станцию, расположенную в Лисках, а оттуда на мусороперерабатывающий завод в г. Воронеже.

Таким образом, реализация системы санитарной очистки предусматривает:

- организацию селективного сбора отходов;

- снижение на 15-20% в год, а при четкой организации до 25% потока отходов на полигоны и следовательно, нагрузки на природную среду;

- захоронение на новом полигоне ТБО;

- восстановление сельских свалок и ликвидация несанкционированных свалок;

- устройство снегосвалки

- организацию централизованного вывоза мусора;

Проектные предложения по совершенствованию схемы санитарной очистки города позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать территории города;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод продуктами выщелачивания складированных отходов и токсичными элементами;

- использовать отходы (бытовые и производственные) как вторичный ресурс, осуществив постепенный переход к малоотходной технологии (утилизируя биогаз на полигонах ТБО и др.);

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Предлагаемые мероприятия в достаточной степени обеспечивают защиту от загрязнения окружающей среды.

# 8. Первая очередь строительства.

8.1. Объемы жилищного строительства.

Численность населения городского поселения исходя из прогноза демографического развития составит 32,22 тыс. человек, в том числе:

г. Острогожск – 31,30 тыс. человек;

населенные пункты – 0,92 тыс. человек.

Объем нового жилищного  строительства к концу I очереди составит:

по г. Острогожску – 120 тыс. м2 общей площади

в том числе: 	многоквартирная секционная застройка – 45 тыс. м2 общей площади;

малоэтажная усадебная – 75 тыс. м2 общей площади.

по населенным пунктам – 1,0 тыс. м2 общей площади

в том числе: 	малоэтажная усадебная – 1,0 тыс. м2 общей площади.

Кроме того, в течении 7 лет инвестор предполагает освоить требуемый участок под жилищное строительство для семей военнослужащих. Объем жилищного строительства составит 137,0 тыс. м2 общей площади, из них: 	малоэтажное секционное – 82,5 тыс. м2;

коттеджное усадебное – 54,5 тыс. м2.

Население, проживающее в данном жилищном фонде, составит 4,7 тыс. человек.

Показатели динамики жилищного строительства на I очередь.

| № п/п | Наименование жилой застройки | Существующее положение |  | Новое строительство, т. м2 общ. пл. | Жилищный фонд к концу Iой очереди |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т. м2 общ. пл. | % |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т. м2 общ. пл. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | г. Острогожск |  |  |  |  |  |
|  | - население города |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная секционая | 289,1 | 39,1 | 45,0 | 334,1 | 38,9 |
| 2 | Усадебная | 450,0 | 60,9 | 75,0 | 525,0 | 61,1 |
|  | Итого: | 739,1 | 100,0 | 120,0 | 859,1 | 100,0 |
|  | - семьи военнослужащих |  |  |  |  |  |
| 1 | Малоэтажная секционная | - | - | 82,5 | 82,5 | 60,0 |
| 2 | Коттеджная усадебная | - | - | 54,5 | 54,5 | 40,0 |
|  | Итого: | - | - | 137,0 | 137,0 | 100,0 |
|  | Населенные пункты |  |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная | 26,9 | 100,0 | 1,0 | 27,9 | 100,0 |

Средняя жилищная обеспеченность:

г. Острогожск – 27,5 м2/чел.

населенные пункты – 30,3 м2/чел.

## 8.2. Организация культурно-бытового обслуживания.

Ниже приводится ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания.

Все существующие учреждения культурно-бытового обслуживания на первую очередь сохраняются.

а) г. Острогожск

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Норма на 1000 жит. | Необхо-димо по норме | Существует, сохраняется | Необходимо запроекти-ровать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 на 100 дет. | 657 | 645 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 85 на 100 дет. | 3617 | 1760 | 1860 |
| 3 | Внешкольные учреждения: |  |  |  |  |  |
|  | дом детского творчества | мест | 4,6% от числа школьников | 166 | 50 | 120 |
|  | детская школа искусств | мест | 12% / 1-8 классов | 340 | 50 | 290 |
|  | станция юных натуралистов | мест | 0,9% от числа школьников | 32 | 300 | - |
|  | детская и юношеская спортивная школа | мест | 2,3% / | 83 | 625 | - |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 4 | Станционары всех типов* | коек | 9,0 | 357 | 385 | - |
| 5 | Поликлиники* | пос./см. | 18,5 | 730 | 570 | 160 |
| 6 | Станция скорой медицинской помощи | авт. | 1 на 10 т. жит. | 3 | 4 | - |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения. |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы** | м2 | 350 | 11100 | 917 | 10180 |
| 8 | Плавательные бассейны** | м2 | 75 | 2380 | - | 2380 |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 9 | Клубные учреждения* | мест | 50 | 1980 | 650 | 1330 |
| 10 | Библиотека для взрослых | объект | 1 на 5 т. чел. | 6 | 1 | 5 |
| 11 | / для детей | объект | 1 на нас. пункт | 1 | 1 | - |
| 12 | Музей | объект | 1 на нас. пункт | 1 | 1 | - |
|  | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания. |  |  |  |  |  |
| 13 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. пл. | 100 | 3130 | 4500 | - |
| 14 | Магазины непродовольственных товаров | / | 180 | 5630 | 4700 | 930 |
| 15 | Рынок | м2 | 24 | 750 | 150 | 600 |
| 16 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 1250 | 480 | 770 |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 282 | 85 | 200 |
| Примечание: * Объекты обслуживания рассчитаны с учетов обслуживания части населения муниципального района. ** Объекты обслуживания рассчитаны на все население городского поселения. |  |  |  |  |  |  |

б) По населенным пунктам, входящим в состав городского поселения на первую очередь строительства не предусматривается новых объектов обслуживания.

в) Для семей военнослужащих уволенных в запас, наряду со строительством жилья предполагается строительство объектов культурно-бытового обслуживания, ориентировочный расчет по которым приводится в ниже следующей таблице.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Норма на 1000 жит. | Необходимо по норме | Необходимо запроектировать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 на 100 дет. | 100 | 100 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 85 на 100 дет. | 540 | 540 |
| 3 | Внешкольные учреждения: | мест | 10% от числа школьников | 54 | 54 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 4 | Поликлиника | пос./см. | 18,5 | 90 | 90 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения. |  |  |  |  |
| 5 | Спортивный зал | м2 | 350 | 1645 | 1645 |
| 6 | Плавательный бассейн | м2 | 75 | 350 | 350 |
| 7 | Плоскостные сооружения | т. м2 | 1,95 | 9,2 | 9,2 |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 8 | Центр досуга | мест | 50 | 235 | 200 |
|  | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания. |  |  |  |  |
| 9 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. пл. | 70 | 329 | 330 |
| 10 | Магазины непродовольственных товаров | / | 30 | 141 | 140 |
| 11 | Предприятия общественного питания | мест | 8 | 38 | 40 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 9,4 | 10 |

## 8.3. Транспортная инфраструктура.

Согласно генерального плана строительство улично-дорожной сети на I очередь предусмотрено в основном в северной и западной части города, где в настоящее время начато освоение больших массивов усадебной застройки.

В северной части надежную транспортную связь будут обеспечивать улицы районного значения Воронежская, Заводская, Светлая, а также выполняющая роль западной объездной дороги, часть улицы общегородского значения ул. Никитинская. Кроме того, структуру этих улиц дополняет сеть проездов, обеспечивающих непосредственный подъезд к домам и участкам северного и западного районов. Общая протяжность улиц районного значения составляет около 6 км. общегородского – 4,4 км.

## 8.4. Водоснабжение.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- вся неблагоустроенная усадебная застройка подключается к городскому водопроводу,

- новая и существующая высокоплотная и среднеплотная застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением,

- низкоплотная застройка (коттеджная) принимается с ванными и местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут/чел на 1 очередь.

Расходы воды на нужды промпредприятий из системы городского водопровода приняты   с ростом на 10% от существующего водопотребления.

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84

Принято  2пожара по  25л/с каждый. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Трехчасовой пожарный запас составляет: (25 х 2+10) х 3,6 х 3 =648 м3 .

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды. Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах.

Расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
|  | г.Острогожск, в т.ч: | 4,9 3,4 | 300 230 | 1470 782 | 1764 938,4 |
|  | “Офицеры России” | 3,3 1,4 | 300 230 | 990 322 | 1188 386,4 |
|  | Поливочные нужды | 4,7 | 70 | 329 | 329 |
|  | Итого |  |  | 1641 | 1903,4 |
|  | Застройка ранее выделенных участков | 1,6 2,0 | 300 230 | 480 460 | 576 552 |
|  | Поливочные нужды | 3,6 | 70 | 252,0 | 252,0 |
|  | Итого |  |  | 1192 | 1380 |
|  | ВСЕГО |  |  | 2833 | 3283 |

Суммарные расходы воды питьевого качества.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды, м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды, м3/сут. |
| г.Острогожск,население (36.0тыс.чел ) | 9435 | 11322 |
| Промышленные предприятия | 160 | 192 |
| Поливочные нужды | 2520 | 2520 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 944 | 1133 |
| Итого | 13059 | 15167 |

Средний за год часовой расход воды:  544 м3/час на 1 очередь.

Максимальный часовой расход воды в сутки максимального водопотребления:  725 м3/час на 1 очередь.

Потребные свободные  напоры воды.

Требуемые  напоры  для  водоснабжения  населения   согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.26 для  1-2этажной   застройки   составляют  14м, для  2-5 эт.- 24м.

Минимальный  свободный   напор в  водопроводной   сети   с пожарными   гидрантами должен  быть не  менее  10м для  возможности забора   воды   пожарными   машинами.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

| № п/п | Наименование | Население,тыс. чел. |  |  | Норма водопот-ребле-ния л/сут.чел | Расходы воды, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1. много-квартир-ная застро-йка 2. усадеб-ная застро-йка | В т. ч. существущ. сохраняем. жилой фонд | В т. ч. новое строитель-ство |  | Всего |  | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд |  | В т. ч. новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн | макси- мально- суточн. К=1,2 |
| 1 | Население | 16,5 19,5 | 11,6 16,1 | 4,9 3,4 | 300 230 | 4950 4485 | 5940 5382 | 3480 3703 | 4176 4443,6 | 1470 782 | 1764 938,4 |
| 2 | Поливочные нужды | 36,0 | 27,7 | 8,3 | 70 | 2520 | 2520 | 1939 | 1939 | 581 | 581 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 11955 | 13842 | 9122 | 10559 | 2833 | 3283 |

## 8.5. Водоотведение.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на 1 очередь строительства определены и представлены в следующих таблицах.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий  в систему канализации, принят  с ростом на 10% от существующего стока

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в новом жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл 1 2 | Расходы стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуто-чные | максимальносуточн. К=1,2 |
|  | г.Острогожск, в т.ч: | 4,9 3,4 | 300 230 | 1470 782 | 1764 938,4 |
|  | “Офицеры России” | 3,3 1,4 | 300 230 | 990 322 | 1188 386,4 |
|  | Застройка ранее выделенных участков | 1,6 2,0 | 300 230 | 480 460 | 576 552 |
|  | ВСЕГО |  |  | 2252 | 2702 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков, м3/сут. | Maксимальный сут.расход стоков, м3/сут. |
| г.Острогожск,население (36.0тыс.чел ) | 9435 | 11322 |
| Промышленные предприятия | 660 | 792 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 944 | 1133 |
| Итого | 11039 | 13247 |

Средний за год часовой расход хозяйственно-бытовых стоков: 460 м3/час на 1 очередь.

Максимальный часовой расход хозяйственно-бытовых стоков в сутки максимального водопотребления:  725 м3/час на 1 очередь.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения.

| № п/п | Наименование | Население,тыс. чел. |  |  | Норма водоотве-дения л/сут.чел | Расходы стоков, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1. много квартирная застройка 2. усадебная застройка | В т. ч. существущ. сохраняем. жилой фонд | В т. ч. новое строитель-ство |  | Всего |  | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд |  | В т. ч. новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | г.Острогожск | 16,5 19,5 | 11,6 16,1 | 4,9 3,4 | 300 230 | 4950 4485 | 5940 5382 | 3480 3703 | 4176 4443,6 | 1470 782 | 1764 938,4 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 9435 | 11322 | 7183 | 8620 | 2252 | 2702 |

## 8.6. Электроснабжение, связь.

Электроснабжение.

Электроснабжение объектов  первой очереди строительства  предусматривается  от существующих ПС-35/6 «Город» и ПС-110/35/6 «Районная».

Электрические нагрузки коммунального сектора определены заданием соответствующих разделов проекта: теплоснабжение, водоснабжение с водоотведением.

Электрические нагрузки административно-общественных зданий определены по данным типовых проектов и по укрупненным показателям РД 34.20.185-95* «Инструкция по  проектированию городских электрических сетей».

Электрические нагрузки жилых зданий  определены  по  СП 31-110-2003г. «Проектирование  и  монтаж электроустановок жилых и  общественных зданий» с учетом  пищеприготовление на  газовых плитах и средней жилищной  обеспеченности общей жилой площадью 28м2 на  человека.

Результаты  расчетов сведены  в  таблицу.

| №№ п/п | Наименование районов | Численность населения тыс.чел. |  |  | Нагрузки мВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | усадебная | многокварт. |  | усадебная | многокварт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Офицеры России»- северный р-он |  |  |  |  |  |  |
|  | а) жилая застройка | 4,700 | 1,400 | 3,300 | 1,836 | 0,546 | 1,290 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | б) административно-бытовая |  |  |  | 2,950 |  |  |
|  | в) теплоснабжение |  |  |  | 0,500 |  |  |
|  | г) водоснабжение и водоотведение |  |  |  | 0,060 |  | - |
|  | Всего: | 4,700 | 1,400 | 3,300 | 5,346 | 0,546 | 1,29 |
| 2 | Застройка ранее выделенных уч-ков г.Острогожска |  |  |  |  |  |  |
|  | а) жилая застройка | 3,600 | 2,000 | 1,600 | 1,404 | 0,780 | 0,624 |
|  | б) административно-бытовая | - | - | - | - | - | - |
|  | в) теплоснабжение | - | - | - | - | - | - |
|  | г) водоснабжение и водоотведение | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | 3,600 | 2,000 | 1,600 | 1,404 | 0,780 | 0,624 |
| 3. | Общегородские потребители | - | - | - | - | - | - |
|  | а) жилая застройка | - | - | - | - | - | - |
|  | б) административно-бытовая | - | - | - | - | - | - |
|  | в) теплоснабжение | - | - | - | - | - | - |
|  | г) водоснабжение и водоотведение | - | - | - | 2,940 | - | - |
|  | Всего |  |  |  | 2,940 | - | - |
|  | Всего по городу | 8,30 | 3,400 | 4,900 | 9,69 | 1,326 | 1,914 |

Электрические  нагрузки коммунально-бытовых  потребителей города.

| №№ п/п | Потребители | Численность населения (тыс.чел.) | Нагрузка (мВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий сохраняемый фонд | 23,700 | 13,100 |
| 2 | Новое строительство | 8,300 | 9,690 |
|  | Всего по городу | 36,000 | 22,790 |

Суммарная нагрузка по городу.

| №№ п/п | Наименование потребителя | Нагрузка (мВт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые потребители | 22,790 |
| 2 | Промышленные потребители | 26,920 |
| 3 | Собственные нужды подстанции, потери в сетях и трансформаторных подстанциях, наружное освещение, неучтенные нагрузки. | 5,000 |
|  | Итого: | 54,710 |
|  | С учетом совмещения максимумов нагрузок к=0,8 | 43,770 |

Годовое потребление электроэнергии при числе  часов использования максимума в год 3300 составит:

- коммунально-бытовые потребители – 75 207 000 кВт.ч/год.

- промышленные  потребители – 88 836 000  кВт.ч/год.

Основное строительство в  городе на 1 очередь намечается в Северном районе.

Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляться от 3-х распределительных пунктов (РП), 8ми трансформаторных подстанций (ТП) и 6-ти комплектных трансформаторных подстанций (КТП)

Сети 6 кВ предлагаются выполнить, как воздушными с изолированными проводами (ВПЗ), так и кабельными с прокладкой в земляной траншее. Сети 0,4 кВ и наружного освещения совместной подвеской предлагается выполнить самонесущими изолированными проводами СИП.

Сети 0,4 кВ к жилым многоэтажным домам  и общественным зданиям предлагается  кабельной  с  прокладкой  в  земляной траншее.

Светильники наружного освещения принимаются типа ЖКУ с натриевыми лампами ДНаТ.

Связь.

Генеральным планом на  первую очередь строительства (2015г.) предусматривается развитие  основного комплекса электрической  связи  и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь  общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети  и системы  передачи данных;

- эфирное  радиовещание;

- телевизионное вещание.

Телефонизация.

Генеральным планом  развития телефонной  сети  города намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и объектов соцкультбыта.

При численности населения города 36 тысяч жителей на конец первой очереди городская телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 11 тысяч абонентов, в том  числе в  районе нового строительства потребуется установить около 1,5 тысяч телефонов, в  районах сохраняемого существующего фонда – 1,0 тыс.телефонов.

Развитие телефонной  сети города предусматривается наращиванием номерной емкости существующих АТС и установки  выносного  абонентского модуля в  районе нового строительства (Северный район).

Распределение  телефонной  емкости ГТС по районам города и предложения по обеспечению их телефонизацией приведены нижеследующей   в  таблице.

| №№ п/п | Районы | Количество жителей (тыс. чел.) | Количество телефонов (тыс. шт.) | Предложения по обеспечению телефонизацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Офицеры России» - Северный район | 4,7 | 1,43 | от новой ПС на 5000 номеров |
| 2 | Застройка ранее выделенных участков | 3,6 | 1,1 | от сущ.АТС |
|  | Всего по городу | 8,3 | 2,53 |  |

Развитие телефонной сети города предусматривается путем наращивания номерной емкости ГТС, открытия нового выносного абонентского модуля с использованием цифровых технологий на  базе  современного цифрового оборудования в  районе нового строительства. Кроме  того, генеральным планом намечается  замена  устаревшего оборудования  на существующей  АТС  на современное цифровое.

Важным  моментом на современном  этапе  является развитие  информационных телекоммуникационных сетей  и  сетей  передачи данных (мультисервисная  сеть) с  предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая  «Интернет».

Развивается  в городе и система сотовой радиотелефонной  связи  на  базе стандарта GSM.

Дальнейшее развитие  этого вида связи, которое начинает составляет существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти  по  пути увеличения площади покрытия  территории города  и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Эфирное вещание.

В городе будет  продолжаться развитие эфирного  радиовещания и  телевидения.

Планируется  организация  дополнительных каналов эфирного вещания  и подготовка сети Т V вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание.

В  перспективе предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания  за счет приема спутниковых каналов  и значительного повышения качества телевизионного вещания.

## 8.7. Теплоснабжение.

Основными источниками тепла объектов жилья и соцкультбыта являются муниципальные и ведомственные котельные, которые будут использоваться и в период I очереди.

В  зоне  малоэтажной  застройки  теплоснабжение  предусматривается  от  собственных теплогенераторов с  закрытой  камерой  сгорания  и  локальных  автономных  индивидуальных теплогенераторов (АИТ),  расположенных  в  общественных  зданиях,  работающих  на  газовом  топливе.

| Наименование и размещение жилищ-но-гражданского строительства и общественных зданий | Новое строительство в тыс. м² общей площади |  |  | Население в тыс. человек |  |  | Расход тепла в МВт/Гкал/ч |  |  |  |  | Расход газа в т.у.т нм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  | отоплен. и вентил. |  | горячее водоснабж. |  | Всего: |  |
|  |  | уса-дебн. | много- квартир. |  | уса-дебн. | много- квартир | уса-дебн. | много- квартир | уса-дебн. | много- квартир |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3. г. Острогожск, застройка ранее выделенных уч-ков | 120 | 75 | 45 | 3,6 | 2,0 | 1,6 | 13,25 11,42 | 3,91 3,37 | 1,80 1,55 | 1,57 1,35 | 20,52 17,69 | 3088 2704 |
| «Офицеры России» | 137 | 54,5 | 82,5 | 4,7 | 1,4 | 3,3 | 9,63 8,30 | 7,15 6,17 | 1,26 1,086 | 3,22 2,78 | 21,27 18,34 | 3202 2804 |
| Итого : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,80 36,03 | 6290 5508 |

## 8.8. Газоснабжение.

Источником газоснабжения г.Острогожска является ГРС №1. Отсюда газ  по газопроводу высокого давления  II-ой категории поступает в  город.

Схема  распределения газа  по  давлению 3-х ступенчатая – высокого (0,6 МПа), среднего (0,3МПа) и низкого (до 0,005 МПа) давлений. Связь между  ступенями   осуществляется  через газорегуляторные  пункты (ГРП).

Проектными  решениями сохраняются направления  использования  газа.

Потребность газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение для нового строительства жилищно-коммунального сектора (ЖКС) на I очередь строительства приводится в ниже следующих таблицах:

Ориентировочные объемы и стоимость работ.

| № | Показатель | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость млн.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод высокого давления Ду 100 | км | 3,2 | 1,6 | Подземная прокладка |
| 2 | Газопровод высокого давления Ду 80 | км | 0,22 | 0,09 |  |
| 3 | Газопровод высокого давления Ду 65 | км | 0,05 | 0,02 |  |
| 4 | Шкафной газорегуляторный пункт ШРП | комплект | 4 | 0,57 |  |

Потребности газа  на  пищеприготовление

для  нового  строительства  (ЖКС).

| № п-п | Наименование районов | Население тыс.чел. | Расход газа, млн.нм3/год | Расход газа, нм3/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3А | г.Острогожск – застройка ранее выделенных участков | 1,6 | 0,211 | 110 | При установке газовой плиты в кухне и цен- трализован- ном ГВС. |
| 3Б | «Офицеры России» | 3,3 | 0,436 | 209,0 |  |
|  | Всего на I очередь строительства | 4,9 | 0,647 | 321,6 |  |

Потребности газа  на  пищеприготовление и горячее

водоснабжение   для  нового  строительства  (ЖКС).

| № п-п | Наименование районов | Население тыс.чел. | Расход газа, млн.нм3/год | Расход газа, нм3/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3А | г.Острогожск– застройка ранее вы- деленных участков | 2,0 | 0,66 | 330 | При установке газовой плиты в кухне и 2-х контурного теплогенера-тора. |
| 3Б | «Офицеры России» | 1,4 | 0,462 | 245,3 |  |
| Всего на I очередь строительства |  | 3,4 | 1,122 | 575,3 |  |

Суммарные  расходы газа  на пищеприготовление и ГВС (ЖКС).

Усадебная застройка.

| № | Потребитель | Население тыс.чел. | Кол-во млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство | 3,4 | 1,122 |
| 2 | Существующий сохраняемый | 16,1 | 5,3 |
| Всего |  | 19,5 | 6,4 |

Суммарный расход газа  на  пищеприготовление ЖКС.

| № | Потребитель | Население тыс.чел. | Кол-во млн.м2/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство | 4,9 | 0,647 |
| 2 | Существующее стр-во | 11,6 | 1,46 |
| Всего |  | 16,5 | 2,1 |

Суммарные   расходы газа  на  отопление, вентиляцию,

горячее водоснабжение  ЖКС.

| № п/п | Объект | Расход газа, млн.м3/год | Расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство | 10,3/6,1 | 4592/2712 |
| 2 | Существующий сохраняемый фонд | 32/21,2 | 13732/9417 |
| Всего |  | 42,3/27,3 | 18324/12129 |

Примечание: в  знаменателе – в  том числе автономные источники  тепла.

Прогнозируемые потребности газа  для  котельных объектов

социальной  инфраструктуры.

| № п/п | Номера участков для размещения объектов | Расход газа |  | Расход газа |  | Итого |  | Всего с учетом 10% на неучтенные расходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нм3/час | млн. нм3/год | нм3/час | млн. нм3/год |  |  |  |  |
|  |  | Отопление и вентиляция |  | Горячее водоснабжение |  | нм3/час | млн. нм3/год | нм3/час | млн. нм3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 233,0 | 0,45 | - | - | 233,0 | 0,45 | 256,3 | 0,5 |
| 2 | 3 | 140,97 | 3,5 | 39,17 | 0,12 | 180,14 | 3,62 | 198,15 | 3,98 |
| 3 | 4 | 1621,3 | 3,54 | 348,61 | 0,68 | 1969,91 | 4,22 | 2166,90 | 4,64 |
|  | Итого: | 1995,27 | 7,49 | 387,78 | 0,8 | 2383,05 | 8,29 | 2621,35 | 9,12 |

## 8.9. Инженерная подготовка территории.

На 1 очередь строительства генеральным планом предусмотрено:

- расчистка поверхностного водотока в балке Острогоща протяженностью 3,4км.

- реконструкция существующих открытых водостоков (7км) и строительство новых по ул Почтовой, Военной, Нижней протяженностью 2,6км.

- установка локальных очистных сооружений в местах выпуска ливневых вод (4шт).

- организация набережной с озеленением, объем земляных работ 5100м3;

- прокладка трубчатого дренажа в районе ул. Привокзальной -752м.

## 8.10. Санитарная очистка территории.

- завершение строительства нового полигона и организация вывоза ТБО;

- восстановление в сельских населенных пунктах площадок для сбора мусора и ликвидация несанкционированных свалок.

# 9. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существ. положен. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель городского поселения, | га/% | 19275,6/100,0 | 19275,6/100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | территория г. Острогожска | / | 2176,0/11,3 | 2654,0/13,8 |
|  | территория населенных пунктов | / | 281,5/1,4 | 281,5/1,4 |
|  | территория земель сельскохозяйственного назначения | / | 8081,0/41,9 | 7617,0/39,5 |
|  | территория земель лесного фонда | / | 6180,0/32,1 | 6180,0/32,1 |
|  | территория земель обороны и безопасности | / | 161,2/0,8 | 161,2/0,8 |
|  | территория земель промышленности, энергетики, связи | / | 147,3/0,8 | 133,3/0,7 |
|  | земли транспорта | / | 670,0/3,5 | 670,0/3,5 |
|  | территория земель специального назначения | / | 18,6/0,1 | 18,6/0,1 |
|  | земли водного фонда | / | 1560,0/8,1 | 1560,0/8,1 |
| 1.2. | Из общей площади земель г. Острогожска: | / |  |  |
|  | - жилая зона, | / | 800,0/36,8 | 1056,0/39,8 |
|  | из них: многоквартирная секционная застройка | / | 78,0/3,6 | 125,7/4,7 |
|  | малоэтажная усадебная |  | 722,0/33,2 | 930,3/35,1 |
|  | - общественно-деловая зона | / | 77,0/3,5 | 115,8/4,4 |
|  | - производственная зона | / | 168,0/7,7 | 295,0/11,1 |
|  | - рекреационная зона | / | 63,0/2,9 | 325,4/12,3 |
|  | - зона объектов специального назначения | / | 33,0/1,5 | 33,0/1,2 |
|  | - территория военных и режимных учреждений | / | 69,0/3,2 | 69,0/2,6 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | / | 507,0/23,3 | 759,8/28,6 |
|  | - земли сельскохозяйственного использования |  | 320,0/14,7 | - |
|  | - иные территории | / | 139,0/6,4 | - |
| 1.3. | Из общей площади земель города, территории общего пользования | га/% | 477,0/21,9 | 737,7/27,8 |
|  | из них: зеленые насаждения общего пользования | / | 5,0/0,2 | 38,9/1,5 |
|  | улицы, дороги, площади | / | 472,0/21,7 | 698,8/26,3 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения городского поселения, | тыс. чел. | 32,71 | 40,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - г. Острогожска | / | 31,65 | 34,5 |
|  | - семей военнослужащих |  | - | 4,7 |
|  | - населенных пунктов | / | 1,06 | 0,8 |
| 2.2. | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - г. Острогожска: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | т. чел./% | 4,75/15,0 | 5,68/16,5 |
|  | в трудоспособном возрасте | / | 19,53/61,7 | 22,17/64,2 |
|  | старше трудоспособного возраста | / | 7,37/23,3 | 6,65/19,3 |
|  | - населенных пунктов: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | / | 0,15/14,4 | 0,12/15,0 |
|  | в трудоспособном возрасте | / | 0,54/51,2 | 0,43/54,0 |
|  | старше трудоспособного возраста | / | 0,37/34,4 | 0,25/31,0 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд городского поселения – всего, | т. м2 общ. пл. | 766,0 | 1233,0 |
|  | в том числе: – г. Острогожска: | / | 739,1 | 1068,0 |
|  | - усадебный | т.м2общ.пл./% | 469,3/67,1 | 650,0/61,0 |
|  | - 2-3 этажный | / | 126,4/17,1 | 418,0/39,0 |
|  | - 4-9 этажный | / | 116,4/15,8 |  |
|  | - семей военнослужащих: | т. м2 общ. пл. | - | 137,0 |
|  | в т.ч.: малоэтажный (2-3 эт.) секционный | т.м2 общ.пл./% | - | 82,5/60,0 |
|  | усадебный | / | - | 54,5/40,0 |
|  | - населенных пунктов: | т. м2 общ. пл. | 26,9 | 28,0 |
|  | - усадебный | //% | 26,9/100,0 | 28,0/100,0 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда г. Острогожска – всего, | т.м2общ.пл | - | 11,1 |
|  | в том числе: по техническому состоянию | / | - | 5,0 |
|  | по реконструкции | / | - | 6,1 |
| 3.3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд г. Острогожска | / | - | 728,0 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство |  | - |  |
|  | - для населения г. Острогожска | т. м2 общ. пл. |  | 340,0 |
|  | в том числе: многоквартирный секционный | / | - | 135,0 |
|  |  | % | - | 40,0 |
|  | усадебное | т. м2 общ. пл. | - | 205,0 |
|  |  | % | - | 60,0 |
|  | - для семей военнослужащих | т. м2 общ. пл. | - | 137,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в том числе: многоквартирный секционный | / | - | 82,5 |
|  |  | % | - | 60,0 |
|  | усадебное | т. м2 общ. пл. | - | 54,5 |
|  |  | % | - | 40,0 |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда населенных пунктов | т. м2 общ. пл. | - | 1,4 |
|  | в том числе: по техническому состоянию | / | - | 1,4 |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд населенных пунктов | / | - | 25,5 |
| 3.6. | Новое жилищное строительство | / | - | 2,5 |
|  | в том числе: усадебное | / | - | 2,5 |
| 3.7. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. |  |  |
|  | - г. Острогожска | / | 23,3 | 31,0 |
|  | - населенных пунктов | / | 25,4 | 35,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | - для населения г. Острогожска |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 645 | 726 |
|  | на 1000 человек | / | 20 | 21 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 1760 | 3987 |
|  | на 1000 человек | / | 56 | 114 |
| 4.3. | Больницы – всего | коек | 385 | 385 |
|  | на 1000 человек | / | 8,9 | 8,7 |
| 4.4. | Поликлиники – всего | пос./см. | 570 | 816 |
|  | на 1000 человек | / | 13,1 | 18,5 |
| 4.5. | Учреждения культуры – всего | мест | 650 | 2150 |
|  | на 1000 человек | / | 19,9 | 50 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 | 917 | 12355 |
|  | на 1000 человек | / | 28,0 | 350 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. пл. | 9410 | 9660 |
|  | на 1000 человек | / | 287 | 280 |
|  | - для семей военнослужащих |  |  |  |
| 4.8. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | - | 100 |
| 4.9. | Общеобразовательные школы | мест | - | 540 |
| 4.10. | Поликлиника | пос./см. | - | 90 |
| 4.11. | Учреждения культуры | мест | - | 200 |
| 4.12 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 | - | 1645 |
| 4.13 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. пл. | - | 470 |
|  | - населенных пунктов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.14 | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | - | 14 |
|  | на 1000 человек | / | - | 20 |
| 4.15 | Общеобразовательные школы – всего | мест | 159 | 159 |
|  | на 1000 человек | / | 172 | 228 |
| 4.16 | Учреждения культуры – всего | мест | 400 | 400 |
|  | на 1000 человек | / | 430 | 575 |
| 4.17 | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. пл. | 321,7 | 356,7 |
|  | на 1000 человек | / | 303 | 445 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность дорожной сети | км. | - | 18,7 |
| 5.2. | Площадь дорожной сети | тыс. м2 | - | 654,5 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство. |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение. |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего | т. м3/сут. | 5,4 | 14,4 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | / | 3,8 | 13,1 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут. | 16000 | 14400 |
|  | в том числе: водозаборов подземных вод | / | 16000 | 14400 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. | 120 | 300 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км. | 164,7 | 218,0 |
| 6.2. | Канализация. |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего | м3/сут. | 3,6 | 12,3 |
|  | в том числе: хозяйственно-бытовые сточные воды | / | 3,0 | 10,5 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | т. м3/сут. | 10,8 | 25,0 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км. | 87 | 162,5 |
| 6.3. | Электропотребление |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего | мВт.ч/год | 159522 | - |
|  | в том числе: на производственные нужды | / | 88836 | - |
|  | на коммунальные нужды | / | 70686 | 68706 |
| 6.4. | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 6.4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего | Гкал/ч. | 56,2 | 71,45 |
| 6.4.2 | Протяженность сетей | км | 11,8 | 20,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.5. | Газоснабжение. |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа – всего | т. м3/час | - | 17,7 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей | км. | 228,81 | 263,0 |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории. |  |  |  |
| 6.6.1 | Подсыпка грунта | м3 | - | 5100 |
| 7. | Охрана природы и рациональное природопользование. |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | 3,5 | 9 |